## январь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2019 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Уссурийский бульвар,15 | Замена счётчика-расходомера РМ-5-Т Ду 50 | ООО"Дальмонтажсервис" | 47890.8 | 1 | 10.01.2019г | 1приб.
2 | ул.Шеронова,99 | Замена теплосчётчика КМ-5-4 Ду 50 | ООО"Дальмонтажсервис" | 79908 | 2 | 10.01.2019г | 1приб.
3 | ул.Гоголя,12 | Замена частично розлива,стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 96265 | 3 | 01.01.2018г | 64м.п
4 | ул.Шеронова,121 п.2 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 25401 | 4 | 01.01.2018г | 48м.п
5 | ул.Шеронова,121 п.2 | Частичный косметический ремонт подъезда после пожара | ООО"Дальмонтажсервис" | 7098 | 5 | 01.01.2018г | 18м2
6 | ул.Запарина,,32 п.1-5 | Ремонт розлива ГВС | ООО"ОВНК" | 289414 | 6 | 09.01.2019г | 263,4м.п
7 | ул.Гамарника,49 п.1-4 | Электромонтажные работы(установка прожекторов) | ООО"Водрем-Сервис" | 31898 | 7 | 09.01.2019г | 4шт
8 | пер.Ростовский,7 п.3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 44916 | 8 | 09.01.2019г | 8шт
9 | ул.Карла Маркса,78 п.2 | Ремонт козырька над входом в подъезд | ООО"Водрем ДВ" | 19836 | 9 | 09.01.2019г | 1шт
10 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.6,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76,83,подвал | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 161838 | 10 | 09.01.2019г | 102,1м.п
11 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.6,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76,83,подвал | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 128463 | 11 | 09.01.2019г | 82,5м.п
12 | ул.Ленинградская,34 п.2 | Установка двери на вход в подвал | ООО"Водрем ДВ" | 29532 | 12 | 09.01.2019г | 1шт
13 | ул.Панькова,15 п.1-3 | Электромонтажные работы (ремонт этажных щитков) | ООО"Рассвет" | 146656 | 13 | 01.01.2019г | 108м.п
14 | ул.Гамарника,15 п,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 192937 | 14 | 09.01.2019г | 5шт
15 | ул.Калинина,12 п.5 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 209310 | 15 | 09.01.2019г | 8шт
16 | ул.Мухина,14 п.1-4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 346451 | 16 | 09.01.2019г | 16шт
17 | ул.Калинина,83 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 640559 | 17 | 01.01.2019г | 415м2
18 | ул.Волочаевская,122 п.4,5 | Ремонт мягкой кровли | ООО"ОВНК" | 233929 | 18 | 01.01.2019г | 184м2
19 | ул.Дикопольцева,76 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15135 | 12 | 26.01.2019г | 13,1м.п
20 | ул.Войкова,,5 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15010 | 4 | 09.01.2019г | 13м.п
21 | ул.Войкова,,6 п.3,4 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Рассвет" | 28071 | 13 | 28.01.2019г | 24,3м.п
22 | ул.Войкова,18 п.6 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14092 | 5 | 12.01.2019г | 12,2м.п
23 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14092 | 11 | 23.01.2019г | 12,2м.п
24 | ул.Нагишкина,7 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14217 | 6 | 15.01.2019г | 12,3м.п
25 | ул.Нагишкина,11 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14557 | 7 | 16.01.2019г | 12,6м.п
26 | ул.Панькова,15 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15010 | 10 | 22.01.2019г | 13м.п
27 | ул.Карла Маркса,61 п.1-3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 85410 | 19 | 15.01.2019г | 73шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2947895

## февраль
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2019 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Запарина,8 | Замена насоса в МОП | ООО"ОВНК" | 201450 | 20 | 01.02.2019г | 1шт
2 | Амурский бульвар,36 кв.83,87,88,подвал | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 57046 | 21 | 01.02.2019г | 49м.п
3 | ул.Калинина,90 | Ремонт элеваторного узла | ООО"Дальмонтажсервис" | 68936 | 22 | 01.02.2019г | 1шт
4 | ул.Тургенева,68 кв.15,25,48 | Изготовление и установка козырьков над вен.каналов | ООО"Дальмонтажсервис" | 48494 | 23 | 01.02.2019г
5 | ул.Волочаевская,117 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 135606 | 24 | 01.02.2019г | 584,4м2
6 | пер.Облачный,74 п.4 этаж 4,5 | Частичный ремонт подъезда после пожара | ООО"Водрем-Сервис" | 13612 | 25 | 01.02.2019г | 27,65м2
7 | ул.Ленинградская,35 "а" кв.4,11,18,25,32,39, подвал | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | 66145 | 26 | 01.02.2019г | 46,1м.п
8 | Амурский бульвар,36 п.3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 154670 | 27 | 01.02.2019г | 5шт
9 | ул.Шеронова,121 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 87426 | 28 | 01.02.2019г | 4шт
10 | пер.Гражданский,15 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 67537 | 29 | 01.02.2019г | 2шт
11 | ул.Краснодарская,31 "а" п.4 | Ремонт канализации по подвалу | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 25260 | 30 | 01.02.2019г | 29,5м.п
12 | ул.Пушкина,47 кв.11 | Утепление наружной стены | ООО"Дальмонтажсервис" | 198474 | 31 | 14.02.2019г | 41,5м2
13 | ул.Гоголя,16 п.1 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 43110 | 32 | 01.02.2019г | 54шт
14 | ул.Карла Маркса,61 п.4 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 47970 | 33 | 15.02.2019г | 41шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1215736

## март
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2019 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Гоголя,17 п.3 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 127158 | 35 | 01.03.2019г | 74м.п
2 | ул.Ленина,8 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 199360 | 36 | 01.03.2019г | 247м.п
3 | Уссурийский бульвар,4 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 38961 | 37 | 01.03.2019г | 39м.п
4 | Уссурийский бульвар,4 | Демонтаж кирпичной трубы | ООО"Дальмонтажсервис" | 8827 | 38 | 01.03.2019г | 5,8м3
5 | ул.Фрунзе,58 | Реонт розлива и стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 23374 | 39 | 01.03.2019г | 16,75м.п
6 | ул.Фрунзе,58 | Ремонт розлива и стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 12407 | 40 | 01.03.2019г | 9,85м.п
7 | ул.Дзержинского,6 п.3 | Замена канализационного стояка в кв.85,89,93,подвал | ООО"ОВНК" | 26577 | 41 | 01.03.2019г | 14,1м.п
8 | ул.Фрунзе,14 п.1 | Ремонт стояков отопления | ООО"ОВНК" | 228742 | 42 | 01.03.2019г | 147,2м.п
9 | ул.Ленинградская,10 п.1,4 | Ремонт парапетов на кровле | ООО"Водрем-Сервис" | 61571 | 43 | 01.03.2019г | 44,6м2
10 | пер.Облачный,74 п.2,3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 220521 | 44 | 01.03.2019г | 8шт
11 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.2,9,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79,подвал | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 154104 | 45 | 01.03.2019г | 100,4м.п
12 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.2,9,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79,подвал | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 108724 | 46 | 01.03.2019г | 65,2м.п
13 | ул.Краснодарская,31 "а" п.4 | Замена стояка полотенцесушителей | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 34373 | 47 | 01.03.2019г | 30м.п
14 | ул.Краснодарская,31 "а" п.4,5 | Ремонт канализации по подвалу | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 15827 | 48 | 01.03.2019г | 21м.п
15 | ул.Дикопольцева,35 п.1,3 | Установка дверей на межэтажных(балкон) этажей из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 316800 | 49 | 09.03.2019г | 11шт
16 | ул.Гайдара,12 п.4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14292 | 21 | 09.03.2019г | 13,4м.п
17 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14610 | 22 | 13.03.2019г | 13,7м.п
18 | ул.Панькова,31 п.6 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14705 | 19 | 02.03.2019г | 13,8м.п
19 | ул.П.Комарова,5 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15141 | 20 | 05.03.2019г | 14,2м.п
20 | ул.Нагишкина,7 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14074 | 24 | 20.03.2019г | 13,2м.п
21 | ул.Фрунзе,34 кв.197,202 | Утепление наружной стены | ООО"ОВНК" | 302822.4 | 50 | 19.03.2019г | 80м2
22 | ул.Шеронова,63 п.2-4 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"ОВНК" | 76050 | 51 | 01.03.2019г | 55шт
23 | ул.Шеронова,63 п.3 | Ремонт крыльца в МОП | ООО"ОВНК" | 8429 | 52 | 01.03.2019г | 1шт
24 | ул.Синельникова,3 | Диагностирование ВДГО,изготовление эксплуатационного паспорта | ООО"Водрем ДВ" | 77545 | 2019/ВДГО-33-СЦ | 01.03.2019г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2114994.4

## апрель
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2019 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Муравьёва Амурского,13 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 147764 | 53 | 01.04.2019г | 448,8м2
2 | ул.Гоголя,17 кв.92-108 | Ремонт стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 20816 | 54 | 01.04.2019г | 20м.п
3 | ул.Гоголя,17 кв.92-108 | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 19958 | 55 | 01.04.2019г | 19м.п
4 | ул.Истомина,34 п.1,2 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 50298 | 56 | 01.04.2019г | 25,5м.п
5 | ул.Комсомольская,38 п.2 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | 19173 | 57 | 01.04.2019г | 1шт
6 | Уссурийский бульвар,4 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 14082 | 58 | 01.04.2019г | 9м.п
7 | ул.Фрунзе,3 п.1,2 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 87317 | 59 | 01.04.2019г | 59м.п
8 | ул.Фрунзе,3 | Ремонт ввода ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 29387 | 60 | 01.04.2019г | 5м.п
9 | ул.Волочаевская,115 | Ремонт щитовой | ООО"ОВНК" | 47156 | 61 | 01.04.2019г | 1шт
10 | ул.Запарина,8 п.2-4 | Установка прожекторов | ООО"ОВНК" | 25262 | 62 | 01.04.2019г | 3шт
11 | ул.Запарина,32 п.1-4 | Изоляция розлива отопления | ООО"ОВНК" | 90376 | 63 | 01.04.2019г | 223,8м.п
12 | пер.Облачный,64 п.7-8 | Замена розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | 261274 | 64 | 01.04.2019г | 149,2м.п
13 | ул.Ленинградская,35 "а" | Установка светильников в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 69236 | 65 | 01.04.2019г | 10шт
14 | ул.Лермонтова,51 п.1 | Частичная замена канализации по подвалу | ООО"Водрем ДВ" | 16829 | 66 | 01.04.2019г | 15м.п
15 | ул.Войкова,5 п.3 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | 212068 | 67 | 01.04.2019г | 300м.п
16 | ул.Дикопольцева,78 | Выход на крышу | ООО"Рассвет" | 28395 | 68 | 01.04.2019г | 1шт
17 | ул.Ленина,10 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 166340 | 69 | 01.04.2019г | 5шт
18 | ул.Истомина,44 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 17098 | 28 |  | 15,3м,п
19 | ул.Войкова,6 п.1,4,5,6,7 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Рассвет" | 60060 | 70 | 01.04.2019г | 38шт
20 | Амурский бульвар,54 п.2,4 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Рассвет" | 79560 | 71 | 01.04.2019г | 68шт
21 | ул.Панькова,20 п.1 | Стяжка лестничных площадок в МОП | ООО"Рассвет" | 2600 | 72 | 01.04.2019г | 2шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1465049

## май
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2019 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Краснодарская,31 "а" п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ЖИЛСТРОЙ ДВ" | 135104 | 73 | 06.05.2019г | 478,7м2
2 | ул.Гоголя,15 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 386610 | 74 | 01.05.2019г | 2186м2
3 | ул.Дикопольцева,30 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 146370 | 75 | 01.05.2019г | 354,1м2
4 | Амурский бульвар,10 п.1 | Ремонт канализации по подвалу | ООО"Дальмонтажсервис" | 31994 | 76 | 01.05.2019г | 17м.п
5 | ул.Волочаевская,153 п.14 | Ремонт стояков отопления по массажному салону | ООО"Дальмонтажсервис" | 36220 | 77 | 01.05.2019г | 30м.п
6 | ул.Калинина,5 | Устройство козырька над песочницей | ООО"Дальмонтажсервис" | 29614 | 78 | 01.05.2019г | 1шт
7 | ул.Калинина,5 п.1,2 | Устройство контейнерных площадок | ООО"Дальмонтажсервис" | 49763 | 79 | 01.05.2019г | 2шт
8 | ул.Тургенева,68 кв.44 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | 6088 | 80 | 01.05.2019г | 1шт
9 | ул.Гамарника,82 кв.74 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Водрем -Сервис" | 5466 | 81 | 01.05.2019г | 1шт
10 | ул.Гамарника,82 кв.88 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Водрем -Сервис" | 5740 | 82 | 01.05.2019г | 1шт
11 | ул.Постышева,20 кв.52 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Водрем ДВ" | 8715 | 83 | 01.05.2019г | 1шт
12 | ул.Дзержинского,6 п.1-6 | Монтаж ограждения дворовой тер-и | ООО"ОВНК" | 176394 | 84 | 06.05.2019г | 88,96м.п
13 | ул.Гамарника,15 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 104357 | 85 | 06.05.2019г | 383,6м2
14 | ул.Гамарника,15 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 115630 | 86 | 06.05.2019г | 434,8м2
15 | ул.Мухина,12 | Ремонт ввода теплотрассы | ООО"ОВНК" | 34480 | 87 | 06.05.2019г | 14м.п
16 | ул.Дикопольцева,45 п.1,3 | Косметический ремонт 1-го этажа с укладкой керамической плитки в МОП | ООО"Рассвет" | 239007 | 88 | 01.05.2019г | 40,6м2
17 | ул.Дикопольцева,45 п.1-3 | Замена входных дверей в МОП | ООО"Рассвет" | 191480 | 89 | 01.05.2019г | 3шт
18 | ул.Кооперативная,1 п.1-6 | Замена светильников в МОП | ООО"Рассвет" | 95023 | 90 | 01.05.2019г | 42шт
19 | ул.Кооперативная,5 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 305569 | 91 | 01.05.2019г | 853,5м2
20 | ул.Комсомольская,28 п.3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 479760 | 92 | 06.05.2019г | 27шт
21 | ул.Дзержинского,19 п.1,2 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 194700 | 93 | 06.05.2019г | 2шт
22 | ул.Дикопольцева,30 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 68266 | 94 | 06.05.2019г | 2шт
23 | ул.Постышева,20 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 192000 | 95 | 06.05.2019г | 8шт
24 | ул.Лермонтова,1"в" п.2 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем -Сервис" | 98888 | 96 | 01.05.2019г | 79м2
25 | ул.Ленинградская,9 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем -Сервис" | 366972 | 97 | 01.05.2019г | 280м2
26 | ул.Ким-Ю-Чена,30 п.3 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Рассвет" | 528114 | 98 | 01.05.2019г | 300м2
27 | Амурский бульвар,10 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15081 | 35 | 15.05.2019г | 13,5м.п
28 | ул.Калинина,5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 20122 | 36 | 20.05.2019г | 18м.п
29 | ул.Фрунзе,39"а" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 18216 | 34 | 13.05.2019г | 16,3м.п
30 | ул.Ленина,25 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 17098 | 33 | 04.05.2019г | 15,3м.п
31 | ул.М.Амурского,13 п.1-3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 74880 | 99 | 06.05.2019г | 64шт
32 | ул.Ленина,11 п.3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 74690 | 100 | 06.05.2019г | 57шт
33 | ул.Гоголя,15 | Ремонт канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 132352 | 42 | 13.05.2019г | 1выпуск
34 | ул.Запарина,32 п.5 | Перенос системы видеонаблюдения с установкой монтажного шкафа для оборудования | ООО"ОВНК" | 21400 | 271504/19-ИП | 13.05.2019г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 4406163

## июнь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2019 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Дзержинского,8 п.5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 210203 | 105 | 03.06.2019г | 668,4м2
2 | ул.Ленина,11 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 115074 | 106 | 03.06.2019г | 352,9м2
3 | ул.Фрунзе,34 кв.76 | Ремонт м/п швов | ООО"ОВНК" | 19079 | 107 | 03.06.2019г | 35м.п
4 | ул.Дзержинского,8 кв.28,32,35 | Ремонт м/п швов | ООО"ОВНК" | 67064 | 108 | 03.06.2019г | 123м.п
5 | ул.Ленинградская,10 кв.141,132,25,117,69 | Ремонт м/п швов | ООО"Водрем Сервис" | 119061 | 109 | 03.06.2019г | 202м.п
6 | ул.Дзержинского,62 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 29180 | 110 | 01.06.2019г | 10м.п
7 | ул.Калинина,80 кв.11,12 | Утепление чердачного перекрытия | ООО"Дальмонтажсервис" | 149872 | 111 | 01.06.2019г | 240м2
8 | ул.Комсомольская,34 кв.8,12,16,20 | Ремонт стояка ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 16886 | 112 | 01.06.2019г | 12м.п
9 | ул.Комсомольская,34 кв.8,12,16,20 | Ремонт канализационного стояка | ООО"Дальмонтажсервис" | 13382 | 113 | 01.06.2019г | 6,6м.п
10 | ул.Ленина,13 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 84459 | 114 | 01.06.2019г | 39м.п
11 | ул.Гамарника,82 кв.75 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Водрем -Сервис" | 3231 | 115 | 01.06.2019г | 1шт
12 | ул.Панькова,22 кв.19 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Рассвет" | 22715 | 116 | 01.06.2019г | 1шт
13 | ул.Волочаевская,120 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 113975 | 117 | 03.06.2019г | 396,9м2
14 | ул.Дзержинского,8 п.1-5 | Монтаж ограждения у подъездов | ООО"ОВНК" | 63727 | 118 | 03.06.2019г | 81,4м.п
15 | ул.Ленина,22 п1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 116606 | 119 | 03.06.2019г | 357,95м2
16 | ул.Ленина,22"а" | Ремонт теплотрассы до элеваторного узла | ООО"ОВНК" | 139277 | 120 | 03.06.2019г | 73м.п
17 | ул.Гамарника,49 | Устройство контейнерной площадки | ООО"Водрем-Сервис" | 67375 | 121 | 03.06.2019г | 1шт
18 | ул.Гамарника,80"а" п.4,5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 261214 | 122 | 03.06.2019г | 594м2
19 | ул.Гамарника,82 п.1,2 | Замена окон в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 299861 | 123 | 03.06.2019г | 8шт
20 | ул.Ленина,63 | Замена главного стояка отопления | ООО"Водрем-Сервис" | 69466 | 124 | 03.06.2019г | 53м.п
21 | ул.Лермонтова,13 | Устройство приямка в подвале | ООО"Водрем-Сервис" | 18058 | 125 | 03.06.2019г | 6,8м3
22 | ул.Лермонтова,15 | Устройство приямка в подвале | ООО"Водрем-Сервис" | 34229 | 126 | 03.06.2019г | 6,8м3
23 | ул.Лермонтова,49 п.1-4 | Установка светодиодных светильников | ООО"Водрем-Сервис" | 50164 | 127 | 03.06.2019г | 28шт
24 | ул.Постышева,8 п.1-3 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | 223546 | 128 | 03.06.2019г | 216,4м.п
25 | ул.Лермонтова,51 | Замена участка теплотрассы в подвале | ООО"Водрем ДВ" | 56666 | 129 | 03.06.2019г | 21,4м.п
26 | ул.Постышева,20 | Замена розлива ХВс | ООО"Водрем ДВ" | 34166 | 130 | 03.06.2019г | 15,5м.п
27 | ул.Даниловского,14"а" п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 302000 | 131 | 03.06.2019г | 10шт
28 | ул.Калинина,12 п.3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 209730 | 132 | 03.06.2019г | 8шт
29 | ул.Постышева,22 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 192000 | 133 | 03.06.2019г | 8шт
30 | Амурский бульвар,38 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16199 | 43 | 22.06.2019г | 14,5м.п
31 | ул.Запарина,59 | Промывка пристенного дренажа | ООО"Дальмонтажсервис" | 98473 | 39 | 03.06.2019г | 60м.п
32 | ул.Истомина,34 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16098 | 42 | 18.06.2019г | 14,4м.п
33 | ул.Карла Маркса,88 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 18105 | 40 | 08.06.2019г | 16,2м.п
34 | ул.Карла Маркса,94 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 17214 | 41 | 15.06.2019г | 15,4м.п
35 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 373313 | 134 | 20.06.2019г | 1972,5м2
36 | ул.Ленина,11 п.1,2 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 155710 | 135 | 30.05.2019г | 123шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 3797378

## июль
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Истомина,34 | Ремонт канализационного выпуска | ИП Гребенник А.С. | 137803 | 47 | 21.06.2019г | 7м.п
2 | ул.Дзержинского,6 п.4,6 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | 439454 | 136 | 01.07.2019г | 1269,4м2
3 | ул.Дзержинского,6 п.5 | Ремонт полов в МОП на 1этаже | ООО"Гейзерстрой" | 86892 | 137 | 01.07.2019г | 20м2
4 | ул.Ленина,50 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | 119297 | 138 | 01.07.2019г | 279,34м2
5 | ул.Войкова,6 кв.133 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | 21832 | 139 | 01.07.2019г | 36м.п
6 | ул.Ленинградская,7 кв.36,25 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | 47875 | 140 | 01.07.2019г | 79м.п
7 | ул.Лермонтова,1"в" кв.32,36 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | 18786 | 141 | 01.07.2019г | 31м.п
8 | ул.Некрасова,12 кв.144 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | 24848 | 142 | 01.07.2019г | 41м.п
9 | ул.Калинина,50 | Электромонтажные работы | ООО"Гейзерстрой" | 43308 | 143 | 01.07.2019г | 20м.п
10 | ул.Краснодарская,31 "а" п.7 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ХЭСК" | 117591 | 144 | 01.07.2019г | 419,04м2
11 | ул.Краснодарская,31 "а" | Установка детской качели | ООО"ХЭСК" | 44154 | 145 | 01.07.2019г | 1шт
12 | ул.Гоголя,17 кв.21-33 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 245117 | 146 | 01.07.2019г | 196,5м.п
13 | ул.Калинина,50 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 127178 | 147 | 01.07.2019г | 67м.п
14 | ул.Калинина,90 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 73721 | 148 | 01.07.2019г | 43,4м.п
15 | ул.Калинина,90 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 18075 | 149 | 01.07.2019г | 11,2м.п
16 | ул.Калинина,90 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 62456 | 150 | 01.07.2019г | 34м.п
17 | Уссурийский б-р,4 | Электромонтажные работы(подключение шлагбаума) | ООО"Дальмонтажсервис" | 36244 | 151 | 01.07.2019г | 13м.п
18 | ул.Гамарника,15 п.4 кв.52,56,57,60,61,64,65 | Ремонт стояков ГВС | ООО"ОВНК" | 16779 | 152 | 01.07.2019г | 12м.п
19 | ул.Гамарника,15 п.4 кв.52,56,57,60,61,64,65 | Ремонт стояков ХВС | ООО"ОВНК" | 16589 | 153 | 01.07.2019г | 12м.п
20 | ул.Запарина,8 п.4 | Замена светильников в МОП | ООО"ОВНК" | 25057 | 154 | 01.07.2019г | 11шт
21 | ул.Запарина,32 п.1-2 | Ремонт фасада | ООО"ОВНК" | 909258 | 155 | 01.07.2019г | 890м2
22 | ул.Ленина,22 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 110845 | 156 | 01.07.2019г | 364,9м2
23 | ул.Фрунзе,34 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 190876 | 157 | 01.07.2019г | 823,1м2
24 | пер.Донской,3 | Ремонт теплосети | ООО"Водрем-Сервис" | 50284 | 158 | 01.07.2019г | 24,7м.п
25 | пер.Донской,3 п.4 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | 71284 | 159 | 01.07.2019г | 31,7м.п
26 | ул.Ленина,63 | Замена розлива отопления обратного трубопровода | ООО"Водрем-Сервис" | 270739 | 160 | 01.07.2019г | 154,5м.п
27 | пер.Облачный,74 | Устройство приямка в подвале | ООО"Водрем-Сервис" | 10664 | 161 | 01.07.2019г | 2,8м3
28 | ул.Лермонтова,51 | Замена розлива ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 163392 | 162 | 01.07.2019г | 81,6м.п
29 | ул.Мухина,14 кв.17,18 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 119510 | 163 | 01.07.2019г | 150м2
30 | ул.Мухина,14 кв.35 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 87623 | 164 | 01.07.2019г | 110м2
31 | ул.Постышева,20 кв.6,12,18,24,30,36,42,48,54 | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | 165723 | 165 | 01.07.2019г | 112,5м.п
32 | Амурский бульвар,46 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 233723 | 166 | 01.07.2019г | 321,8м2
33 | ул.Войкова,6 п.5 | Замена розлива ГВС | ООО"Рассвет" | 83840 | 167 | 01.07.2019г | 55м.п
34 | ул.Дикопольцева,45 п.3 | Установка тамбурной двери из ПВХ | ООО"Рассвет" | 59162 | 168 | 01.07.2019г | 1шт
35 | ул.Дикопольцева,45 п.2 1-й этаж | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 126545 | 169 | 01.07.2019г | 76,8м2
36 | ул.Дикопольцева,45 п.2 | Замена пандуса в МОП | ООО"Рассвет" | 30786 | 170 | 01.07.2019г | 1шт
37 | ул.Панькова,15 п.5,6 | Замена окон в МОП | ООО"Рассвет" | 299220 | 171 | 01.07.2019г | 8шт
38 | ул.Панькова,22 | Разборка деревянных перегородок,вывоз мусора в подвале | ООО"Рассвет" | 135142 | 172 | 01.07.2019г | 200м2
39 | ул.Панькова,31 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 182494 | 173 | 01.07.2019г | 369,4м2
40 | ул.Кооперативная,5 п.2-4 | Замена тамбурных дверей | ООО"Рассвет" | 157105 | 174 | 01.07.2019г | 3шт
41 | Амурский бульвар,40 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | 192000 | 175 | 01.07.2019г | 8шт
42 | ул.Дикопольцева,9 п.1-4 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | 378400 | 176 | 01.07.2019г | 6шт
43 | ул.Постышева,22 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | 96000 | 177 | 01.07.2019г | 1шт
44 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Частичный ремонт окон из ПВХ и замена наружных отливов в МОП | ИП Гольцер Р.С. | 65600 | 178 | 01.07.2019г | 15шт
45 | ул.Гамарника,80 п.4 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | 275197 | 179 | 01.07.2019г | 279м2
46 | ул.Некрасова,12 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | 685680 | 180 | 01.07.2019г | 465м2
47 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Мезонин" | 209967 | 36 | 28.06.2019г | 969,91м2
48 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Мезонин" | 193037 | 38 | 28.06.2019г | 965,71м2
49 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Мезонин" | 192499 | 39 | 28.06.2019г | 963,87м2
50 | Уссурийский б-р,4 | Установка шлагбаума | ООО"Мастер" | 135000 | 246 | 29.07.2019г | 1шт
51 | ул.Дикопольцева,6"а" п.1-4 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | 181350 | 181 | 01.07.2019г | 155шт
52 | ул.Панькова,20 п.1 (4этаж) | Ремонт перекрытия в МОП | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 9570 | 182 | 01.07.2019г | 1шт
53 | ул.Панькова,29 п.2 | Ремонт крыльца | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 102051 | 183 | 01.07.2019г | 1шт
54 | ул.Шеронова,95 п.1 | Монтаж системы ограничения доступа в МОП | МУП г.Хабаровск "Стрела" | 71907.39 | 314 | 01.07.2019г | 1шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 7969529.39

## август
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 229656 | 184 | 01.08.2019г | 774,1м2
2 | ул.Ленина,21 п.1-3 | Замена входных дверей и тамбурных дверей (п.1,2) | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 247815 | 185 | 01.08.2019г | 5шт
3 | ул.Ленина,21 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 141572 | 186 | 01.08.2019г | 430,5м2
4 | ул.Ленина,21 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 141554 | 187 | 01.08.2019г | 430,0м2
5 | ул.Ленина,21 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 161842 | 188 | 01.08.2019г | 530,3м2
6 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Ремонт лестницы в МОП | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 214451 | 189 | 01.08.2019г | 1029,5м2
7 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Замена входных дверей в МОП | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 102918 | 190 | 01.08.2019г | 2шт
8 | ул.Фрунзе,3 кв.178,185 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 49110 | 191 | 01.08.2019г | 81м.п
9 | ул.Волочаевская,122 кв.100,56,119,116,110,139,104 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 132190 | 192 | 01.08.2019г | 218м.п
10 | ул.Дзержинского,6 кв.68,73,57 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 91348 | 193 | 01.08.2019г | 155м.п
11 | ул.Дзержинского,8 кв.39 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 21836 | 194 | 01.08.2019г | 36м.п
12 | ул.Дзержинского,8 кв.149 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 11212 | 195 | 01.08.2019г | 18,5м.п
13 | ул.Дзержинского,19 кв.31 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 10302 | 196 | 01.08.2019г | 17м.п
14 | ул.Запарина,32 кв.229,96 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 59412 | 197 | 01.08.2019г | 98м.п
15 | ул.Калинина,12 кв.8 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 21836 | 198 | 01.08.2019г | 36м.п
16 | ул.Фрунзе,34 кв.21,25 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 42438 | 199 | 01.08.2019г | 70м.п
17 | ул.Ленинградская,10 кв.81 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем --Сервис" | 21836 | 200 | 01.08.2019г | 36м.п
18 | ул.Войкова,6 кв.147 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 14545 | 201 | 01.08.2019г | 24м.п
19 | ул.Кооперативная,5 кв.63 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 32743 | 202 | 01.08.2019г | 54м.п
20 | ул.Ленинградская,7 кв.49,149 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 43668 | 203 | 01.08.2019г | 72м.п
21 | ул.Комсомольская,34 кв.35 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 5558 | 204 | 01.08.2019г | 4,5м2
22 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 57655 | 205 | 01.08.2019г | 42,5м.п
23 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 104922 | 206 | 01.08.2019г | 41,5м.п
24 | ул.Шеронова,101 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17969 | 207 | 01.08.2019г | 8м.п
25 | ул.Запарина,8 кв.54 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 9087 | 208 | 01.08.2019г | 16м2
26 | ул.Запарина,32 кв.71 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 5684 | 209 | 01.08.2019г | 5м2
27 | ул.Запарина,32 кв.186 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 5129 | 210 | 01.08.2019г | 5,5м2
28 | ул.Запарина,32 кв.231 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 3582 | 211 | 01.08.2019г | 5,5м2
29 | ул.Лермонтова,5 п.1-4 | Устройство козырьков над подъездами | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 94652 | 212 | 01.08.2019г | 29,2м2
30 | ул.Волочаевская,122 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 272170 | 213 | 01.08.2019г | 827,1м2
31 | ул.Ленина,22"а" п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 106208 | 214 | 01.08.2019г | 371,3м2
32 | ул.Ленина,22"а" п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 105298 | 215 | 01.08.2019г | 370,6м2
33 | ул.Ленина,28 кв.13,19,25,31 | Ремонт стояков ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 34979 | 216 | 01.08.2019г | 14м.п
34 | ул.Ленина,28 | Ремонт крыльца | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 134829 | 217 | 01.08.2019г | 1шт
35 | ул.Мухина,12 | Ремонт розлива отопления | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 100045 | 218 | 01.08.2019г | 59,5м.п
36 | ул.Гамарника,49 | Изготовление и установка ограждения газонов | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 79793 | 219 | 01.08.2019г | 114,4м.п
37 | ул.Гамарника,84 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 120094 | 220 | 01.08.2019г | 298,86м2
38 | ул.Лермонтова,5 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 100934 | 221 | 01.08.2019г | 263,1м2
39 | ул.Лермонтова,13 п.1,2,4,5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 354011 | 222 | 01.08.2019г | 1199м2
40 | ул.Лермонтова,17 п.1-4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 393728 | 223 | 01.08.2019г | 1345,2м2
41 | ул.Лермонтова,49 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 117424 | 224 | 01.08.2019г | 325,88м2
42 | ул.Ленинградская,10 кв 141 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 54326 | 225 | 01.08.2019г | 82м2
43 | ул.Ленинградская,33 кв.62,66,арендаторы, подвал | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 58310 | 226 | 01.08.2019г | 40,6м.п
44 | ул.Постышева,20 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 88309 | 227 | 01.08.2019г | 5м.п
45 | Амурский бульвар,50 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 185440 | 228 | 01.08.2019г | 311,3м2
46 | ул.Войкова,18 | Изготовление и установка решотки дренажного лотка | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 40367 | 229 | 01.08.2019г | 72м.п
47 | ул.Дикопольцева,70 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 179672 | 230 | 01.08.2019г | 303,2м2
48 | ул.Кооперативная,1 | Изготовление и монтаж решоток на продухи | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 57593 | 231 | 01.08.2019г | 4,8м2
49 | ул.Некрасова,12 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 291283 | 232 | 01.08.2019г | 935,32м2
50 | ул.Дикопольцева,35 п.1(лоджия) | Ремонт кровельного покрытия | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 31624 | 233 | 01.08.2019г | 10м2
51 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.2 | Ремонт кровли спуска в подвал | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 25009 | 234 | 01.08.2019г | 6м2
52 | ул.Краснодарская,31"а" | Изоляция труб по подвалу | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 83344 | 235 | 01.08.2019г | 197м.п
53 | ул.Дзержинского,8 п.1 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"ОВНК" | 125300 | 236 | 01.08.2019г | 1шт
54 | ул.Гамарника,86 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем-Сервис" | 160762 | 237 | 01.08.2019г | 4шт
55 | ул.Постышева,10 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем-Сервис" | 122477 | 238 | 01.08.2019г | 4шт
56 | ул.Постышева,10 п.1 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем-Сервис" | 96200 | 239 | 01.08.2019г | 1шт
57 | Уссурийский б-р,15 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14168 | 53 | 06.08.2019г | 12,1м.п
58 | ул.Фрунзе,39"а" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 15215 | 51 | 01.08.2019г | 13м.п
59 | ул.Дзержинского,8 п.5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 15215 | 60 | 28.08.2019г | 13м.п
60 | ул.Калинина,10 п.5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 14525 | 57 | 20.08.2019г | 12,4м.п
61 | ул.Ленина,26 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 15099 | 56 | 17.08.2019г | 12,9м.п
62 | ул.Ленина,35 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 14525 | 54 | 07.08.2019г | 12,4м.п
63 | ул.Фрунзе,14 п.5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 14045 | 59 | 20.08.2019г | 12м.п
64 | ул.Шеронова,63 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"ОВНК" | 14045 | 55 | 10.08.2019г | 12м.п
65 | ул.Дикопольцева,6"а" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 14045 | 52 | 05.08.2019г | 12м.п
66 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Мезонин" | ООО"Рассвет" | 207654 | 37 | 28.06.2019г | 981,65м2
67 | ул.Запарина,15 п.1,2 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"ОВНК" | 65520 | 240 | 01.08.2019г | 56шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 6020107
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Калинина,50 | Технологическое присоединения энергопринимающих устройств | АО"Хабаровская горэлектросеть" | ООО"Дальмонтажсервис" | 14309.11 | 243 | 29.05.2019г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 14309.11

## сентябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за сентябрь 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Истомина,59"а" п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 101112 | 244 | 02.09.2019г | 301,6м2
2 | ул.Калинина,90 1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 222535 | 245 | 02.09.2019г | 714,6м2
3 | ул.Истомина,34 п.4 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 4068 | 246 | 01.09.2019г | 1шт
4 | ул.Комсомольская,34 кв.6,10,14 | Ремонт стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 11770 | 247 | 01.09.2019г | 6,5м.п
5 | ул.Комсомольская,34 кв.6,10,14 | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 9875 | 248 | 01.09.2019г | 6,5м.п
6 | ул.Комсомольская,34 кв.6,10,14 | Ремонт канализационного стояка | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17782 | 249 | 01.09.2019г | 10,6м.п
7 | ул.Ким-Ю-Чена,,9"а" кв.173-177 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 47880 | 250 | 01.09.2019г | 39м.п
8 | ул.Фрунзе,14 кв.151 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 5212 | 251 | 01.09.2019г | 1шт
9 | ул.Шеронова,63 | Установка ограждения | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 10812 | 252 | 01.09.2019г | 2шт
10 | ул.Лермонтова,5 п.1-4 | Ремонт крылец | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 32426 | 253 | 01.09.2019г | 4шт
11 | ул.Волочаевская,131 | Ремонт теплотрассы до злеваторного узла | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 163028 | 254 | 02.09.2019г | 73,2м.п
12 | ул.Дзержинского,8 п.5 | Ремонт мягкой кровли | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 192948 | 255 | 02.09.2019г | 294м2
13 | ул.Дзержинского,8 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 241090 | 256 | 02.09.2019г | 924,4м2
14 | ул.Запарина,1"а" п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 109832 | 257 | 02.09.2019г | 363,8м2
15 | ул.Калинина,10 п.1-7 | Ремонт лифтовых шахт снаружи | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 180885 | 258 | 02.09.2019г | 105,8м2
16 | ул.Ленина,21 | Устройство дренажа,окраска элеваторного узла | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 38686 | 259 | 02.09.2019г | 26м.п
17 | ул.Лермонтова,5 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 100934 | 260 | 01.09.2019г | 212,3м2
18 | Амурский бульвар,46 (для ул.Дикопольцева,49,51,ул.Красина5,5"а", Амурский б-р,44,48,50,52,54) | Установка контейнерной площадки | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 80966 | 261 | 01.09.2019г
19 | ул.Гайдара,12 п.3,5 | Замена элеваторного узла | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 244847 | 262 | 01.09.2019г | 2шт
20 | ул.Гайдара,12 п.5,6 | Облицовка стен,пола керамогранитной плиткой в МОП | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 515125 | 263 | 01.09.2019г | 113,2м2
21 | ул.Дикопольцева,45 п.1,2,3 | Ограждения крылец,поручень,лестницы,наружный пандус 2-го подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 4895 | 264 | 01.09.2019г
22 | ул.Дзержинского,8 п.3 | Установка тамбурной двери из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"ОВНК" | 121100 | 265 | 01.09.2019г | 1шт
23 | ул.Шабадина,16 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"Водрем ДВ" | 283480 | 266 | 01.09.2019г | 10шт
24 | ул.Кооперативная,5 | Ремонт дренажного колодца | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Рассвет" | 40011 | 63 | 23.09.2019г | 14,6м.п
25 | ул.Карла Маркса,49 | Частичный ремонт кровли | ООО"Спец" | ООО"Рассвет" | 94100 | 190915 | 01.09.2019г | 109,2м.п
26 | ул.Ленинградская,15 п.1-4 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Водрем-Сервис" | 195520 | 267 | 01.09.2019г | 166шт
27 | ул.Кооперативная,5 п.1-4 | Ремонт сяжки лестничного марша,ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Рассвет" | 25010 | 268 | 01.09.2019г | 13шт
28 | ул.Панькова,11 п.1 | Изготовление и установка металлического козырька | ИП Попов А.А | ООО"Рассвет" | 115000 | 1 | 05.09.2019г | 1шт
29 | ул.Калинина,50 | Оформление технического паспорта на объект недвижимости | КГБУ"Хабкрайкадастр" | ООО"Дальмонтажсервис" | 38781.36 | 11744 | 08.08.2019г | 1усл.
30 | ул.Калинина,76 | Профилактические испытания и измерения в электроустановках до 1000В жилого дома | ООО"Дальневосточный энергетический центр" | ООО"Дальмонтажсервис" | 27162.24 | 76 | 02.09.2019г | 1усл.
31 | ул.Ленинградская,35 "а" кв.30 | Инъектирование наружной стены | ООО"Архитектурно-строительная компания "МГТ" | ООО"Водрем ДВ" | 46906 | 9 | 29.09.2019г
32 | ул.Дикопольцева,62 | Ремонт цоколя | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 67526 | 269 | 01.09.2019г | 136м2
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3391304.6

## октябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за октябрь 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Волочаевская,166 п.1-3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 340150 | 271 | 01.10.2019г | 857,5м2
2 | ул.Фрунзе,34 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 210337 | 272 | 01.10.2019г | 660,3м2
3 | ул.Дикопольцева,62 кв.42,128,131 | Ремонт м/п швов | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Рассвет" | 80584 | 273 | 01.10.2019г | 108м.п
4 | ул.Волочаевская,153 п.8,9 | Ремонт системы отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 99481 | 274 | 01.10.2019г | 12м.п
5 | ул.Калинина,71 | Ремонт контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 113444 | 275 | 01.10.2019г | 1шт
6 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 185538 | 276 | 01.10.2019г | 1шт
7 | ул.М.Амурского,13 | Ремонт контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 168639 | 277 | 01.10.2019г | 1шт
8 | ул.Фрунзе,39 "а " кв.13,17,21 | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 30794 | 278 | 01.10.2019г | 17,5м.п
9 | ул.Фрунзе,39 "а " | Ремонт ввода ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 15863 | 279 | 01.10.2019г | 5м.п
10 | ул.Фрунгзе,74 | Ремонт головного стояка отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 127936 | 280 | 01.10.2019г | 43,2м.п
11 | ул.Запарина,86 кв.10 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 71260 | 281 | 01.10.2019г | 1шт
12 | ул.Истомина,44 кв.13 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 8655 | 282 | 01.10.2019г | 1шт
13 | ул.Запарина,32 кв.233 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 6616 | 283 | 01.10.2019г | 1шт
14 | ул.Фрунзе,34 кв.72 | Ремонт козырька над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 5036 | 284 | 01.10.2019г | 1шт
15 | ул.Волочаевская,122 п.3 | Ремонт крыльца | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 95146 | 285 | 01.10.2019г | 1шт
16 | ул.Волочаевская,122 п.4 | Окраска полов лестничной клетки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 50039 | 286 | 01.10.2019г | 198,6м2
17 | ул.Волочаевская,122 п.1,2,4 | Окраска пандусов с ограждением | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 6911 | 287 | 01.10.2019г | 12,6м2
18 | ул.Запарина,4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 57930 | 288 | 01.10.2019г | 218,1м2
19 | ул.Ленина,21 | Устройство ограждения контейнерной площадки | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 44322 | 289 | 01.10.2019г | 1шт
20 | ул.Фрунзе,14 п.6 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 318105 | 290 | 01.10.2019г | 827,1м2
21 | ул.Гамарника,86 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 103806 | 291 | 01.10.2019г | 298,85м2
22 | ул.Ленинградская,15 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 100814 | 292 | 01.10.2019г | 314,75м2
23 | ул.Лермонтова,1"в" кв.60 | Частичный ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 29104 | 293 | 01.10.2019г | 44м2
24 | ул.Лермонтова,9,11,13,15,17 | Ремонт контейнерной площадки | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 90121 | 294 | 01.10.2019г | 1шт
25 | ул.Лермонтова32,34,38,47,49,,51, ул.Дикопольцева,6 6"а", ул.Ленина,83"г" ,83"д" | Ремонт контейнерной площадки | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 221606 | 295 | 01.10.2019г | 1шт
26 | ул.Дикопольцева,6"а" | Частичный косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 113672 | 296 | 01.10.2019г | 203,3м2
27 | Амурский бульвар,52 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 232442 | 297 | 01.10.2019г | 302,7м2
28 | ул.Гайдара,12 п.5,6 | Ремонт холла | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 498503 | 298 | 01.10.2019г
29 | ул.Дикопольцева,62 п.1,2 | Замена розлива ГВС и циркуляции | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 287549 | 299 | 01.10.2019г | 130,5м.п
30 | ул.Дикопольцева,62 п.1,2 | Замена розлива ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 152980 | 300 | 01.10.2019г | 70,5м.п
31 | ул.Карла Маркса,43 п.7 | Замена ВРУ | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 150288 | 301 | 01.10.2019г | 1шт
32 | ул.Ленинградская,7 п.1 | Ремонт подъездного отопления | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | 16408 | 302 | 01.10.2019г | 15м.п
33 | ул.Дикопольцева,62 | Ремонт отмостки | ООО"ЖИЛТЕХСТРОЙ ДВ" | ООО"Рассвет" | 113511 | 303 | 01.10.2019г | 106м2
34 | ул.Калинина,12 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ИП Гольцер Р.С. | ООО"ОВНК" | 209730 | 304 | 01.10.2019г | 8шт
35 |  | Ремонт мягкой кровли | ООО"Кровля ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 525006 | 01/1019 | 01.10.2019г | 418м2
36 | Амурский бульвар,16 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17097 | 73 | 25.10.2019г | 1усл.
37 | ул.М.Амурского,40 | Ремонт канализационных труб | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 35276 | 76 | 24.10.2019г | 1усл.
38 | ул.Ленина,61 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем -Сервис" | 18040 | 72 | 21.10.2019г | 1усл.
39 | нер.Ростовский,7 | Ремонт дренажного колодца | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Водрем-Сервис" | 40979 | 75 | 21.10.2019г | 1усл.
40 | ул.Войкова,6 | Ремонт балконной плиты | ООО"Спец" | ООО"Рассвет" | 12000 | 191104 | 21.10.2019г | 5м2
41 | ул.Карла Маркса,43 | Ремонт кровли над лифтовой шахтой | ООО"Спец" | ООО"Рассвет" | 47100 | 191103 | 14.10.2019г | 16м2
42 | ул.Шевченко,4 | Ремонт балконов | ООО"Востокстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 240001.2 | 305 | 10.09.2019г | 4шт
43 | ул.Дзержинского,6 кв.75 | Утеплене наружней стены | ООО"Константа" | ООО"ОВНК" | 223785 | 306 | 09.10.2019г | 46м2
44 | ул.Фрунзе,58"а" | Установка системы контроля доступа | ООО"ДаьнеВосточные Охранные Системы" | ООО"Дальмонтажсервис" | 56180 | 307 | 01.10.2019г | 1усл.
45 | ул.Панькова,11 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Мастер окон" | ООО"Рассвет" | 171500 | 8882-09 | 17.09.2019г | 4шт
46 | ул.Гоголя,16 п.2 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 106470 | 308 | 01.10.2019г | 91шт
47 | ул.Гоголя,16 п.3 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 97110 | 309 | 01.10.2019г | 83шт
48 | ул.Косомольская,28 п.1 | Ремонт сяжки лестничного марша,ремонт ступенек в МОП | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 7900 | 310 | 01.10.2019г | 3шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 5955764.2

## ноябрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Волочаевская,153 п.4"а" | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 249295 | 311 | 01.11.2019г | 305,6м2
2 | ул.Волочаевская,153 п.9 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Дальмонтажсервис" | 154249 | 312 | 01.11.2019г | 329м2
3 | ул.Запарина,15 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Гейзерстрой" | ООО"ОВНК" | 291387 | 313 | 01.11.2019г | 383,3м2
4 | ул.Постышева,22 | Устройство полов из керамической плитки в МОП | ООО"Гейзерстрой" | ООО"Водрем ДВ" | 92474 | 314 | 01.11.2019г | 45м2
5 | ул.Запарина,59 п.1 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 9789 | 315 | 01.11.2019г | 2шт
6 | ул.Ленина,10 п.1 | Ремонт полов в подъезде | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 30256 | 316 | 01.11.2019г | 6,7м2
7 | ул.Ленина,10 п.1,2 | Изготовление и установка ограждений в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 58784 | 317 | 01.11.2019г
8 | ул.Ленина,10 п.1,2 | Ремонт подъездного отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 95668 | 318 | 01.11.2019г | 50м.п
9 | ул.Калинина,10 п.4-7 | Ремонт козырьков | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 234660 | 319 | 01.11.2019г | 4шт
10 | ул.Ленина,26 | Ремонт розлива ХВС | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 131001 | 320 | 01.11.2019г | 43,7м.п
11 | ул.Фрунзе,14 | Электромонтажные работы(светильники) | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 104182 | 321 | 01.11.2019г | 51шт
12 | ул.Фрунзе,14 п.6 | Установка почтовых ящиков | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 13010 | 322 | 01.11.2019г | 6шт
13 | ул.Ленинградская,15 п.4 | Установка противопожарной двери в подвал | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 23937 | 323 | 01.11.2019г | 1шт
14 | ул.Лермонтова,35 п.2 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 45686 | 324 | 01.11.2019г | 1шт
15 | ул.Постышева,20 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 59618 | 325 | 01.11.2019г | 1шт
16 | Амурский б-р,46 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 237187 | 326 | 01.11.2019г | 275м2
17 | Амурский б-р,48 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 11824 | 327 | 01.11.2019г | 3,5м.п
18 | Амурский б-р,50 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 9305 | 328 | 01.11.2019г | 2м.п
19 | Амурский б-р,52 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 11824 | 329 | 01.11.2019г | 3,5м.п
20 | Амурский б-р,54 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 11824 | 330 | 01.11.2019г | 3,5м.п
21 | ул.Дикопольцева,49 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 9305 | 331 | 01.11.2019г | 2м.п
22 | ул.Дикопольцева,51 | Замена ввода ХВС | ООО"Рассвет" | ООО"Рассвет" | 43765 | 332 | 01.11.2019г | 2м.п
23 | ул.Калинина,98 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 16658 | 79 | 18.11.2019г | 10м.п
24 | ул.Тургенева,68 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 17147 | 80 | 25.112019г | 10,3м.п
25 | ул.Дикопольцева,21 | Гидродинамическая очистка канализационного трубопровода | ООО"Алмазная резка" | ООО"Водрем ДВ" | 131381.97 | 91/А | 01.10.2019г | 1усл.
26 | ул.Гоголя,16 | Изготовление проэкта по увелечению мощности электроснабжения | ООО"Энергостандарт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40000 | ЭС-35 | 07.11.2019г | 1усл.
27 | ул.Калинина,76 | Изготовление проэкта по увелечению мощности электроснабжения | ООО"Энергостандарт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40000 | ЭС-32 | 29.10.2019г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2174216.97
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2019 года
|  | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Замена стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 197257 | 333 | 01.12.2019г | 86,5м.п
2 | ул.Калинина,10 п.1-3 | Ремонт козырьков входов | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 170158 | 334 | 02.12.2019г | 3шт
3 | ул.Калинина,10 п.1-7 | Облицовка стен тамбура ГВЛ | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 93767 | 335 | 02.12.2019г | 91,5м2
4 | ул.Ленина,50"а" | Установка металлических дверей в подвал | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 25390 | 336 | 01.12.2019г | 1шт
5 | ул.Ленина,83"г" п.2 кв.38,34,30,26, и подвал | Частичная замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 85278 | 337 | 01.12.2019г | 40,9м.п
6 | ул.Гоголя,17 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18324 | 83 | 25.12.2019г | 11м.п
7 | ул.Дзержинского,62 п.1,2 | Установка Тамбурных дверей | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 61984 | 338 | 01.12.2019г | 2шт
8 | Уссурийский бульвар,4 п.1-6 | Установка тамбурной двери | ИП Тимофеев С.Н. | ООО"Дальмонтажсервис" | 221944.07 | 015-р | 07.11.2019г | 6шт
9 | ул.Калинина,76 | Изготовление проэкта по увелечению мощности электроснабжения | ООО"Энергостандарт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40000 | ЭС-39 | 27.12.2019г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 914102.07

## декабрь
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за декабрь 2019 года
|  | Принадлежность жилфрнда | Наименование работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  |  |  | подрядная | Платежи | номер договора | дата состовления договора
п/п |  |  |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" КВ.75-107 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | ООО"Дальмонтажсервис" | 197257 | 333 | 01.12.2019г | 86,5м.п
| Итого по ООО"Дальмонтажсервис": |  |  |  |  | 197257
2 | ул.Калинина,10 п.1-3 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков входов | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 170158 | 334 | 02.12.2019г | 3шт
3 | ул.Калинина,10 п.1-7 | Муницип.фонд | Облицовка стен тамбура ГВЛ | ООО"ОВНК" | ООО"ОВНК" | 93767 | 335 | 02.12.2019г | 91,5м2
| Итого по ООО"ОВНК": |  |  |  |  | 263925
4 | ул.Ленина,50"а" | Муницип.фонд | Установка металлических дверей в подвал | ООО"Водрем-Сервис" | ООО"Водрем-Сервис" | 25390 | 336 | 01.12.2019г | 1шт
| Итого по ООО"Водрем-Сервис": |  |  |  |  | 25390
5 | ул.Ленина,83"г" п.2 кв.38,34,30,26, и подвал | Муницип.фонд | Частичная замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | ООО"Водрем ДВ" | 85278 | 337 | 01.12.2019г | 40,9м.п
| Итого по ООО"Водрем ДВ": |  |  |  |  | 85278
6 | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водоотведение ДВ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 18324 | 83 | 25.12.2019г | 11м.п
| Итого по ООО "Водоотведение ДВ": |  |  |  |  | 18324
7 | ул.Дзержинского,62 п.1,2 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей | ООО"СВ ИМПЕРИЯ" | ООО"Дальмонтажсервис" | 61984 | 338 | 01.12.2019г | 2шт
| Итого по ООО"СВ ИМПЕРИЯ": |  |  |  |  | 61984
8 | Уссурийский бульвар,4 п.1-6 | Муницип.фонд | Установка тамбурной двери | ИП Тимофеев С.Н. | ООО"Дальмонтажсервис" | 221944.07 | 015-р | 07.11.2019г | 6шт
| Итого по ИП Тимофеев С.Н.: |  |  |  |  | 221944.07
9 | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Изготовление проэкта по увелечению мощности электроснабжения | ООО"Энергостандарт" | ООО"Дальмонтажсервис" | 40000 | ЭС-39 | 27.12.2019г | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  |  | 914102.07