Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внимание! Управляющая компания ООО УК ЖКХ "Сервис-Центр" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ  " Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009г. №261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.44-48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ГРУППЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) КАК В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ТАК И В ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ

01.01.2017 г. ООО УК ЖКХ "Сервис-Центр"

для домов находящихся в управлении ООО УК ЖКХ "Сервис-Центр"

(адрес многоквартирного дома или группы многоквартирных домов)

| N | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1 м2 / экономия, полученная в результате реализации в % / срок окупаемости мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. Перечень основных мероприятий |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | УО, ПО | Плата за ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | От 15 руб/м2 До 7% Ориентировочно 48 мес. |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 1 руб/м2 До 3% Ориентировочно 12 мес. |
| 3. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 250 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес. |
| 4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | УО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 250 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес. |
| 5. | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | ПО | плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 15 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес. |
| Система электроснабжения и освещения |
| 6. | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения 3) Устранение мерцания для освещения | Светодиодные лампы и светильники на их основе | УО, ПО, ЭСО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | От 15 руб/м2 До 60% Ориентировочно 48 мес. |
| 7. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений | УО, ПО | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 250 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес. |
| 8. | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений | ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 15 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес |
| Дверные и оконные конструкции |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 2 руб/м2 До 10% Ориентировочно 12 мес |
| 10. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 2 руб/м2 До 10% Ориентировочно 12 мес |
| 11. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 2 руб/м2 До 10% Ориентировочно 12 мес |
| 12. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 2 руб/м2 До 10% Ориентировочно 12 мес |
| II. Перечень дополнительных мероприятий |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 13. | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 1) Обеспечение качества воды в системе отопления 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления 4) Рациональное использование тепловой энергии 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 6) Устранение недотопов/перетопов | Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | ЭСО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | От 500 руб/м2 До 35% Ориентировочно 48 мес |
| 14. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 200 руб/м2 До 35% Ориентировочно 48 мес |
| 15. | Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УО, ПО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 10 руб/м2 До 35% Ориентировочно 24 мес |
| 16. | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УО, ПО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 10 руб/м2 До 35% Ориентировочно 24 мес |
| 17. | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 10 руб/м2 До 35% Ориентировочно 24 мес |
| 18. | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | УО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодическая регулировка, ремонт | От 15 руб/м2 До 35% Ориентировочно 12 мес |
| 19. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов) 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периодическая регулировка, ремонт | От 15 руб/м2 До 35% Ориентировочно 12 мес |
| 20. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | От 150 руб/м2 До 35% Ориентировочно 48 мес |
| 21. | Установка (модернизация) ИТП с установкой (заменой) теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности 5) Стабилизация температуры горячей воды в точке расхода | Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору, Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | От 250 руб/м2 До 35% Ориентировочно 48 мес |
| 22. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| Система холодного водоснабжения |
| 23. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование воды 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| Система электроснабжения и освещения |
| 24. | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | 1) Автоматическое регулирование освещенности 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО, ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, настройка, ремонт | От 50 руб/м2 До 50% Ориентировочно 12 мес |
| 25. | Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные, установка частотно-регулируемых приводов | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС 2) Экономия электроэнергии | Трехскоростные электродвигатели, электродвигатели с переменной скоростью вращения, частотно-регулируемые приводы | УО, ПО, ЭСО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, настройка, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| 26. | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | Экономия электроэнергии | Частотно-регулируемые приводы лифтов | УО, ПО, ЭСО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, настройка, ремонт | От 250 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| Дверные и оконные конструкции |
| 27. | Установка теплоотражающих пленок на окна в помещениях общего пользования | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| 28. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в помещениях общего пользования | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| 29. | Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях общего пользования | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные дверные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | Стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| Ограждающие конструкции |
| 30. | Повышение теплозащиты пола и стен подвала до действующих нормативов | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 50 руб/м2 До 15% Ориентировочно 48 мес |
| 31. | Утепление пола чердака до действующих нормативов и выше | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 36 мес |
| 32. | Утепление крыши до действующих нормативов и выше | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 36 мес |
| 33. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | УО | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 36 мес |
| 34. | Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов | 1) Уменьшение промерзания стен 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Тепло- и пароизоляционные материалы, отделочные материалы, защитный слой и др. | ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 36 мес |
| 35. | Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях собственников | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | Современные стеклопакеты | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 36 мес |
| 36. | Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций - остекление балконов и лоджий | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций 3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | Современные пластиковые и алюминиевые конструкции | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, очистка, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 36 мес |
| Система вентиляции |
| 37. | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт | От 10 руб/м2 До 10% Ориентировочно 24 мес |
| Использование нетрадиционных источников энергии |
| 38. | Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционирования | Экономия тепловой энергии | Тепловые насосы для системы отопления и кондиционирования | УО, ЭСО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, настройка, ремонт | От 100 руб/м2 До 7% Ориентировочно 36 мес |
| 39. | Установка первой ступени приготовления горячей воды с помощью тепловых насосов | 1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии 2) Рациональное использование тепловой энергии | Тепловые насосы | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес |
| 40. | Установка первой ступени приготовления горячей воды за счет утилизации тепла вентиляционных выбросов | 1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии 2) Рациональное использование тепловой энергии | Тепловые насосы, рекуператоры | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес |
| 41. | Устройство гибридной системы ГВС с аккумулированием тепла и тепловыми насосами, использующими теплоту грунта и тепло вентиляционных выбросов | 1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии 2) Рациональное использование тепловой энергии | Тепловые насосы, рекуператоры | УО, ЭСО, ПО | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес |
| 42. | Устройство гибридной системы ГВС с использованием солнечных коллекторов воды | 1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии 2) Рациональное использование тепловой энергии | Солнечные коллекторы | УО, ЭСО, по | Плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт | От 150 руб/м2 До 10% Ориентировочно 48 мес |

Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение;

УО - лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или собственники помещений многоквартирного дома (в случае осуществления непосредственного управления многоквартирным домом);

ЭСО - энергосервисная организация или компания;

ПО - подрядная организация, имеющая специализацию в указанной области деятельности.

С целью достижения максимального эффекта по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов рекомендуется предлагать реализацию нескольких мероприятий совместно:

1) мероприятия по установке ИТП: 13, 21;

2) мероприятия по модернизации трубопроводов и арматуры инженерных систем: 14, 22, 23;

3) мероприятия по теплоизоляции трубопроводов и арматуры инженерных систем: 15 - 17;

4) мероприятия по теплоизоляции ограждающих конструкций: 30- 36.

В пунктах 7, 8, 13 и 14:

1) конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией, осуществляющей централизованное теплоснабжение;

2) для групп многоквартирных домов, подключенных к одному пункту регулирования параметров теплоносителя системы централизованного теплоснабжения (расположенному, например, в котельной или в центральном тепловом пункте), как правило, должны использоваться схожие проектные решения по модернизации ИТП.

В пунктах 3, 4, 5, 7 и 8:

для установки преимущественно используются приборы учета, имеющие возможность дистанционной передачи показаний расхода энергетических ресурсов в случае наличия возможности организации дистанционного приема показаний.

СОБСТВЕННИКАМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ О  ВЫБОРЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ, О СВОЕМ РЕШЕНИИ ОПОВЕСТИТЬ УО.

Для детального уточнения стоимости мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому рекомендуем предварительно обратиться в управляющую компанию с целью составления смет для определения стоимости мероприятий.

Оценку эффективности энергосберегающих мероприятий Вы можете рассчитать по приведенной ниже методике.

# Расчет годовой экономии от внедрения мероприятий в натуральном и денежном выражении

## Описание мероприятия «Установка штор из ПВХ-пленки в межрамное пространство окон» в натуральном и денежном выражении

Энергосберегающая светопрозрачная пленка предназначена для снижения потерь радиационной части тепловой энергии через окна. Толщина пленки 80 микрон. Пленку устанавливают в межрамное  пространство, либо с внутренней стороны окна (рис. 1). Создается эффект дополнительного стекла. По данным производителей пленка экономит от 15 до 30% тепла, что сравнимо с применением стеклопакетов, но при гораздо меньших затратах. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия возможен только при наличии системы регулирования и учета тепловой нагрузки.

Рисунок 1. Установка пленки с использованием пластикового замка: 1 – рама; 2 – стекло; 3 – пленка; 4 – замок

Область применения

Жилой фонд, офисы, административные помещения.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Шаг 1. В общем случае теплопотери помещения через светопрозрачные ограждения Q1 [Вт] определяются по формуле 1:

| , | (1) |
| --- | --- |

где F [м2] – площадь остекления;

R1 [м2Ч°С/Вт] – сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений до установки пленки;

tв [°С] – расчетная температура внутреннего воздуха;

[°С] – средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

Термическое сопротивление окон с двойным остеклением в спаренных переплетах составляет R = 0,4 м2Ч°С/Вт [СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»]. Установка в межрамное пространство пленки позволяет увеличить сопротивление теплопередачи оконного блока до 
R = 0,54 м2Ч°С/Вт. Тем самым достигается сокращение потерь тепловой энергии через окна на 26%.

Шаг 2. Теплопотери помещений после установки ПВХ-пленки в межрамное пространство окон рассчитываются по формуле 2:

| , | (2) |
| --- | --- |

где R2 [м2Ч°С/Вт] – сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений после установки пленки;

Шаг 3. Объем тепловой энергии, сэкономленной за отопительный период, составит по формуле 3:

| , | (3) |
| --- | --- |

где  z [ч] – длительность отопительного периода;

К – коэффициент перевода кВтч в Гкал, равный 1,163∙10-3.

Шаг 4. Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

|  | (4) |
| --- | --- |

где  TТЭ [руб./Гкал] – тариф на тепловую энергию.

Пример расчёта:

Необходимые данные:

Количество и размер окон в здании (для каждого типоразмера):

- Тип окон – остекление двойное в раздельных деревянных переплетах

- Количество – 159 шт.,

- Высота – 1,77 м,

- Ширина – 2,389 м.

Температура воздуха в помещении .

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет .

Длительность отопительного периода n = 221 час.

Тариф на тепловую энергию Т = 1212 руб.

Термическое сопротивление окон с двойным остеклением в раздельных переплетах R = 0,44 ;

Расчет:

Потери тепловой энергии через светопрозрачные ограждения:

Потери тепловой энергии через светопрозрачные ограждения после установки ПВХ-пленки:

Экономия тепловой энергии после реализации мероприятия:

Годовая экономия в денежном выражении (экономия за отопительный период):

## 2.2. Описание мероприятия «Автоматизация освещения в местах общего пользования»

Освещение в туалетных комнатах, гардеробе и подсобных помещениях управляется обычными механическими выключателями. Человеческий фактор (забывчивость персонала) – причина постоянной работы осветительных приборов в этих помещениях в течение рабочего дня, несмотря на потребность в освещении в течение кратковременного периода времени.

Предлагается оснастить осветительные приборы устройствами на базе датчиков присутствия. Это усовершенствование позволит включать освещение только в случае присутствия человека в помещения.

В настоящее время на рынке электротехнических устройств существует ряд недорогих изделий, позволяющих автоматизировать управление освещением.

Устройство предназначено для монтажа на стене или потолке для использования совместно с ранее установленными светильниками. Встроенное реле позволит постепенно снижать электрическую нагрузку на люминесцентные лампы накаливания, что позволить увеличить срок их службы.

Описание мероприятия «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы»

Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рисунке 1.

Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

Рисунок 1. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп

Область применения

Освещение помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях

Методика расчёта эффективности мероприятия

Шаг 1. Расчетное потребление электроэнергии на освещение помещений с временным пребыванием людей составляет, кВтч:

|  | (1) |
| --- | --- |

где N [шт.]– количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием людей; Рлн [Вт] – мощность лампы накаливания; ф [ч] – время работы системы освещения; z – число рабочих дней в году.

Установка датчиков движения и присутствия позволит сократить число часов работы системы освещения до 1-2 часов. Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы позволит снизить использование электроэнергии на работу осветительных установок.

Шаг 2. Расход электроэнергии на освещение мест с временным пребыванием людей после внедрения системы автоматического регулирования и замены ламп составит, кВтч:

|  | (2) |
| --- | --- |

где Рклл [Вт] – мощность компактной люминесцентной лампы; фа [ч] – время работы системы освещения после установки датчиков движения и присутствия.

Шаг 3. Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет равна, кВтч:

|  | (3) |
| --- | --- |

Шаг 4. Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб.:

|  | (4) |
| --- | --- |

где  TЭЭ [руб./кВтч] – тариф на электрическую энергию.

Пример расчёта:

Необходимые данные:

В школе временное пребывание людей характерно для восьми помещений.

Всего в указанных помещениях установлено 20 ламп накаливания, единичной мощностью 70 Вт.

Система освещения в помещениях работает в течение всего рабочего дня, который составляет 9 часов. Тариф на электрическую энергию Т = 5,39 руб./кВтч.

Число рабочих дней учреждения в году – 247 дней.

Расчет:

Расход электроэнергии на освещение помещений с временным пребыванием людей до замены ламп и установки датчиков движения, кВтч:

При внедрении системы автоматического управления освещением в помещениях с временным пребыванием людей время использования светильников, согласно опытным данным, уменьшится до 2,5 часа.

Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы позволит получить расход электроэнергии, кВтч:

Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет равна, кВтч:

Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб.:

## Описание мероприятия «Организация автоматизированного теплового пункта» в натуральном и денежном выражении

Индивидуальный учет тепловой энергии эффективен тогда, когда потребитель имеет возможность регулировать расход тепла в зависимости от своих собственных потребностей.

Для поддержания требуемого температурного графика в системе отопления планируется  установить регуляторы на отопление с датчиками наружного и внутреннего воздуха. По соответствующей программе регулятор может осуществлять понижение температуры воздуха в помещениях в ночные часы и выходные дни, что наиболее актуально для зданий бюджетной сферы. Автоматизированное управление отопительной нагрузкой позволяет получить экономию в осенне-весенний период, когда распространенной проблемой является наличие перетопов, связанное с особенностями центрального качественного регулирования тепловой нагрузки на источниках теплоснабжения. Общий вид автоматизированного теплового пункта приведен на рисунке 1. Принципиальная схема установки системы автоматического регулирования отопительной нагрузки с циркуляционными насосами приведена на рисунке 2.

Рисунок 1. Общий вид автоматизированного теплового пункта

Рисунок 2. Принципиальная схема автоматизированного теплового пункта: 1, 2, 6, 7 – задвижка; 3, 4 – кран шаровый; 5 – водо-водяной подогреватель ГВС

Область применения

Жилой фонд, административные и общественные здания.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Шаг 1. Фактическая часовая тепловая нагрузка здания на отопление составляет, Гкал/ч:

|  | (1) |
| --- | --- |

где Q  [Гкал] – годовое потребление тепловой энергии на отопление здания;

z [сут.]– продолжительность отопительного периода.

Шаг 2. Организация дежурного предполагает снижение температуры воздуха в помещениях здания до . Часовая нагрузка на отопление в данном случае составит, Гкал/ч:

|  | (2) |
| --- | --- |

где  [0С] – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

[0С] – расчетная температура воздуха в помещениях/

Шаг 3. Годовой расход тепловой энергии на отопление здания при организации дежурного отопления и 9-ти часовом рабочем дне организации, Гкал:

|  | (3) |
| --- | --- |

где zр – количество рабочих дней в отопительном периоде; zв – количество выходных и праздничных дней в отопительном периоде.

Шаг 4. Экономия тепловой энергии от внедрения дежурного отопления за отопительный период, Гкал:

|  | (4) |
| --- | --- |

Шаг 5. Общая экономия тепловой энергии за счет организации автоматизированного теплового пункта, Гкал:

|  | (5) |
| --- | --- |

где k – коэффициент эффективности регулирования тепловой нагрузки в осенне-весенний период.

Шаг 6. Годовая экономия в денежном выражении, тыс. руб.:

|  | (6) |
| --- | --- |

где  T [руб./Гкал]– тариф на тепловую энергию/

Пример расчёта:

Необходимые данные:

Годовая тепловая нагрузка на систему отопления здания  – 459,5 Гкал.

Температура воздуха в помещении .

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет .

Длительность отопительного периода z = 221 день.

Тариф на тепловую энергию Т = 1028,13 руб.

Продолжительность рабочего дня – 9 ч.

Количество дней за отопительный период:

- рабочих – 150;

- нерабочих – 71.

Расчет:

Необходимо произвести расчет эффективности мероприятия в натуральном и денежном выражении для здания с годовым потребление тепловой энергии на цели отопления Q = 459,5 Гкал. Узел учета тепловой энергии организован, что позволяет получать фактические данные о потреблении тепловой энергии.

Фактическая часовая тепловая нагрузка здания составляет, Гкал/ч:

При организации дежурного отопления и снижении температуры воздуха в помещениях в нерабочее время до 140С часовая нагрузка составит, Гкал/ч:

В отопительном периоде 2013 г. было 150 рабочих дней и 71 нерабочих. Расход тепловой энергии на отопление здания при 9-ти часовом рабочем дне, Гкал:

Экономия тепловой энергии от внедрения дежурного отопления за отопительный период, Гкал:

Общая экономия тепловой энергии при учете снижения теплопотребления на 7% за счет устранения перетопов в осенне-весенний период, Гкал:

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. руб.:

## Описание мероприятия «Установка частотно-регулируемого привода» в натуральном и денежном выражении

В общем балансе электропотребления страны на долю электропривода приходится по разным оценкам 30-40%. Соответственно, здесь сосредоточен наибольший потенциал экономии электроэнергии. Нерациональные потери в электроприводе вызваны, главным образом, несоответствием его параметров требуемым. Например, развиваемый насосом напор создаёт в гидравлической системе давление 60 м в. ст., а достаточным является давление 40м. При этом эксплуатационный персонал либо не предпринимает никаких действий, что приводит к перерасходу не только электроэнергии, но и воды, а также к ухудшению условий работы для оборудования в системе, либо ограничивает давление выходной задвижкой насоса. В последнем случае кроме потерь энергии в задвижке имеет место нарушение правил эксплуатации запорной арматуры.

Регулируемый привод имеет ещё 2 важных положительных свойства:

- возможность регулирования выходного параметра;

- плавный пуск электродвигателя.

Современные преобразователи частоты (ПЧ) содержат регулятор технологического процесса, которого часто достаточно для стабилизации выходного показателя системы (давления, температуры и др.). Если же ЧРП включён в систему управления более высокого уровня, то обеспечивается и более сложное управление необходимым параметром.

Область применения

Промышленные предприятия, ЦТП, котельные, ТЭС.

Методика расчёта эффективности мероприятия для одного насоса (вентилятора)

Шаг 1. Величина потребляемой из сети мощности насоса [кВт] равна

|  | (1) |
| --- | --- |

Где G [кг/ч] – массовый расход жидкости,

Н [м] – напор. Напор механизма представляет собой разность давлений на его выходе и входе:

с [кг/м3] – плотность рабочей среды. Её величина зависит от температуры и давления, но можно для воды приближённо считать с=1000кг/м3.

Юмех, Юэл.прив – КПД механический и электрического привода соответственно. При работе от ПЧ уменьшаются магнитные потери в двигателе и изменяются электрические потери. Но поскольку оценить изменение электрических потерь сложно ( зависят от законов регулирования технологического параметра и преобразователя), целесообразно считать и при работе с ПЧ кпд электродвигателя постоянным и равным номинальному, а при отсутствии данных по конкретному типу ПЧ принимать Юпреоб=0,98.

Для газодувных машин:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где V [м3/ч] – объемный расход газа.

Здесь расходы жидкости (газа) G (V) определяются технологическим процессом и от установки ЧРП не меняются.

До установки ЧРП давление на выходе механизма либо снижается до необходимого уровня в дросселирующем устройстве (задвижка, клапан, направляющий аппарат), либо при отсутствии регулирования определяется характеристикой механизма и изменяется в зависимости от расхода рабочей среды.

В последнем случае следует определить необходимое (требуемое Нтреб) давление на выходе механизма, исходя из свойств технологического процесса.

При установке ЧРП кпд электропривода изменяется в известное число раз (Юпреоб=0,98) и остаются 2 составляющие изменения потребляемой мощ- ности – от изменения напора и кпд механизма.

Снижение мощности от снижения напора очевидно, его даже можно оценить величиной потерь в дросселирующем устройстве по формуле (1), где Н – потери давления в этом устройстве. Сложнее учесть изменение кпд механизма.

Шаг 2. Влияние ЧРП на кпд насоса качественно иллюстрирует рис.1.

В первом режиме работы с подачей G1, напором H1 и кпд Ю1, соотно- шения между которыми определяются заводскими (каталожными) характе- ристиками  H0(G0),  Ю(G0), давление после нерегулируемого насоса снижается в дросселирующем устройстве до Нтреб1. После установки преобразователя частоты рабочая точка G1, Нтреб1 по теории подобия перемещается на харак- теристику Hf(Gf) по параболе, проходящей через начало координат. Кпд при этом определяется величиной G01 и равен Юпч1, который больше Ю1. Анало- гично для режима 2 с подачей, превышающей номинальную, на рис.1 пока- зано, что после установки ПЧ кпд уменьшается с Ю2 до Юпч2. Поскольку, как правило, приводимые механизмы работают без превышения номинальных расходов, установка ЧРП приводит к повышению кпд.

Рисунок 1. Графические построения для определения к.п.д. регулируемого насоса по его характеристикам

Определить количественные изменения кпд при переходе на работу с регулируемым приводом можно графически как показано на рис.1. Но такие достаточно громоздкие построения уместны в проекте установки конкретного ПЧ. Для энергоаудита целесообразно пользоваться приведённой ниже упрощенной методикой.

Обозначим исходные величины (до установки ПЧ) индексом 0 (Р0, Н0 и т.д.), а после установки ПЧ – пч (Рпч и т.д.). С учётом принятого выше соотношения Юэл прив пч=0,98·Юэл прив 0 по формулам (1) или (2) относительное изменение мощности:

|  | (3) |
| --- | --- |

Следовательно, величина относительного изменения мощности равна увеличенному в 1,02 раза частному от деления относительного изменения напора Нпч/Н0 на относительное изменение кпд Юпч/Ю0 минус единица. Если при расчёте учитывать не обобщённый кпд преобразователя частоты 0,98, а фактический для известного типа, то в формуле (3) следует заменить коэффициент 1,02 на действительную величину 1/ Юпреобр.

Фактический напор Н0 измеряется при обследованиях, а после установки ПЧ принимается равным требуемому технологическим процессом с учётом давления на входе механизма, т.е. Нпч= Нтреб.

Кпд механизма с нерегулируемым приводом можно вычислить по формулам (1), (2). При сложностях с измерением расхода можно воспользоваться заводскими характеристиками, определяя по ним и измеренной мощности Р0 расход G0 и кпд Ю0 (по характеристике насоса графически определять расход по напору не следует, так как получается очень большая погрешность).

При отсутствии характеристик приближённый расчёт расхода и кпд можно выполнить при аппроксимации характеристик напора и кпд квадратичными зависимостями. Для насоса, имеющего, как правило, наибольший напор при нулевом расходе:

|  | (4) |
| --- | --- |
|  | (5) |

где НG=0 напор при нулевом расходе. Значение НG=0 можно вычислить по известным значениям напора и расхода в каком-либо режиме, например, во время обследования Нобсл, Gобсл

|  | (6) |
| --- | --- |

Из выражений (4), (5) следует:

|  | (7) |
| --- | --- |
|  | (8) |

При регулировании частоты вращения механизма кпд определяется расчетным расходом Gрасч (на рис.1 G01, G02), находящемся на пересечении заводской характеристики H(G) и параболы, проходящей через начало координат и точку Gпч, Нпч

|  | (9) |
| --- | --- |

Приравниванием правые части выражений (4) и (9) получаем

|  | (10) |
| --- | --- |
| или | (11) |

При известном Gпч =G0 вычисляются Gрасч/Gном по (11), Юпч/Юном – по (8) и конечный результат ДР/Р0  – по (3).

Для газодувных машин (ГДМ) в отличие от насосов максимум напора приходится не на нулевой расход газа, а примерно на расход VHmax=(0,3 –0,5)Vном. При этом аналитическая зависимость напора от расхода оказывается несколько более громоздкой:

|  | (12) |
| --- | --- |

где Нmax , VHmax , Нном , Vном берутся из характеристик ГДМ, причём, точкой номинального режима следует считать приходящуюся на максимум кпд.

Соответственно вместо формул для насосов (10), (11) для ГДМ Vрасч вычисляется по (13):

|  | (13) |
| --- | --- |

где а=(Нном –Нmax)/ (VHmax – Vном)2, b=Нпч/ Vпч2.

Шаг 3. Если механизм имеет несколько характерных режимов, например, для сетевого насоса зимний и летний, то, соответственно, вычисляются относительные, затем и абсолютные изменения мощностей для каждого режима.

Снижение электропотребления за год от регулирования электропривода

|  | (14) |
| --- | --- |

где Тi – продолжительность периода в часах и ∑Тi=8760час.

Стоимость сэкономленной электроэнергии рассчитывается по установленным для потребителя тарифам.

Шаг 4. Тогда годовая экономия в денежном выражении составит:

|  | (15) |
| --- | --- |

Где  – экономия в денежном выражении,

ДЭ [кВт·ч] - снижение электропотребления за год от регулирования электропривода,

– тариф на электрическую энергию.

Пример расчёта

Необходимые данные:

Необходимо произвести оценку годовой экономии от внедрения мероприятия в натуральном и денежном выражении для ЦТП, на котором в системе ХВС установлены повысительные насосы типа К 100-65-200 с электродвигателями мощностью 30кВт.

Характеристики насоса:

Мощность электродвигателя Pном=30 кВт.

Подача насоса Gнас = 100м3/ч.

Напор Ннас = 50м.

Кпд насоса Юнас=0,69.

Ток электродвигателя Iном = 55,7 А, cosϕ=0,91, кпд Юдв=0,90.

Самый высокий дом в микрорайоне – 16-ти этажный, схема ГВС - циркуляционная.

Одноставочный тариф на момент обследования Т=4,177руб/кВт·ч.

Обследованиями получены следующие средние показатели:

Расход воды G0=Gпч = 50м3/ч,

Давление на входе насоса Нвх= 20м,

- на выходе - 75м,

- давление после подогревателя ГВС – 73м,

Ток электродвигателя I= 29А,

Напряжение на двигателе U=380В.

В работе 1 насос.

По току и напряжению электродвигателя с допущением постоянных и равных номинальным величинах кпд и cosϕ получаем его мощность

Р=1,73·I·U·cosϕ=1,73·29·0.38·0,91=17,4кВт,

или

Р=(I/Iном)·(U/Uном)·Рном/ Юдв=(29/55,7)·1·30/0.9=17,4кВт.

Требуемый напор насоса равен

Нтреб=3·nэт + ДНвнеш сети+ДНстояка+ ДНт/о ГВС +Нсвоб - Нвх=

=3·16+2+6+(75 - 73)·1,62+3-20=44м.

Таким образом, для дальнейших расчётов имеем

Н0=75-20=55м;

G0=Gпч=50 м3/ч;

Нпч=Нтреб=44м; Р0=17,4кВт,

По преобразованной формуле (1) Ю0=2,72·50·55·10-3/(17,4·0,9)=0,48.

Расчет:

Определим напор при нулевом расходе по формуле (6):

НG=0=(55 – 50·(50/100)2)/(1 – (50/100)2)=56,67м.

Отношение расчетного расхода к номинальному по формуле (11):

Отношение кпд по формуле (8):

Юпч/Юном=1– (0,557–1)2=0,804,

т.е. Юпч=0,804·0,69=0,555 – на 16% выше исходного (0,48).

Относительное изменение мощности по формуле (3):

ДР/Р0= (Рпч – Р0)/Р0 =1,02·(44/55)/(0,555/0,48) – 1=–0,294

Уменьшение средней потребляемой мощности:

ДР=0,294 ·17,4=5,12кВт.

Насосы ХВС работают  непрерывно и годовое снижение электропотребления по (14):

ДЭ=5,12·8760=44,85тыс.кВт·час.

Тогда годовая экономия в денежном выражении составит:

## Описание мероприятия «Применение автоматических дверных доводчиков на входных дверях» в натуральном и денежном выражении

Доводчики наружных дверей предназначены (рис. 1) для автоматического их закрывания, что исключает неограниченную инфильтрацию через дверной проем.

Рисунок 1. Доводчик двери

Установка  дверного доводчика производится с целью сокращения времени поступления холодного воздуха при открытии входных дверей или ворот и как следствие, сокращения падения температуры на рабочих местах. Дверной доводчик существенно уменьшает количество проникающего в помещение холодного наружного воздуха, что приводит к значительной экономии энергии на отопление.

Подбор автоматического дверного доводчика осуществляется, исходя из данных о массе двери, о необходимом усилии для ее закрывания, и об ее материале.

Область применения

Жилой фонд, офисы, административные помещения.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Годовое сокращение потерь тепла через дверной проем с установленным дверным доводчиком определяется по формуле:

| , Гкал, где | (1) |
| --- | --- |

keff – коэффициент эффективности доводчика (согласно экспериментальным данным доводчики дают примерно 1 % экономии от потерь через входные и межкомнатные двери, при этом через двери теряется порядка 10 % тепла, таким образом keff = 0,010,10 = 0,001;

EП –объем тепловой энергии, потребленной в отопительный период в базовом году, Гкал.

Годовая экономия в денежном выражении определяется по формуле:

| , руб., | (2) |
| --- | --- |

где -Tт.э. тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Пример расчёта

Необходимые данные:

Объем тепловой энергии потребленной за базовый период ЕП составляет 1000 Гкал.

Тариф на тепловую энергию Т т.э.= 1818,70 руб.

Расчет:

Годовое сокращение потерь тепла через дверной проем с установленным дверным доводчиком:

=

Тогда годовая экономия в денежном выражении составит:

ДЭ = ДE  Tт.э. = 11818,70 = 1818,70 руб.

## Описание мероприятия «Применение автоматических сенсорных смесителей» в натуральном и денежном выражении

Установка автоматических сенсорных смесителей позволяет сэкономить до 50% горячей и холодной воды и является очень эффективным энергосберегающим мероприятием. Экономический эффект достигается благодаря значительному сокращению времени протекания воды.

Автоматические сенсорные смесители (Рисунок 1) служат для автоматического включения и отключения подачи воды к мойкам и раковинам и для термостатического регулирования ее температуры. Таким образом сенсорные смесители отличаются от обычных смесителей отсутствием вентилей для регулировки воды.

Рисунок 1. Автоматический сенсорный смеситель с термостатическим клапаном

Их применение экономически оправдано в общественных здания, в том числе в учебных заведениях. Функция термостатического регулирования защищает детей младшего возраста от ожогов. Функция автоматического отключения перекрывает поток воды сразу после прекращения использования. Отсутствие ручного регулирования исключает возможность поломки приложением чрезмерного усилия.

В учебных заведениях умывальники и раковины, как правило, ставятся группами по 2–4 прибора, что позволяет подключать к одному термостатическому клапану несколько приборов.

После монтажа автоматических сенсорных смесителей необходимо отрегулировать чувствительность сенсоров, а также температуру воды, подаваемой к приборам.

При этом необходимо учитывать, что зачастую заявляемый производителями коэффициент экономии автоматических сенсорных смесителей – до 50% - является несколько завышенным. Фактический коэффициент экономии составит при этом около 20%.

Область применения

Учебные заведения, общественные и административные здания и иные публичные места с большим количеством людей.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Годовое сокращение потерь воды с установленным автоматическим сенсорным смесителем определяется по формуле:

| , Гкал, где | (1) |
| --- | --- |

keff – коэффициент экономии автоматических сенсорных смесителей;

Vn – объем воды, потребленной через существующие смесители за базовый период (считается отдельно для горячей и холодной воды), м3

Общая годовая экономия в денежном выражении определяется по формуле:

| , руб., где | (3) |
| --- | --- |

- годовая экономия горячей воды,

- годовая экономия холодной воды,

Тгор - тариф на горячую воду, руб./ м3,

Тхол - тариф на холодную воду, руб./ м3,

Затраты на замену всех смесителей определяются по формуле:

Затраты∑ = NсмесЗатраты1, где						(4)

Nсмес – количество установленных в здании смесителей,

Затраты1 - затраты на установку одного автоматического сенсорного смесителя с учетом материалов и стоимости работ, руб.

Пример расчёта

Необходимые данные:

1. Тарифы:

- на горячую воду Тгор = 80 руб./ м3

- на холодную воду Тхол = 20 руб./ м3

2. Фактическое потребление горячей воды на все смесительные устройства за год Vгор.смес.=1000 м3

3. Фактическое потребление холодной воды на смесительные устройства за год Vхол.смес.=2500 м3

4. В здании установлено 12 смесителей.

5. Затраты на установку одного автоматического сенсорного смесителя с учетом материалов и стоимости работ 8000 руб.

6. Коэффициент экономии автоматических сенсорных смесителей keff составляет 20%.

Расчет:

Годовая экономия горячей воды с установленным автоматическим сенсорным смесителем:

∆Vг = keff Vгор.смес.= 0,21000 = 200 м3

Годовая экономия холодной воды с установленным автоматическим сенсорным смесителем:

∆Vх = keff Vхол.смес.= 0,22500 = 500 м3

Тогда годовая экономия в денежном выражении составит:

= 20080+50020 = 26 000 руб.

## Описание мероприятия «Улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания (кровля)» в натуральном и денежном выражении

Интерес представляет энергосберегающий эффект от замены изношенной и несовременной тепловой изоляции с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче на новую, имеющую более высокие показатели теплозащиты. Помимо этого за счёт замены изоляции значительно снижаются теплопотери за счёт нагрева инфильтрационного воздуха, которые являются следствием неплотностей. Эти потери зачастую составляют более 25% от общих теплопотерь помещения.

Данное мероприятие может быть использовано для снижения тепловых потерь через наружные ограждения и для устранения выпадения конденсата на внутренней поверхности наружных ограждений. Может привести к изменению класса энергетической эффективности здания.

Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания является одним из нормируемых показателей тепловой защиты здания. Нормативные значения устанавливаются в зависимости от градусо-суток отопительного периода и представлены в табл. 4 СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Для соблюдения нормативных значений сопротивления теплопередаче применяются многослойные ограждающие конструкции с утеплителем. В качестве утеплителя могут применяться минераловатные плиты, пенополистирол, эковата и другие материалы, обладающие низкой теплопроводностью.

Существуют два основных типа кровель: плоские (Рисунок 2) и скатные (Рисунок 3). Структура кровли обоих типов включает в себя несущие конструкции и кровельный пирог. В ходе утепления кровли, как правило, весь кровельный пирог подлежит замене.

Стяжка поверх слоя утеплителя на плоских кровлях выполняется в том случае, если предполагается, что кровля будет эксплуатируемой. В остальных случаях оправдано применение теплоизоляционных материалов, способных упруго деформироваться под весом человека с минимальными остаточными деформациями. Допускается укладка утеплителя в два слоя: нижний – мягкий, верхний – жесткий.

При наличии внутренних водостоков необходимо создавать уклон с помощью сыпучих материалов (как правило, керамзитовый гравий).

Рисунок 2. Структура плоской кровли: 1 – плиты покрытия; 2 – слой пароизоляции; 3 – слой утеплителя; 4 – железобетонная стяжка; 5 – слой гидроизоляции (рулонной или наплавляемой)

Рисунок 3. Структура скатной кровли: 1 – черепица или другой кровельный материал; 2 – шаговая (поперечная) обрешетка; 3 – ветро- и влагозащитная мембрана; 4 – слой утеплителя; 5 – стропила; 6 – слой пароизоляции; 7 – слой внутренней отделки

В скатной кровле утеплитель должен быть закреплен на несущих конструкциях во избежание его перемещений под собственным весом. Для крепления применяются тарельчатые дюбели или клей.

Энергетический и экономический эффекты от утепления кровель зависят от климатических условий размещения объекта.

Область применения

Здания и помещения, имеющие кровлю с низкими теплозащитными свойствами.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через кровлю, определяется по формуле:

|  | (1) |
| --- | --- |

Где  - средняя температура воздуха в помещении,

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период в г. Томске,

– площадь кровли,

– термическое сопротивление, определяется по формуле 2:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к кровле (см. Приложение 1, таблица 1),

– толщина теплоизоляционного слоя,

- коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя (см. Приложение 1, таблица 3),

- коэффициент теплоотдачи от кровли в окружающей среде (см. Приложение 1, таблица 2).

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через кровлю, определяется дважды – до внедрения мероприятия и после внедрения мероприятия.

После чего высчитывается экономия тепла за отопительный период  как разница между тепловой мощностью, передаваемой через ограждающую конструкцию здания (кровлю) до внедрения и после внедрения мероприятия.

|  | (3) |
| --- | --- |

Где  – экономия тепловой энергии за год от внедрения мероприятия,

– длительность отопительного периода,

С – это коэффициент перевода кВт∙час в Гкал и равен 0,86∙10-3.

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

|  | (4) |
| --- | --- |

Где Tт.э. - тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Пример расчёта

Необходимые данные:

1. Площадь кровли, F= 580 м2.

2. Материал кровли до внедрения мероприятия – Плиты жёсткие минераловатные  на органофосфатном связующем. Толщина – 50 мм, коэффициент теплопроводности 0,09 .

3. Нормативное термическое сопротивление   (определяется по Рис. 1., Приложение 1.).

4. Внутренняя расчётная температура воздуха, tв =20 0С

5. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,

= -3,1°С

6. Средняя продолжительность отопительного периода, n = 214суток.

7. Тариф на тепловую энергию, Тт.э. = 1818,70 руб./Гкал

Расчет:

Рассчитаем по формуле 2 термическое сопротивление теплоизоляционного слоя кровли до внедрения мероприятия:

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через кровлю, до внедрения мероприятия:

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через кровлю, после внедрения мероприятия:

Экономия тепла за отопительный период:

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе Tт.э = 1818,70 руб./Гкал:

ДЭ = ДQ Tт.э. = 671818,70 = 121 853 руб.

## Описание мероприятия «Утепление внутренних перегородок» в натуральном и денежном выражении

Интерес представляет энергосберегающий эффект от замены изношенной и несовременной тепловой изоляции с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче на новую, имеющую более высокие показатели теплозащиты. Помимо этого за счёт замены изоляции значительно снижаются теплопотери за счёт нагрева инфильтрационного воздуха, которые являются следствием неплотностей. Эти потери зачастую составляют более 25% от общих теплопотерь помещения.

Мероприятие по утеплению внутренних перегородок может быть использовано для снижения тепловых потерь через внутренние ограждения при разнице температур в помещениях, разделяемых перегородками, от 6 (С и более.

Данное мероприятие позволяет избежать самопроизвольных теплоперетоков из помещений с комфортными условиями в помещения с более низкими требованиями к микроклимату (рисунок 2).

Рисунок 2. Утепленная перегородка: 1, 4 – листы из гипсокартона, 2 – тепловая изоляция, 3 – каркас из металлического профиля

Экономия тепловой энергии происходит лишь в том случае, когда за счет перетоков тепла температура в холодном помещении превышает нормативную. Энергетический и экономический эффекты от утепления перегородок зависят от перепада температур в помещениях, от площади и сопротивления теплопередаче наружных ограждений более холодного помещения.

Область применения

Здания и помещения, имеющие внутренние перегородки с низкими теплозащитными свойствами.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через внутреннее ограждение, определяется по формуле:

|  | (1) |
| --- | --- |

Где  - средняя температура воздуха в помещении,

- средняя температура в неотапливаемом помещении за отопительный период,

– площадь внутренних перегородок, требующих утепления,

– термическое сопротивление, определяется по формуле 2:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха перегородке (см. Приложение 1, таблица 1),

– толщина теплоизоляционного слоя,

- коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя (см. Приложение 1, таблица 3),

- коэффициент теплоотдачи от перегородки к наружному воздуху (см. Приложение 1, таблица 2).

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через внутреннее ограждение, определяется дважды – до внедрения мероприятия и после внедрения мероприятия.

После чего высчитывается экономия тепла за отопительный период  как разница между тепловой мощностью, передаваемой через внутреннее ограждение до внедрения и после внедрения мероприятия.

|  | (3) |
| --- | --- |

Где  – экономия тепловой энергии за год от внедрения мероприятия,

– длительность отопительного периода,

С – это коэффициент перевода кВт∙час в Гкал и равен 0,86∙10-3.

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

|  | (4) |
| --- | --- |

гдеTт.э - тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Пример расчёта

Необходимые данные:

Пять помещений, в которых поддерживается одинаковая температура , выходят одной из стен в неотапливаемый коридор .

Площади стен помещений 1, 2, 3, выходящих в неотапливаемый коридор, совпадают и составляют

Площади стен помещений 4, 5, выходящих в неотапливаемый коридор, также совпадают и составляют .

Материал стен:

- кирпич глиняный однослойный на цементно-песчаном растворе, коэффициент теплопроводности  , и толщиной

- гипсокартон (с обеих сторон) коэффициент теплопроводности , и толщиной

Определить годовую экономию тепловой энергии после утепления стен (с обеих сторон) пенопластом с коэффициент теплопроводности  , и толщиной

Средняя продолжительность отопительного периода, n = 214суток.

Тариф на тепловую энергию, Тт.э. = 1818,70 руб./Гкал

Расчет:

Определим термическое сопротивление стены до утепления и после утепления:

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через внутреннюю перегородку, до внедрения мероприятия:

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через утеплённую внутреннюю перегородку, после внедрения мероприятия:

Экономия тепла за отопительный период:

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе Tт.э = 1818,70 руб./Гкал:

ДЭ = ДQ Tт.э. = 4,931818,70 = 8 967 руб.

## Описание мероприятия «Утепление наружных дверей и ворот» в натуральном и денежном выражении

Значительного энергосберегающего эффекта можно добиться при замене изношенных и несовременных дверей с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче на новые, имеющие более высокие показатели теплозащиты. Устаревшие конструкции дверей и ворот зачастую выполнены преимущественно без утеплителей, что приводит к повышенным теплопотерям через них. Помимо этого за счёт замены дверей значительно снижаются теплопотери за счёт нагрева инфильтрационного воздуха которые являются следствием неплотностей. Эти потери могут составлять до 15% от общих теплопотерь помещения. Данное мероприятие может быть использовано как для снижения тепловых потерь через наружные ограждения, так и для устранения выпадения конденсата на внутренней поверхности наружных ограждений.

Современные модели дверей могут включать в себя помимо механической защиты тепловую и звуковую изоляцию (Рисунок 2). Каждой двери присваивается класс сопротивления теплопередаче. Наиболее утепленным дверям присваивается I класс, менее утепленным – II и III классы.

Рисунок 2. Наружная дверь с теплозвукоизоляцией

Область применения

Здания и помещения, имеющие изношенные двери с низкими теплозащитными свойствами.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через двери и ворота, определяется по формуле:

|  | (1) |
| --- | --- |

Где  - средняя температура воздуха в помещении,

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период в г. Томске,

– площадь кровли,

– термическое сопротивление, определяется по формуле 2:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к двери (см. Приложение 1, таблица 1),

– толщина теплоизоляционного слоя,

- коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя (см. Приложение 1, таблица 3),

- коэффициент теплоотдачи от двери окружающей среде (см. Приложение 1, таблица 2).

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через двери и ворота, определяется дважды – до внедрения мероприятия и после внедрения мероприятия.

После чего высчитывается экономия тепла за отопительный период  как разница между тепловой мощностью, передаваемой через двери и ворота до внедрения и после внедрения мероприятия.

|  | (3) |
| --- | --- |

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

|  | (4) |
| --- | --- |

где -Tт.э. тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Пример расчёта

Необходимые данные:

Суммарная площадь четырех стальных дверей, требующих утепления составляет F = 6 м2. Двери полые, толщина полости составляет 50 мм. Толщина двери 60 мм, коэффициент теплопроводности

Внутренняя расчётная температура воздуха, tв =20 0С

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, =- 3,1°С

Средняя продолжительность отопительного периода, n = 214 суток.

Тариф на тепловую энергию, Тт.э. = 1818,70 руб./Гкал

Необходимо определить годовую экономию тепловой энергии после заполнения полостей дверей пенополистиролом с коэффициентом теплопроводности

Расчет:

Определим, для начала, термическое сопротивление двери до реализации мероприятия и после:

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через устаревшую изношенную дверь, до внедрения мероприятия:

Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через утеплённую металлическую дверь, после внедрения мероприятия:

Экономия тепла за отопительный период:

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе Tт.э = 1818,70 руб./Гкал:

ДЭ = ДQ Tт.э. = 2,21818,70 = 4 002 руб.

## Описание мероприятия «Использование датчиков движения»

Датчик движения - это прибор со встроенным  сенсором, который отслеживает уровень ИК излучения. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) в поле зрения датчика цепь освещения замыкается при условии соответствия уровня освещённости.

Рисунок 1. Схема подключения датчика движения

Главное преимущество датчиков движения для монтажников – это простая установка и их настройка для последующей работы: не требуется прокладка специальных сетей управления или применение дополнительного дорогостоящего оборудования. Датчики устанавливаются в разрыв электрической цепи и сразу готовы к эксплуатации.

Главная цель данного оборудования – обеспечить пользователю комфорт и экономию энергии. Успешный опыт эксплуатации датчиков движения показывает, что они позволяют сэкономить 70–80 % электрической энергии, затрачиваемой на освещение в здании.

Несмотря на почти трехкратное различие в стоимости энергии, сроки окупаемости установки датчиков движения для России составляют 1–2 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого осветительного оборудования. Учитывая общий срок эксплуатации зданий (40–50 лет), срок окупаемости данного оборудования мал, а применение данного решения позволяет владельцу здания или управляющей компании экономить значительные средства при эксплуатации объекта.

Область применения

Датчики движения устанавливаются в административных и производственных зданиях. Целесообразна их установка в тех помещениях, где человек находится непродолжительное время (коридоры, лестницы, кладовые комнаты и т.д.).

Методика расчёта эффективности

Для расчёта количества ламп применим формулу:

|  | (1) |
| --- | --- |

где  - норма освещённости,

- коэффициент запаса лампы, необходимый для компенсации потерь освещения вследствие её запылённости. Принимается 1.2 для галогеновых и ламп накаливания, для газоразрядных 1.4.,

- площадь помещения,

- коэффициент минимальной освещённости, принимаемый для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления 1.15, для люминисцентных ламп 1.1.,

- световой поток 1 лампы, определяемый по формуле:

|  | (2) |
| --- | --- |

- электрическая мощность лампы, Вт

– светоотдача от лампы (для люминесцентных равна 0.45лм/Вт).

- коэффициент использования светового потока, зависит от индекса помещения, высоты подвеса светильников, типа ламп.

Индекс помещения  определяется по формуле:

|  | (3) |
| --- | --- |

где  и  - длина и ширина помещения, м;

- высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

Таблица 1. Значение коэффициента использования светового потока h

|  | Светлые административно- конторские помещения | Производственные помещения с незначительными пылевыделениями | Пыльные производственные помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 28 | 21 | 18 |
| 1 | 49 | 40 | 36 |
| 3 | 73 | 61 | 58 |
| 5 | 80 | 67 | 65 |

Зная количество светильников и единичную мощность, можем определить суммарную  осветительную мощность:

|  | (4) |
| --- | --- |

Пусть до установки датчика освещение работало в течение 8 ч в день.

После установки датчика движения освещение включается только в случае присутствия человека в зоне действия датчика. На основании экспериментальных данных время работы освещения при наличии датчика снижается на 40-50 %. Месячная экономия электроэнергии составит:

|  | (5) |
| --- | --- |

где  - соответственно число часов работы системы освещения в месяц до установки датчика,

- коэффициент экономии  (на основе практических данных).

Годовая экономия в денежном выражении:

|  | (6) |
| --- | --- |

где  – тариф на электрическую энергию.

Пример расчёта

Оценить годовую экономию электрической энергии в натуральном и денежном выражении в пыльном производственном помещении.

Минимальная освещённость принимается по норме: .

Коэффициент запаса лампы принимаем  для галогеновых ламп.

Площадь помещения  .

- коэффициент минимальной освещённости принимается 1.1.

Выбираем лампы ЛБ-18.

Расчет:

Световой поток лампы составит:

Индекс помещения:

Соответственно, исходя из таблицы 1, коэффициент использования светового потока .

Тогда число ламп составит:

Суммарная мощность освещения в помещении составит:

Месячная экономия электроэнергии:

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе

## Описание мероприятия «Монтаж низкоэмиссионных пленок на окна»

Монтаж низкоэмиссионных пленок на окна приводит к повышению уровня теплозащиты окон и экономии тепловой энергии на подогрев инфильтрующегося через окна холодного воздуха, ввиду снижения воздухопроницания. За счёт проведения монтажа низкоэмиссионных пленок значительно снижаются теплопотери за счёт нагрева инфильтрационного воздуха, которые являются следствием неплотностей. Эти потери зачастую составляют более 60% от общих теплопотерь помещения.

Применение данного энергосберегающего мероприятия имеет ряд преимуществ по сравнению, например, с мероприятием по замене окон на энергосберегающие (с К, И-покрытиями), а именно:

- Не требует больших капитальных затрат, возникающих при замене окон, поскольку пленка наклеивается на окно изнутри помещения.

- Исключаются дополнительные затраты на транспортировку, монтаж.

- Пленка является солнцезащитной пленкой селективного типа, т.е. пропускает видимый свет и отражает инфракрасное излучение, в том числе и тепловое.

- Удерживание стекла в раме в случае разбиения или взрыва, уменьшая тем самым вероятность человеческих жертв и защищая имущество.

Таблица 2. Технические характеристики низкоэмиссионной пленки

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Пропускание солнечной энергии, % | 22 |
| Отражение солнечной энергии, % | 36 |
| Поглощение солнечной энергии, % | 42 |
| Пропускание видимого света, % | 32 |
| Отражение видимого света, % | 35 |
| Коэффициент затенения | 0,35 |
| Сокращение УФ-света, % | 99,9 |
| Доля общего сокращения солнечной энергии, % | 69 |
| Коэффициент эмиссии | 0,33 |

Методика расчёта эффективности

Количество потерь тепла  через 1  обычного стеклопакета:

|  | (1) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к окну,

- термическое сопротивление стеклопакета,

- коэффициент теплоотдачи от окна окружающей среде,

Где  - средняя температура воздуха в помещении,

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

– число дней отопительного периода.

Согласно распределению потерь тепла, потери на излучение составляют, :

|  | (2) |
| --- | --- |

Общие потери тепла через 1  окна составляют,  :

|  | (3) |
| --- | --- |

Экономический эффект применения низкоэмиссионной пленки основан на снижении потерь тепла излучением. Данные потери снижаются пропорционально коэффициентам эмиссии :

|  | (4) |
| --- | --- |

Таким образом, применяя данный коэффициент снижения, к расчету потерь тепла через окна, вычислим потери через 1  окна при применении низкоэмиссионной пленки, :

|  | (5) |
| --- | --- |

Экономический эффект данного мероприятия составляет,:

|  | (6) |
| --- | --- |

где  – площадь остекления, .

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

|  | (7) |
| --- | --- |

где тариф на тепловую энергию, .

Пример расчёта

Дано:

Здесь,  - экономический эффект применения низкоэмиссионой пленки, , - коэффициенты эмиссии.

В денежном эквиваленте, при тарифе 1342,11 [руб./Гкал], экономия за отопительный период составляет 98 980,61 [руб.]

## Описание мероприятия «Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления» в натуральном и денежном выражении

Отопительные приборы в обычной практике устанавливают у наружных стен помещения. Работающий прибор активно нагревает участок стены, расположенный непосредственно за ним. Таким образом, температура этого участка значительно выше, чем остальная область стены, и может достигать 50°С. Вместо того, чтобы использовать все тепло для обогрева воздуха внутри помещения, радиатор усердно расходует тепло на обогрев холодных кирпичей или бетонных плит наружной стены здания.

Это является причиной увеличенных тепловых потерь. Если батарея установлена в нише, тепловые потери будут еще больше, поскольку тонкая задняя стенка ниши обладает еще более низким сопротивлением теплопередаче, чем целая стена.

Существенно снизить тепловые потери в данной ситуации позволяет установка теплоотражающих экранов, изолирующих участки стен, расположенные за отопительными приборами. В качестве таких экранов используются материалы с низким коэффициентом теплопроводности (около 0,05 Вт/м·°С), например, пенофол — вспененная основа с односторонним фольгированием. Но в принципе, теплоотражающим экраном может служить даже обычная фольга. Рекомендуемая толщина изоляции 3-5мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла.

За счёт установки теплоотражающего экрана достигается снижение лучистого теплового потока, нагревающего наружную стену в месте за радиатором (см.рис. 1). Установка подобных отражателей является малозатратным способом экономии энергии с низким сроком окупаемости (около 1-2 лет). При наличии в помещении недотопа, установка таких экранов помогает повысить температуру и приблизить её к комфортной. При наличии термостатического вентиля и приборов учёта тепловой энергии следствием установки будет экономия тепла.

При установке теплоотражающего экрана лучше располагать его ближе к поверхности стены, а не к поверхности прибора. Можно прикрепить его к стене с помощью обычного двустороннего скотча, или с помощью степлера – к деревянной рейке. Размер экрана должен несколько превосходить проекцию прибора на участок стены.

Сократив потери тепла с помощью установки теплоотражающего экрана, экономия энергии может составлять для конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, стальных панельных радиаторов — в 4% от теплоотдачи прибора.

Для повышения эффективности теплоотдачи рекомендуется красить радиаторы в темный цвет, поскольку темная поверхность отдает на 5-10 % тепла больше.

Рисунок 1. Общий вид смонтированного теплоотражателя

Рисунок 2. Пример установки теплоотражающего экрана

Область применения

Жилой фонд, офисы, административные помещения.

Методика расчёта эффективности мероприятия для одного теплового прибора

Шаг 1. В общем случае потери тепла в помещении  определяются по формуле 1:

|  | (1) |
| --- | --- |

Где  - средняя температура воздуха между стеной и батареей,

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период в г. Томске,

- площадь проекции отопительного прибора на стену,

– фактическое сопротивление теплопередаче стены, определяется по формуле 2:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к ограждению (см. Приложение 1, таблица 1),

- толщина стены,

- коэффициент теплопроводности материала стен (см. Приложение 1, таблица 3),

- коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к ограждению (см. Приложение 1, таблица 2).

Шаг 2. Потери тепла через наружную стену после установки теплоотражающего экрана

|  | (3) |
| --- | --- |

Где  – коэффициент теплопроводности материала теплоотражающего экрана.

- расчетная температура воздуха в помещении,

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период в г. Томске,

Шаг 3. Объем тепловой энергии, сэкономленной за отопительный период, составит:

|  | (4) |
| --- | --- |

Где  – экономия тепловой энергии за год от внедрения мероприятия,

– длительность отопительного периода,

С – это коэффициент перевода кВт∙час в Гкал и равен 0,86∙10-3.

Шаг 4. Тогда годовая экономия в денежном выражении составит:

|  | (5) |
| --- | --- |

Где  – экономия в денежном выражении,

– тариф на тепловую энергию.

Шаг 5. Чтобы рассчитать экономию для всего здания, в случае, ели в здании установлены тепловые приборы одного типа, необходимо полученный результат умножить на общее количество тепловых приборов.

Для случая, когда в здании установлены тепловые приборы разного типа (размера), следует рассчитать экономию для каждого прибора по отдельности, а затем сложить полученные результаты:

|  | (6) |
| --- | --- |

Где m – число батарей.

Пример расчёта

Необходимые данные:

Необходимо произвести оценку годовой экономии от внедрения мероприятия в натуральном и денежном выражении в здании, оборудованном 35 однотипными приборами отопления.

Геометрические размеры проекции отопительного прибора на стену: Ширина – 0,8 м, Высота – 0,5 м.

Температура воздуха в помещении .

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет .

Коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к ограждению

Коэффициент теплоотдачи от ограждения к наружному воздуху

Коэффициент теплопроводности материала теплоотражающего экрана

Длительность отопительного периода n = 222 суток = 5328 часов.

Тариф на тепловую энергию Т = 1818,70 руб.

Состав материала стены:

Известково-песчаный раствор толщиной ,

Керамзитобетонные плиты, ,

Расчет:

Определим термическое сопротивление стены:

Потери тепла через наружную стену составят:

Потери тепла через наружную стену после установки теплоотражающего экрана:

Объем тепловой энергии, сэкономленной за отопительный период после установки одного теплоотражающего экрана:

Объем тепловой энергии, сэкономленной за отопительный период после установки 35 одноразмерных теплоотражающих экранов:

Тогда годовая экономия в денежном выражении составит:

## Описание мероприятия «Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в неотапливаемых подвалах и чердаках»

Магистральные трубопроводы водоснабжения и отопления прокладываются на большой глубине, что избавляет их от угрозы замерзания в зимнее время года. Однако теплоизоляция труб здания, обычно располагаемых в неотапливаемых подвальных помещениях или в их стенах, в российском климате абсолютно необходима. Ведь ее проведение обойдется гораздо дешевле, чем создание устойчивых к зимним холодам подвалов. А стоимость ремонта в случае замерзания труб, не говоря уже о лишней трате времени и нервов, слишком высока, чтобы пренебрегать данной операцией.

В некоторых зданиях состояние тепловой изоляции трубопроводов ГВС и центрального отопления находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует. Тепловые потери участков с нарушенной или отсутствующей тепловой изоляцией значительно превышают нормативные и поэтому меры по её восстановлению являются первоочередными.

В зависимости от особенностей и типа трубопровода качественная теплоизоляция позволяет решить следующие задачи:

1. Обеспечение заданной температуры на поверхности изоляционного слоя. Теплоизоляция трубопроводов для получения необходимой температуры на поверхности изоляционного слоя осуществляется в соответствии с требованиями техники безопасности по эксплуатации трубопроводов и санитарными нормами и, как правило, производится в тех случаях, когда не регламентированы тепловые потери. Проще говоря, теплоизоляция трубопроводов необходима для снижения тепловыделения в помещении или, что чаще, защиты людей от тепловых ожогов. Согласно нормам СНиП 2.04.14-88, температура внешней изоляционной поверхности трубопроводов, расположенных в помещениях и имеющих температуру теплоносителя до 100°С, не должна быть выше 35°С, а если температура теплоносителя больше 100°С – не более 45°С.

2. Предотвращение замерзания теплоносителя. Как правило, теплоизоляция трубопроводов с целью предотвращения замерзания теплоносителя проводится для участков трубопроводных систем, расположенных вне помещений, на открытом воздухе. Защита теплоносителя от замерзания особенно актуальна для трубопроводов, имеющих малый диаметр и небольшой запас аккумулированного тепла. Выбор материалов для теплоизоляции трубопроводов определяется в зависимости от параметров теплоносителя, температуры окружающей среды, скорости ветра, внутреннего диметра трубопровода, материала и толщины стенки трубопровода. Длительность простоя теплоносителя до начала замерзания рассчитывается с учетом таких характеристик, как температура замерзания, плотность, скрытая теплота замерзания, удельная теплоемкость. Например, вероятность замерзания теплоносителя заметно возрастает при увеличении скорости ветра, понижении температуры окружающей среды, применении трубопроводов малого диаметра. Снизить риск замерзания теплоносителя можно, если использовать неметаллические трубопроводы с качественной теплоизоляцией.

3. Предотвращение появления конденсата на поверхности изоляционного слоя. Теплоизоляция трубопроводов с целью предотвращения появления конденсата осуществляется на участках трубопроводных систем, расположенных в помещениях и применяемых для транспортировки жидкости или веществ, температура которых ниже температуры окружающей среды. Например, теплоизоляцию трубопроводов проводят для внутренних систем холодного водоснабжения. При расчете объема теплоизоляционных материалов учитываются такие параметры, как температура и относительная влажность воздуха, вид защитного слоя. Практика расчетов показывает, что толщина необходимого изоляционного слоя значительно меньше, если применяется защитное покрытие с большим коэффициентом неметаллического излучения.

4. Защита водяных тепловых сетей 2-трубной подземной прокладки. В данном случае теплоизоляция трубопроводов производится с целью снижения тепловых потерь. С учетом повышения тарифов на тепло- и энергоносители необходимость внедрения эффективных энергосберегающих технологий и использования при монтаже тепловых сетей современных теплоизоляционных материалов не вызывает сомнений у ведущих специалистов отрасли.

Область применения

Жилые и административные здания, спортивные здания и сооружения, здания культурно-бытового назначения, производственные помещения, в которых по результатам обследования обнаружена нарушенная или отсутствующая тепловая изоляция паропроводов или трубопроводов ГВС и отопления.

Методика расчёта эффективности мероприятия

Передача тепла от горячего теплоносителя в окружающую среду для неизолированного трубопровода осуществляется посредством трёх механизмов: теплопроводности через цилиндрическую стенку трубопровода, конвекции и излучения с наружной поверхности трубопровода (см. рис.1).

Рисунок 1. Тепловой поток через металлическую стенку трубы

Тепловой поток  через металлическую стенку трубы определяется как:

|  | (1) |
| --- | --- |

Здесь  – температура окружающей среды,

– температура теплоносителя,

– длина трубы,

внутренний диаметр трубопровода,

- толщина стенки трубопровода,

– коэффициент теплопроводности трубы,

– коэффициент теплоотдачи.

Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности трубы определяется следующим образом:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где  – коэффициент конвективной теплоотдачи,

– коэффициент лучистой теплоотдачи.

Коэффициент конвективной теплоотдачи определяется по формуле 4:

|  | (3) |
| --- | --- |

Где-скорость ветра.

Коэффициент лучистой теплоотдачи определяется по формуле 5:

|  | (4) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент излучения абсолютно чёрного тела,

– степень черноты (для оголённого участка трубопровода ),

– температура на поверхности трубы,

– температура окружающей среды.

Для изолированного трубопровода, формула 1 имеет вид:

|  | (5) |
| --- | --- |

Где  – толщина изоляционного слоя,

– коэффициент теплопроводности изоляционного слоя.

Годовая экономия энергии определяется по следующей формуле:

|  | (6) |
| --- | --- |

Где  - годовое число часов работы трубопровода.

С – это коэффициент перевода кВт∙час в Гкал и равен 0,86∙10-3.

Годовая экономия в денежном выражении определяется следующим образом:

| . | (7) |
| --- | --- |

Где  - тариф на тепловую энергию.

Этапы расчёта

1) Определяем  по формулам 2-4.

2) Находим  по формуле 1.

3) Находим  по формуле 5.

4) Определяем годовую экономию энергии по формуле 6.

5) Оцениваем годовую экономию в денежном выражении по формуле 7.

Пример расчёта

Стальной трубопровод внутренним диаметром  с толщиной стенки  размещен в подвале здания. Общая длина труб . Теплопроводность стали . Температура протекающего теплоносителя составляет . Средняя температура окружающей среды за отопительный период составляет . Длительность отопительного периода составляет 222 суток или 5 328 часов. Толщина изоляции , теплопроводность изоляции .

Температура на поверхности трубы практически не отличается от температуры протекающего теплоносителя, поэтому для упрощения примем ее равной .

Определяем лучистый коэффициент теплоотдачи

Определяем конвективный коэффициент теплоотдачи. Поскольку трубопровод находится в помещении, то скорость ветра .

Полный коэффициент теплоотдачи равен

Определяем тепловой поток с 10 м трубы

Найдем величину теплового потока с 10 м трубы с изоляцией:

При расчёте теплового потока с поверхности изолированного трубопровода сделано допущение, что наружный коэффициент теплоотдачи равен соответствующему коэффициенту при неизолированном трубопроводе, рассчитанному выше. В действительности же этот коэффициент будет ещё меньше за счёт снижения температуры поверхности.  Как видно из расчётов тепловые потери с поверхности неизолированного трубопровода более чем в 3 раза превосходят потери с изолированного трубопровода.

Следует заметить, что санитарными нормами регламентированы допустимые температуры поверхностей и в случае нарушения тепловой изоляции температуры поверхностей могут значительно превосходить предельно допустимые.

Оценим годовую экономию тепла при наложении тепловой изоляции на участок данного трубопровода длиной 10 м.

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе Tт.э= 1818,70руб/Гкал:

.

## Описание мероприятия «Промывка трубопроводов системы отопления. Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов»

Краткое описание энергосберегающего мероприятия

Отложения в трубопроводах и на внутренних поверхностях теплообменных аппаратов является следствием физико-химического процесса. На интенсивность этого процесса влияют несколько факторов: химический состав воды, скорость движения воды, характер внутренней поверхности, температурные условия.

Отложения способны вносить коррективы в установленный гидравлический и тепловой режимы доставки теплоносителя до конечного потребителя, поэтому своевременное их удаление с использованием современных технологий является мерой, позволяющей устранить сбои в теплоснабжении, а так же снизить затраты электрической энергии на прокачку теплоносителя. В том случае если отложения сформировались на внутренней поверхности радиаторов, они выступают в роли дополнительного сопротивления теплопередаче.

Как правило, промывка трубопроводов отопления требуется любой системе отопления, отработавшей без промывки более 5-10 лет.

Практика показывает, что за это время эффективность системы отопления существенно снижается; большая часть диаметра трубы системы отопления забита отложениями, которые не только увеличивают потребление газа и электроэнергии, но и могут привести к различным авариям системы отопления.

Существует несколько основных технологий промывки отопления; каждая из них имеет свои недостатки и преимущества.

Химическая промывка трубопроводов

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком виде вымыть их из системы отопления. В наши дни для промывки системы отопления используются кислые и щелочные растворы различных реагентов.

Среди них – композиционные органические и неорганические кислоты, например, составы на основе ортофосфорной кислоты, растворы едкого натра с различными присадками и другие составы. Точные составы составов для промывки отопления держатся производителями в секрете.

Химическая промывка труб отопления – сравнительно дешевый и надежный метод, позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий определенными недостатками. Среди них – невозможность химической промывки алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших количеств кислотного или щелочного промывочного раствора.

Технически химическая промывка отопления проводится следующим образом: после того, как подобран соответствующий данной системе отопления химический реагент для промывки отопления и выбран ингибитор коррозии труб, на место проведения работ выезжает группа технических специалистов.

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к системе отопления. После того, как все необходимые химикалии введены в систему отопления моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в зимний период, без остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы отопления на 10-15 лет, снижает расходы электроэнергии на 20 % - 60 %.

Гидродинамический метод промывки трубопроводов отопления

Гидродинамическая промывка труб отопления состоит в удалении накипи путем очистки системы отопления тонкими струями воды, подаваемыми в трубы через специальные насадки под высоким давлением.

Гидродинамическая промывка труб по стоимости более чем в 2 раза дешевле замены оборудования, причем позволяет добиться впечатляющих результатов по восстановлению энергоэффективности системы.

Особенно это касается чугунных радиаторов отопления, которые методом гидродинамической промывки отопления полностью восстанавливают свою работоспособность. Аппараты для гидродинамической промывки работают в специальных лабораториях под давлением около двухсот атмосфер, полностью уничтожая любые виды отложений: соли кальция, магния, натрия, жиры, ржавчину, нагар, химикаты.

Пневмогидроимпульсная промывка труб

Метод пневмогидроимпульсной очистки позволяет проводить промывку труб путем многократных импульсов, выполняемых при помощи импульсного аппарата.

В данном случае кинетическая импульсная волна создает в воде, заполняющей систему отопления, кавитационные пузырьки из газопаровой смеси, возникающие вследствие прохождения через жидкость акустической волны высокой интенсивности во время полупериода разрежения. Двигаясь с током воды в область с повышенным давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.

Завихрения воды с воздухом отрывают отложения от стенок труб, а последующая волна воздушно-водяной смеси уносит накипь, которая поднялась со дна.

Область применения мероприятия

Трубопроводы, обследование которых показало наличие отложений.

Исходные данные

Геометрические параметры трубопроводов (длина, внутренний диаметр). Расход теплоносителя и его температура.

Методика расчёта

Потери давления делятся на 2 группы:

- По длине

- На местных сопротивлениях(переходы, сужения, расходомерные и балансировочные шайбы, тройники и тд.)

Для потерь по длине применяется формула Дарси-Вейсбаха

|  | (1) |
| --- | --- |

Где  - коэффициент потерь по длине,

- длина участка трубопровода,

- его внутренний диаметр,

- плотность жидкости,

- скорость движения жидкости, определяется по формуле:

|  | (2) |
| --- | --- |

Где  – расход воды,

– площадь поперечного сечения трубы.

- плотность жидкости.

Для определения коэффициента потерь по длине существуют различные зависимости в зависимости от режима течения – ламинарное или турбулентное.

Для ламинарного течения () применяется формула 3:

|  | (3) |
| --- | --- |

Для турбулентного течения () применяется формула Блаузиуса:

|  | (4) |
| --- | --- |

Где  – число (критерий) Рейнольдса, определяемое следующим соотношением:

|  | (5) |
| --- | --- |

Где  - характерный размер (диаметр трубы)

- коэффициент кинематической вязкости (зависит от температуры и рода жидкости).

Таблица 3. Коэффициент кинематической вязкости воды в зависимости от температуры

| 0 | 1,7890 |
| --- | --- |
| 5 | 1,5156 |
| 10 | 1,3065 |
| 15 | 1,1416 |
| 20 | 1,0064 |
| 25 | 0,8968 |
| 30 | 0,8054 |
| 35 | 0,7248 |
| 40 | 0,6584 |
| 45 | 0,6017 |
| 50 | 0,5564 |
| 55 | 0,5146 |
| 60 | 0,4781 |
| 65 | 0,4445 |
| 70 | 0,4154 |
| 75 | 0,3892 |
| 80 | 0,3659 |
| 85 | 0,3451 |
| 90 | 0,3259 |
| 95 | 0,3099 |
| 100 | 0,2944 |

Отношение падений давления при появлении отложений в трубе для ламинарного течения обратно пропорционально отношению диаметров трубы в 4-й степени:

|  | (6) |
| --- | --- |

Отношение падений давления при появлении отложений в трубе для турбулентного течения примерно равно обратному отношению диаметров трубы в 5-й степени:

|  | (7) |
| --- | --- |

Затраты на перекачку определяются по формуле:

|  | (8) |
| --- | --- |

где  - объем перекачиваемого теплоносителя,

- КПД насоса.

Годовая разница в затратах электроэнергии определяется по формуле:

|  | (9) |
| --- | --- |

где  - число часов работы насоса за отопительный период,

- прирост затрат на прокачку теплоносителя на прямом участке трубы.

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

|  | (10) |
| --- | --- |

где  - тариф на электрическую энергию.

Пример расчёта

Определим годовую экономию электроэнергии в натуральном и денежном выражении в результате уменьшения затрат на перекачку после внедрения мероприятия «Промывка трубопроводов системы отопления. Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов».

Исходные данные:

Внутренний диаметр трубы

Толщина внутренних отложений

Длина участка трубопровода

Температура воды внутри трубы

Расход воды

КПД насоса

Тариф на электрическую энергию

Годовое число часов работы трубопровода .

Шаг 1. Определим скорость и характер течения воды по формулам 2 и 5:

Поскольку число Рейнольдса , то характер течения воды в трубе турбулентный.

Шаг 2. Определим отношений падений давления по формуле 7

Это означает что при нарастании отложений толщиной в 1 мм в трубе диаметром  дает прирост затрат на прокачку теплоносителя на прямом участке трубы в размере .

Шаг 3. Потери давления по длине для чистой трубы  без отложений длиной  с расходом горячей воды  определяем по формуле 1. Для этого найдем коэффициент потерь на трение по формуле 4:

Шаг 4. Затраты на перекачку определяются по формуле 8:

Шаг 5. Определим годовую разницу в затратах электроэнергии по формуле 9:

Шаг 6. Годовая экономия в денежном выражении: