## Лист1
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Запарина,59 (1 ввод) | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Дальмонтажсервис" | 52833 |  |  | 1приб.
2 | ул.Ленина,61 | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Водрем-Сервис" | 52833 |  |  | 1приб.
3 | пер.Ростовский,5 (1 ввод) | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Водрем-Сервис" | 52833 |  |  | 1приб.
4 | пер.Ростовский,5 (2 ввод) | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Водрем-Сервис" | 52833 |  |  | 1приб.
5 | ул.Ким-Ю-Чена,30 | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Рассвет" | 52833 |  |  | 1приб.
6 | ул.Ким-Ю-Чена,63 (2 ввод) | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Рассвет" | 49521 |  |  | 1приб.
7 | ул.Петра Комарова,2 | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Рассвет" | 52833 |  |  | 1приб.
8 | ул.Даниловского,14"а" | Смена светильников в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 72044 |  |  | 32шт
9 | ул.Гоголя,12 п.1 | Установка тамбурной двери в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 43105 |  |  | 1шт
10 | ул.Дзержинского,8 п.5 | Установка тамбурной двери в МОП | ООО"ОВНК" | 47514 |  |  | 1шт
11 | ул.Лермонтова,47 | Ремонт этажных щитков | ООО"Водрем-Сервис" | 91999
12 | ул.Калинина,83 | Ремонт ливневой канализации | ООО"Дальмонтажсервис" | 123977 |  |  | 44м.п
13 | ул.Комсомольская,52 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 31890 |  |  | 10м.п
14 | Уссурийский бульвар,20 | Устройство ограждения контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | 21694 |  |  | 14,4м2
15 | ул.Лермонтова,1"б" п.2 | Косметический ремонт 5-го этажа | ООО"Водрем-Сервис" | 33764 |  |  | 70,25м2
16 | ул.Ленинградская,25 "а" | Аварийный ремонт подъездного освещения | ООО"Водрем ДВ" | 36046 |  |  | 55м.п
17 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.19,26,33,40,47,54,61,68,75,82,15,22,29 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 84642 |  |  | 79м.п
18 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.19,26,33,40,47,54,61,68,75,82,15,22,29 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 65247 |  |  | 46,4м.п
19 | ул.Ленинградская,36 п.2,3 | Косметический ремонт подъездов | ООО"Водрем ДВ" | 251964 |  |  | 563м2
20 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.4 | Замена этажных щитков,светильников в МОП | ООО"Рассвет" | 271214 |  |  | 231м.п
21 | ул.Тургенева,68 п.4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 236530 |  |  | 10шт
22 | ул.Ленина,35 | Ремонт шиферной кровли | ООО"ОВНК" | 613775 |  |  | 330м2
23 | ул.Лермонтова,35 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | 397561 |  |  | 328м2
24 | Амурский бульвар,36 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14061 |  |  | 10,85м.п
25 | ул.М.Амурского,40 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 25046 |  |  | 19,3м.п
26 | Уссурийский бульва,15 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15024 |  |  | 11,58м.п
27 | ул.Шевченко,4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14095 |  |  | 10,87м.п
28 | ул.Шеронова,123 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14021 |  |  | 10,8м.п
29 | ул.Дикопольцева,44 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 14021 |  |  | 10,8м.п
30 | ул.Ленинградская,33 п.1,2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 24006 |  |  | 18,5м.п
31 | ул.Лермонтова,36 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 13104 |  |  | 10,1м.п
32 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14095 |  |  | 10,87м.п
33 | ул.Петра Комарова,12 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15053 |  |  | 11,6м.п
34 | Амурский бульвар,6 | Диагностирование ВДГО | ООО"Дальмонтажсервис" | 47104 |  |  | 1усл.
35 | Амурский бульвар,10 | Диагностирование ВДГО | ООО"Дальмонтажсервис" | 49982 |  |  | 1усл.
3049097
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Лермонтова,36 | Замена ППС на приборе и полная проверка теплосчётчика | ООО"Водрем ДВ" | 19058 |  |  | 1приб.
2 | Амурский бульвар,38 | Ремонт ВРУ | ООО"Дальмонтажсервис" | 65003 |  |  | 1шт
3 | ул.М.Амурского,50 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 182924 |  |  | 489,1м2
4 | ул.Лермонтова,49 | Ремонт этажных электрощитков | ООО"Водрем-Сервис" | 194891 |  |  | 13шт
5 | ул.Войкова,18 п.1 | Установка тамбурной металло-деревянной двери | ООО"Рассвет" | 41765 |  |  | 1шт
6 | ул.Комсомольская,38 | Ремонт системы отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 84324 |  |  | 22м.п
7 | ул.Дикопольцева,64 | Ремонт стояков ГВС | ООО"ОВНК" | 34460 |  |  | 26м.п
8 | ул.Дикопольцева,64 | Ремонт стояков ХВС | ООО"ОВНК" | 66691 |  |  | 53,5м.п
9 | ул.Запарина,32 п.5 | Монтаж элеваторного узла | ООО"ОВНК" | 54060 |  |  | 1узел
10 | ул.Ленинградская,3 | Восстановление подъездного отопления | ООО"Водрем-Сервис" | 117646 |  |  | 33,6м.п
11 | ул.Карла Маркса,78 п.2-4 | Установка козырьков | ООО"Водрем ДВ" | 137534 |  |  | 3шт
12 | ул.Ленинградская,31 п.1 | Укладка плитки в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 92119 |  |  | 30,8м2
13 | ул.Ленинградская,35 | Установка межэтажных дверных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 352028 |  |  | 8шт
14 | ул.Волочаевская,166 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 136600 |  |  | 5шт
15 | ул.Лермонтова,17 п.2-4 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 156300 |  |  | 3шт
16 | ул.Даниловского,14"а" п.5 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 322522.32 |  |  | 247м2
17 | ул.Дикопольцева,11 п.4,5 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 522014.3 |  |  | 398м2
18 | ул.Лермонтова,41 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 333493.96 |  |  | 274м2
19 | ул.Шеронова,101 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 20146 |  |  | 13,5м.п
20 | ул.Ленина,63 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 18042 |  |  | 12,1м.п
21 | ул.Ленина,69 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 15053 |  |  | 10,1м.п
22 | ул.Ленина,74 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 14021 |  |  | 9,4м.п
23 | ул.Ленинградская,3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 15203 |  |  | 10,2м.п
24 | ул.Ленинградская,5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 13131 |  |  | 8,8м.п
25 | ул.Ленинградская,15 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 14095 |  |  | 9,45м.п
26 | ул.Лермонтова,1"г" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 14171 |  |  | 9,5м.п
27 | ул.Лермонтова,1"ж" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 13207 |  |  | 8,85м.п
28 | ул.Лермонтова,47 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 14105 |  |  | 9,46м.п
29 | ул.Владивостокская,24 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14171 |  |  | 9,5м.п
30 | ул.Волочаевская,166 кв.29 | Обследование квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 10000 |  |  | 1усл.
31 | ул.Шеронова,60 кв.12 | Обследование квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 10000 |  |  | 1усл.
32 | ул.Калинина,12 кв.37 | Обследование квартиры | ООО"ОВНК" | 10000 |  |  | 1усл.
33 | ул.Гамарника,82 кв.89 | Обследование квартиры | ООО"Водрем-Сервис" | 10000 |  |  | 1усл.
34 | ул.Ленинградская,10 кв.3 | Обследование квартиры | ООО"Водрем-Сервис" | 8000 |  |  | 1усл.
35 | ул.Лермонтова,13 | Разработка проектной документации на устройство водоотведа дворовой тер-и | ООО"Водрем-Сервис" | 58000 |  |  | 1усл.
36 | ул.Кооперативная,1 кв.30 | Обследование квартиры | ООО"Рассвет" | 10000 |  |  | 1усл.
37 | Амурский бульвар,54 кв.17 | Усиление повреждённой плиты перекрытия над квартирой | ООО"Рассвет" | 128035 |  |  | 1усл.
38 | ул.Ленина,3 кв.11,12,6 | Ремонт металлической кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 146960 |  |  | 432м2
|  | ИТОГО |  | 3469773.58
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Шевченко,4 | Разработка проектной документации на установку общедомовых узлов учёта тепловой энергии МКД | ООО"Дальмонтажсервис" | 17836.29 |  |  | 1усл.
2 | ул.Ленинградская,9 | Разработка проектной документации на установку общедомовых узлов учёта тепловой энергии МКД | ООО"Водрем-Сервис" | 17836.29 |  |  | 1усл.
3 | ул.Ленинградская,9 | Установка пункта учёта тепла и ГВС с общедомовыми приборами учёта | ООО"Водрем-Сервис" | 240466 |  |  | 1приб.
4 | ул.Ленинградская,33 | Разработка проектной документации на установку общедомовых узлов учёта тепловой энергии МКД | ООО"Водрем ДВ" | 17836.29 |  |  | 1усл.
5 | ул.Ленинградская,33 | Установка пункта учёта тепла и ГВС с общедомовыми приборами учёта | ООО"Водрем ДВ" | 230059 |  |  | 1приб.
6 | ул.Комсомольская,85 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 190445 |  |  | 1970,2м2
7 | ул.М.Амурского,50 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 150429 |  |  | 399,6м2
8 | ул.Калинина,76 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 103662 |  |  | 395м.п
9 | ул.Запарина,8 | Ремонт вентшахт | ООО"ОВНК" | 45361
10 | ул.Калинина,10 | Монтаж металлических решоток под балконами | ООО"ОВНК" | 84945
11 | ул.Ленина,26 кв.7,11,15,19 | Замена стояков отопления | ООО"ОВНК" | 104126
12 | пер.Донской,3 п.3 | Замена канализации по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | 52052 |  |  | 50,5м.п
13 | ул.Дикопольцева,6 п.1,2,3 | Замена канализационных стояков по подвалу | ООО"Водрем ДВ" | 22657 |  |  | 25,7м.п
14 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.19,26,33,40,54,61,68,75,82 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 27921 |  |  | 20,8м.п
15 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.19,26,33,40,54,61,68,75,82 | Замена стояков ХВс | ООО"Водрем ДВ" | 26900 |  |  | 20,7м.п
16 | Амурский б-р,52 кв.23 | Замена стояков отопления | ООО"Рассвет" | 14911 |  |  | 5м.п
17 | ул.Войкова,6 п.1-7 | Установка дверей выхода на кровлю | ООО"Рассвет" | 303503 |  |  | 7шт
18 | ул.Войкова,18 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 185150 |  |  | 366,3м2
19 | ул.Войкова,18 п.1 | Замена светильников в МОП | ООО"Рассвет" | 11855 |  |  | 7шт
20 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.5 | Замена этажных щитков,светильников в МОП | ООО"Рассвет" | 284562 |  |  | 8шт
21 | ул.М.Амурского,31 п.1,2 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 144000 |  |  | 2шт
22 | пер.Донской,3 п.3,4 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | 886376 |  |  | 744м2
23 | ул.Ленинградская,5 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | 765676 |  |  | 547м2
24 | ул.Карла Маркса,88 кв.38 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 75423 |  |  | 176м2
25 | ул.Лермонтова,51 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 103639 |  |  | 242м2
26 | ул.Панькова,22 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Рассвет" | 308747 |  |  | 231м2
27 | Амурский б-р,16 п.4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16036 |  |  | 10,75м.п
28 | ул.Волочаевская,153 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 17155 |  |  | 11,5м.п
29 | ул.Гоглшя,15 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16122 |  |  | 10,8м.п
30 | ул.Истомина,34 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15053 |  |  | 10,1м.п
31 | ул.Шеронова,101 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 20146 |  |  | 13,5м.п
32 | ул.Карла Маркса,88 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 16122 |  |  | 10,8м.п
33 | ул.Ленинградская,33 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 18157 |  |  | 14м.п
34 | ул.Ленина,31 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"ОВНК" | 220157 |  |  | 223м.п
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 4755321.87
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Амурский бульвар,16 п.3,6 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 210699 |  |  | 633,9м2
2 | ул.Волочаевская,176 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 80050 |  |  | 18м.п
3 | ул.Истомина,35 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Дальмонтажсервис" | 75862 |  |  | 1шт
4 | ул.Калинина,98 п.1 | Ремонт крылец и спуска в подвал | ООО"Дальмонтажсервис" | 122379 |  |  | 1шт
5 | ул.Волочаевская,117 | Изоляция розлива отопления | ООО"ОВНК" | 37024 |  |  | 20,7м.п
6 | ул.Дзержинского,6 | Ремонт розлива ХВС | ООО"ОВНК" | 49503 |  |  | 22,4м.п
7 | ул.Дзержинского,6 | Ремонт канализации | ООО"ОВНК" | 26786 |  |  | 31м.п
8 | ул.Ленина,22 п.1-4 | Монтаж металлических козырьков | ООО"ОВНК" | 52543 |  |  | 4шт
9 | ул.Фрунзе,14 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 317779 |  |  | 987м2
10 | ул.Ленинградская,15 | Замена канализации по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | 52374 |  |  | 51м.п
11 | ул.Ленина,72 | Замена верхнего розлива | ООО"Водрем-Сервис" | 167017 |  |  | 160,2м.п
12 | ул.Лермонтова,1"ж" | Замена канализации по подвалу | ООО"Водрем-Сервис" | 91574 |  |  | 47,2м.п
13 | ул.Постышева,8 | Установка светодиодных светильников в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 20978 |  |  | 15шт
14 | ул.Постышева,8 | Изготовление и установка решоток на окна | ООО"Водрем-Сервис" | 22324 |  |  | 9шт
15 | ул.Ленинградская,34 п.1,2 | Замена окон на ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 255411 |  |  | 8шт
16 | ул.Ленинградская,35, этаж 1,10,11,12 | Замена входных межэтажных дверей на ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 176753 |  |  | 4шт
17 | ул.Синельникова,3 п.1 | Ремонт розлива отопления | ООО"Водрем ДВ" | 34486 |  |  | 20мс.п
18 | ул.Синельникова,3 п.1 | Замена участка розлива и стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 19297 |  |  | 17,2м.п
19 | ул.Синельникова,3 п.1 | Замена участка розлива и стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 38254 |  |  | 27,7м.п
20 | ул.Ким-Ю-Чена,63 п.4,7 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 435571 |  |  | 837,4м2
21 | ул.Ким-Ю-Чена,63 п.4,7 | Устройство полов из керамической плитки в МОП | ООО"Рассвет" | 32517 |  |  | 12м2
22 | ул.Гоголя,17 п.3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 250000 |  |  | 18шт
23 | ул.Волочаевская,166 п.3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 136600 |  |  | 4шт
24 | ул.Ленина,10 п.1-4 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 322000 |  |  | 4шт
25 | ул.Гоголя,17 п.3 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 372546 |  |  | 288м2
26 | ул.Владивостокская,24 п.4 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Рассвет" | 101449 |  |  | 87м2
27 | ул.Кооперативная,5 п.4 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Рассвет" | 389465 |  |  | 287м2
28 | Амурский бульвар,38 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15053 |  |  | 10,1м.п
29 | М.Амурского,15 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16122 |  |  | 10,8м.п
30 | М.Амурского,29 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 17011 |  |  | 11,4м.п
31 | ул.Шеронова,101 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16075 |  |  | 107м.п
32 | ул.Комсомольская,85 кв.12 | Обследование квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 10000 |  |  | 1усл.
33 | ул.Волочаевская,122 кв.35 | Обследованиепричин промерзания стен квартиры | ООО"ОВНК" | 10000 |  |  | 1усл.
34 | ул.Калинина,12 кв.289 | Обследование квартиры | ООО"ОВНК" | 10000 |  |  | 1усл.
35 | ул.Лермонтова,49 | Обследование причин повреждение отмостки | ООО"Водрем-Сервис" | 8000 |  |  | 1усл.
36 | пер.Ростовский,7 п.5 | Обследование входа в подъезд | ООО"Водрем-Сервис" | 10000 |  |  | 1усл.
37 | ул.Лермонтова,32 кв.35 | Обследование квартиры | ООО"Водрем ДВ" | 6000 |  |  | 1усл.
38 | ул.Волочаевская,122 кв.35 | Утепление квартиры со сторопы фасада | ООО"ОВНК" | 155222 |  |  | 19м2
39 | ул.Калинина,50 | Услуги по изготовлению проекта на увелечение мощности в жилом доме | ООО"Дальмонтажсервис" | 35000 |  |  | 1усл.
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 4199724
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Войкова,6 кв.74,78,52,137,141,145,149,153 | Ремонт м/п швов | ООО"Рассвет" | 123533 |  |  | 198м.п
2 | ул.Войкова,6 кв.86,90,94,98,102,106,110 | Ремонт м/п швов | ООО"Рассвет" | 107300 |  |  | 172м.п
3 | ул.Дикопольцева,62 кв.90,102,106,110 | Ремонт м/п швов | ООО"Рассвет" | 67389 |  |  | 108м.п
4 |  | Устранение аварийности фасада | ООО"Дальмонтажсервис" | 91160 |  |  | 63м.п
5 | ул.Ким-Ю-Чена,22 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 106994 |  |  | 248,6м2
6 | ул.Комсомольская,52 | Ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | 68965 |  |  | 139м2
7 | пер.Ростовский,5 | Установка прожекторов уличного освещения | ООО"Водрем-Сервис" | 35099 |  |  | 3шт
8 | ул.Фрунзе,58 | Ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | 55119 |  |  | 32м2
9 | ул.Шеронова,60 | Ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | 21482 |  |  | 42м2
10 | Амурский бульвар,38 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | 19354 |  |  | 7,14м2
11 | ул.Гоголя,14 | Ремонт канализации | ООО"Дальмонтажсервис" | 26108 |  |  | 7м.п
12 | ул.М.Амурского,15 | Ремонт фасада | ООО"Дальмонтажсервис" | 8786 |  |  | 22м2
13 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт теплотрассы | ООО"Дальмонтажсервис" | 28851 |  |  | 6,5м.п
14 | ул.Калинина,76 | Ремонт теплотрассы | ООО"Дальмонтажсервис" | 33765 |  |  | 24м.п
15 | ул.Ленина,83 "г" п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем ДВ" | 74053 |  |  | 1шт
16 | ул.Ленина,22"а" | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | 147374 |  |  | 200м2
17 | ул.Фрунзе,14 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 439362 |  |  | 1039,5м2
18 | ул.Фрунзе,14 п.4 | Ремонт полов с укладкой плитки в МОП | ООО"ОВНК" | 64364 |  |  | 5,34м2
19* | ул.Гамарника,49 | Изготовление и установка ограждение газонов | ООО"Водрем-Сервис" | 68413 |  |  | 25,8м2
20 | ул.Ленина,50 "а" | Ремонт фасада | ООО"Водрем-Сервис" | 43541 |  |  | 49м2
21 | ул.Ленинградская,35 кв.5,11,12,18,19,25,32,39,46,53,60,61,67,68,74,75,81,82,85 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 70716 |  |  | 61,5м.п
22 | ул.Ленинградская,35 кв.5,11,12,18,19,25,32,39,46,53,60,61,67,68,74,75,81,82,85 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 64967 |  |  | 58,65м.п
23 | ул.Постышева,22 кв.4,5,10,11,16,17,22,23,29,35,41,46,47,52,53 | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | 129708 |  |  | 124,5м.п
24 | Амурский бульвар,50 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 254301 |  |  | 8шт
25 | Амурский бульвар,52 | Замена розлива отопления | ООО"Рассвет" | 200216 |  |  | 190м.п
26 | ул.Владивостокская,24 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 126588 |  |  | 5шт
27 | ул.Владивостокская,24 п.3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 131748 |  |  | 5шт
28 | ул.Кооперативная,5 п.1 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 65683 |  |  | 1шт
29 | ул.Нагишкина,2 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | 312326 |  |  | 20м.п
30 | ул.Некрасова,12 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 300222 |  |  | 898,14м2
31 | ул.Некрасова,12 п.2 | Ремонт полов с укладкой плитки в МОП | ООО"Рассвет" | 9245 |  |  | 3,6м2
32 | ул.Ким-Ю-Чена,9 "а"п.5 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 150000 |  |  | 8шт
33 | ул.Калинина,10 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 196000 |  |  | 9шт
34 | Амурский бульвар,16 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 99808 |  |  | 100м2
35 | пер.Донской,3 п.1,2 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | 781515 |  |  | 650м2
36 | ул.Гоголя,14 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15028 |  |  | 10м.п
37 | ул.Пушкина,47 кв.10,11 | Обследование причин промерзания стен в квартире | ООО"Дальмонтажсервис" | 12000 |  |  | 1усл.
38 | ул.Ким-Ю-Чена,9 "а" кв.73 | Обследование причин промерзания стен квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 10000 |  |  | 1усл.
39 | ул.Мухина,12 | Ремонт карниза | ООО"ОВНК" | 105785.82 |  |  | 17,5м2
40 | ул.Лермонтова,15 п.1-4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 177790.25 |  |  | 16шт
41 | ул.Калинина,10 п.3 | Замена тяговых канатов лифта | ООО"ОВНК" | 43452.18
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 4888111.25
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Ленина,13 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 125776 |  |  | 324,3м2
2 | ул.Дзержинского,8 кв.4,12 | Ремонт м/п швов | ООО"ОВНК" | 44933 |  |  | 99м.п
3 | ул.Запанрина,32 кв.65,66,67,70,71,84,85,106,107 | Ремонт м/п швов | ООО"ОВНК" | 89835 |  |  | 144м.п
4 | ул.Ленинградская,10 кв.104,120,124,128,142 | Ремонт м/п швов | ООО"Водрем-Сервис" | 89834 |  |  | 144м.п
5 | ул.Ленинградская,10 кв.2,3,16,20,28 | Ремонт м/п швов | ООО"Водрем-Сервис" | 84231 |  |  | 135м.п
6 | ул.Гоголя,15 п.2 | Ремонт канализации по подвалу | ООО"Дальмонтажсервис" | 22698 |  |  | 14м.п
7 | ул.Запарина,55 п.1,2 | Ремонт козырьков | ООО"Дальмонтажсервис" | 21803 |  |  | 2шт
8 | ул.Запарина,55 п.1,2 | Ремонт входов в подъезд | ООО"Дальмонтажсервис" | 80580 |  |  | 2шт
9 | ул.Запарина,59 | Ремонт балконного козырька | ООО"Дальмонтажсервис" | 28156 |  |  | 1шт
10 | ул.Ленина,10 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 14058 |  |  | 12м.п
11 | ул.Комсомольская,38 | Ремонт контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | 65006
12 | Уссурийский бульвар,20 п.4 | Ремонт тамбура | ООО"Дальмонтажсервис" | 65715 |  |  | 59,8м2
13 | Ул.Фрунзе,39"а" | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 75140 |  |  | 51,4м.п
14 | ул.Шеронова,60 | Демонтаж конструкции (стойка ворот) | ООО"Дальмонтажсервис" | 11309 |  |  | 7,2м2
15 | ул.Шеронова,123 кв.111-116 | Ремонт стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 18427 |  |  | 15м.п
16 | ул.Шеронова,123 кв.111-116 | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 18603 |  |  | 15м.п
17 | ул.Шеронова,123 кв.111-116 | Ремонт канализационных стояков | ООО"Дальмонтажсервис" | 13578 |  |  | 7,5м.п
18 | ул.Ленина,83 "д" п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Водрем ДВ" | 89982 |  |  | 1шт
19 | ул.Запарина,4 | Благоустройство территории | ООО"ОВНК" | 74227 |  |  | 66м2
20 | ул.Волочаевская,117 | Благоустройство территории | ООО"ОВНК" | 119315 |  |  | 13,5м2
21 | ул.Мухина,23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | ООО"ОВНК" | 183457 |  |  | 103,9м2
22 | ул.Гамарника,80 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем-Сервис" | 108039 |  |  | 114,5м.п
23 | ул.Гамарника,80 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | 128495 |  |  | 114,5м.п
24 | ул.Лермонтова,9 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 170397 |  |  | 292,4м.2
25 | ул.Лермонтова,9 п.1 | Ремонт тамбура | ООО"Водрем-Сервис" | 21656 |  |  | 3,2м2
26 | ул.Лермонтова,9 п.2 | Ремонт тамбура | ООО"Водрем-Сервис" | 24023 |  |  | 3,2м2
27 | ул.Лермонтова,17 | Замена теплотрассы | ООО"Водрем-Сервис" | 135080 |  |  | 83м.п
28 | ул.Лермонтова,49 | Ремонт цоколя | ООО"Водрем-Сервис" | 74915 |  |  | 142м2
29 | ул.Ленина,63 п.1-3 | Изготовление и установка козырьков | ООО"Водрем-Сервис" | 47263 |  |  | 3шт
30 | Амурский бульвар,48 п.3,4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 302855 |  |  | 566,1м2
31 | Амурский бульвар,54 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 152220 |  |  | 293,5м2
32 | ул.Дикопольцева,49 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 146128 |  |  | 296,1м2
33 | ул.Войкова,6 кв.132,136,140 | Замена стояков ГВС | ООО"Рассвет" | 12900 |  |  | 8,7м.п
34 | ул.Ким-Ю-Чена,63 | Перенос ограждения двора | ООО"Рассвет" | 35212 |  |  | 7стояк
35 | ул.П.Комарова,5 кв.22,40 | Сантехнические работы | ООО"Рассвет" | 29304 |  |  | 22м.п
36 | ул.Комсомольская,28 п1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 180000 |  |  | 18шт
37 | ул.Комсомольская,28 п.2 | Отделка наружних оконных откосов в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 35100
38 | ул.Калинина,10 п.6 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 196000 |  |  | 9шт
39 | ул.Калинина,10 п.7 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 196300 |  |  | 9шт
40 | ул.Дикопольцева,6 "а" | Ремонт парапетов кровли | ООО"Водрем ДВ" | 236230 |  |  | 83м.п
41 | ул.Синельникова,2 п.4-6 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем ДВ" | 815730 |  |  | 708м2
42 | ул.Гоголя,15 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 12024 |  |  | 9,2м.п
43 | ул.Запарина,86 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14037 |  |  | 10,758м.п
44 | ул.М.Амурского,50 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14116 |  |  | 10,8м.п
45 | ул.Ленина,26 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 16201 |  |  | 12,4м.п
46 | ул.Ленина,31 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 15028 |  |  | 11,5м.п
47 | ул.Ленина,35 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 16075 |  |  | 12,3м.п
48 | ул.Шеронова,63 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"ОВНК" | 30037 |  |  | 23м.п
49 | ул.Постышева,2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 20126 |  |  | 15,4м.п
50 | Амурский бульвар,46 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15078 |  |  | 11,55м.п
51 | ул.Лермонтова,5 п.1-4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 177140.98 |  |  | 20шт
52 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт балконов уличных фасадов | ООО"Дальмонтажсервис" | 699101.62 |  |  | 9шт
53 | пер.Ростовский,7 п.1 | Утепление фасада | ООО"Водрем-Сервис" | 799339 |  |  | 324м2
54 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Изготовление и установка входных дверей | ООО"Дальмонтажсервис" | 136121 |  |  | 2шт
55 | Амурский бульвар,10 | Ремонт системы газоснабжения | ООО"Дальмонтажсервис" | 234730 |  |  | 1усл.
56 | ул.Волочаевская,117 | Косметический ремонт элеваторного узла | ООО"ОВНК" | 39984 |  |  | 41м2
57 | пер.Гражданский,11 | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | 48354 |  |  | 40,6м2
58 | ул.Запарина,30 п.1-4 | Косметический ремонт предмашинного отделения | ООО"ОВНК" | 45162 |  |  | 80,9м32
59 | ул.Ленина,28 | Ремонт теплотрассы | ООО"ОВНК" | 113137 |  |  | 55м.п
60 | ул.Ленина,31 | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | 49976 |  |  | 113м2
61 | ул.Шеронова,63 | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | 93454 |  |  | 95,4м2
62 | ул.Калинина,50 | Изготовление пректа учёта электроэнергии | ООО"Дальмонтажсервис" | 40000 |  |  | 1усл.
63 | Амурский бульвар,10 | Выполнение пуско-наладочных работ ВДГО в МКД | ООО"Дальмонтажсервис" | 22265.54
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 7035997.14
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Гоголя,12 | Устройство вентиляции на кровли | ООО"Дальмонтажсервис" | 17000 |  |  | 4шт
2 | ул.Комсомольская,34 кв.28,32 | Ремонт м/п швов | ООО"Дальмонтажсервис" | 18790 |  |  | 30м.п
3 | ул.Фрунзе,14 кв.80,97,102,107,133 | Ремонт м/п швов | ООО"ОВНК" | 103970 |  |  | 167м.п
4 | пер.Ростовский,5 п.3 | Устройство вентиляции на кровли | ООО"Водрем-Сервис" | 16400 |  |  | 3шт
5 | ул.Дикопольцева,7 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 111883 |  |  | 314,55м2
6 | ул.Лермонтова,51 п1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 120119 |  |  | 414,3м2
7 | ул.Запарина,59 п.2,3 | Ремонт козырька | ООО"Дальмонтажсервис" | 12473 |  |  | 1шт
8 | ул.Истомина,59 "а" | Ремонт элеваторного узла | ООО"Дальмонтажсервис" | 161692 |  |  | 1шт
9 | ул.Ленина,7 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 14609 |  |  | 12м.п
10 | ул.Ленина,7 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 11479 |  |  | 8м.п
11 | ул.Фрунзе,3 | Ремонт стояков ГВС по подвалу | ООО"Дальмонтажсервис" | 57494 |  |  | 11,7м.п
12 | ул.Фрунзе.3 | Ремонт стояков ХВС по подвалу | ООО"Дальмонтажсервис" | 49991 |  |  | 9,7м.п
13 | Уссурийский бульвар,15 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 139776 |  |  | 268м2
14 | ул.Шеронова,121 п.1,2 | Ремонт окон в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 4070 |  |  | 4м2
15 | ул.Волочаевская,122 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 316299 |  |  | 934,72м2
16 | ул.Волочаевская,122 п.3 | Ремонт полов в подъезде | ООО"ОВНК" | 37157 |  |  | 20,4м2
17 | пер.Доступный,18 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 74666 |  |  | 191,1м2
18 | ул.Запарина,8 | Ремонт розлива ГВС | ООО"ОВНК" | 30760 |  |  | 21м.п
19 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Благоустройство дворовой тер-и | ООО"ОВНК" | 86363
20 | ул.Ленина,22 | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | 33112 |  |  | 41,4м2
21 | ул.Ленина,22 п,3,4 | Ремонт крыльца | ООО"ОВНК" | 65707 |  |  | 2шт
22 | ул.Ленина,25 п.1-3 | Ремонт козырьков | ООО"ОВНК" | 85435 |  |  | 3шт
23 | ул.Ленина,31 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"ОВНК" | 66684 |  |  | 1шт
24 | ул.Фрунзе,14 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 397392 |  |  | 714,55м2
25 | ул.Фрунзе,34 п.1-6 | Замена светильников в тамбурах квартир | ООО"ОВНК" | 49653 |  |  | 51шт
26 | ул.Гамарника,82 п.4,5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 294361 |  |  | 658,6м2
27 | ул.Ленинградская,10 п.1,2 | Ремонт придомовой территории | ООО"Водрем-Сервис" | 79815 |  |  | 64,3м2
28 | ул.Лермонтова,11 п.1-4 | Замена окон на ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 258511 |  |  | 16шт
29 | ул.Лермонтова,49 | Замена ввода ХВС | ООО"Водрем-Сервис" | 40668 |  |  | 31,5м.п
30 | ул.Постышева,10 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | 72829
31 | ул.Ленинградская,32 п.3 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем ДВ" | 98303
32 | ул.Ленинградская,34 | Ремонт подъездного отопления | ООО"Водрем ДВ" | 6291 |  |  | 6,5м.п
33 | Амурский бульвар,54 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 164386 |  |  | 292,5м2
34 | ул.Дикопольцева,51 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 160625 |  |  | 293,1м2
35 | ул.Панькова,15 | Ремонт подпорной стенки | ООО"Рассвет" | 305151 |  |  | 42м2
36 | ул.П.Комарова,8 п.1 | Ремонт крыльца | ООО"Рассвет" | 19175 |  |  | 6м2
37 | ул.М.Амурского,31 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 60000 |  |  | 2шт
38 | ул.Гамарника,15 п.4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 178428 |  |  | 5шт
39 | ул.Запарина,1"а" п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 134141 |  |  | 5шт
40 | ул.Дикопольцева,7 п.4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 56800 |  |  | 5шт
41 | ул.Дикопольцева,74"а" | Устройство желобов кровли | ООО"Рассвет" | 206955 |  |  | 98м.п
42 | ул.Джержинского,8 п.3,4 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"ОВНК" | 26113 |  |  | 20м.п
43 | ул.Калинина,10 п.5 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 14046 |  |  | 10,7м.п
44 | ул.Фрунзе,14 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"ОВНК" | 14116 |  |  | 10,8м.п
45 | ул.Войкова,5 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14046 |  |  | 10,7м.п
46 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.1,2 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Рассвет" | 27069 |  |  | 20,6м.п
47 | ул.Нагишкина,7 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 14121 |  |  | 10,75м.п
48 | ул.Панькова,11 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 13151 |  |  | 10м.п
49 | ул.Панькова,22 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15028 |  |  | 11,5м.п
50 | ул.П.Комарова,5 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15047 |  |  | 11,45м.п
51 | ул.Комсомольская,53 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 58386.62 |  |  | 5шт
52 | ул.Комсомольская,53 п.1,3 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 116688.8 |  |  | 10шт
53 | ул.Запарина,55 кв.27 | Обследование чердачного перекрытия над квартирой | ООО"Дальмонтажсервис" | 8500 |  |  | 1усл.
54 | ул.Запарина,59 | Обследование карниза над балконом | ООО"Дальмонтажсервис" | 9500 |  |  | 1усл.
55 | ул.Запарина,86 кв.10 | Обследование балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | 9500 |  |  | 1усл.
56 | ул.М.Амурского,11 | Обследование фасада жилого дома | ООО"Дальмонтажсервис" | 14000 |  |  | 1усл.
57 | ул.Джержинского,8 п.5 | Обследование входа в подъезд | ООО"ОВНК" | 8000 |  |  | 1усл.
58 | ул.Лермонтова,13 кв.13 | Обследование карниза над балконом | ООО"Водрем-Сервис" | 9500 |  |  | 1усл.
59 | ул.Постышева,2 кв.24 | Обследование перекрытия | ООО"Водрем-Сервис" | 8500 |  |  | 1усл.
60 | Амурский бульвар,6 | Ремонт системы газоснабжения | ООО"Дальмонтажсервис" | 248323 |  |  | 1усл.
61 | ул.Тургенева,66 п.1 | Ремонт ступенек в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 57842 |  |  | 1усл.
62 | ул.Карла Маркса,94 | Частичный ремонт лестничного марша,ремонт крыльца | ООО"Водрем ДВ" | 133294 |  |  | 1усл.
63 | ул.Даниловского,16 | Диагностирование ВДГО | ООО"Дальмонтажсервис" | 75669 |  |  | 1усл.
64 | ул.Ленинградская,34 | Ремонт канализационного выпуска | ООО"Водрем ДВ" | 191175.34 |  |  | 1выпуск
65 | ул.Дзержинского,6 кв.150 | Утепление фасада | ООО"ОВНК" | 160061 |  |  | 45м2
66 | ул.Калинина,10 кв.160 | Утепление фасада | ООО"ОВНК" | 141110 |  |  | 20м2
67 | ул.Фрунзе,34 кв.207 | Утепление фасада | ООО"ОВНК" | 192988 |  |  | 42,4м2
68 | ул.Лермонтова,1"г" п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 85850 |  |  | 224,5м2
69 | Амурский б-р,10 | Оказание услуг по техническому надзору | ООО"Дальмонтажсервис" | 47966.55
70 | ул.Запарина,30 ввод1,2 | Ремонт теплосчётчика с поверкой | ООО"ОВНК" | 29784.33
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 5978788.64
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Волочаевская,176 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 100158 |  |  | 308,85м2
2 | ул.Запарина,59 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 239433 |  |  | 514,96м2
3 | ул.Запарина,59 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 258531 |  |  | 1298м2
4 | ул.Комсомольская,28 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 398081 |  |  | 1223,71м2
5 | ул.Фрунзе,3 кв.34 | Ремонт м/п швов | ООО"Дальмонтажсервис" | 22542 |  |  | 36м.п
6 | ул.Фрунзе,58"а" | Ремонт м/п швов | ООО"Дальмонтажсервис" | 18790 |  |  | 30м.п
7 | ул.Шеронова,121 п.1-3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 299873 |  |  | 1002,7м2
8 | ул.Волочаевская,122 кв.71 | Ремонт и промазка м/п швов | ООО"ОВНК" | 25451 |  |  | 38м.п
9 | ул.Фрунзе,34 кв.139,143 | Ремонт м/п швов | ООО"ОВНК" | 42570 |  |  | 68м.п
10 | ул.Ленинградская,10 кв.5,13,29,109 | Ремонт м/п швов | ООО"Водрем-Сервис" | 85136 |  |  | 136м.п
11 | ул.Ленинградская,10 кв.137,141 | Ремонт м/п швов | ООО"Водрем-Сервис" | 42570 |  |  | 68м,п
12 | ул.Лермонтова,49 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 112471 |  |  | 313,9м2
13 | ул.Лермонтова,49 | Бетонирование отмостки | ООО"Водрем-Сервис" | 37341 |  |  | 49м2
14 | ул.Ленинградская,36 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 110771 |  |  | 316,61м2
15 | ул.Ленина,83"г" п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 200100 |  |  | 271,65м2
16 | ул.Войкова,6 кв.75,154,157,164,177,276 | Ремонт м/п швов | ООО"Рассвет" | 137710 |  |  | 220м.п
17 | ул.Войкова,6 кв.167,172,182,187,192 197 | Ремонт м/п швов | ООО"Рассвет" | 172757 |  |  | 276м.п
18 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Установка межэтажных металлодеревянных дверей | ООО"Рассвет" | 363216 |  |  | 14шт
19 | ул.Комсомольскпая,34 п.1,2 | Ремонт козырьков | ООО"Дальмонтажсервис" | 18242 |  |  | 3шт
20 | ул.Ленина,8 | Устройство контейнерной площадки | ООО"Дальмонтажсервис" | 28485 |  |  | 1шт
21 | Уссурийский бульвар,4 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 252532 |  |  | 115,2м.п
22 | Уссурийский бульвар,4 | Ремонт розлива ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 80340 |  |  | 43м.п
23 | Уссурийский бульвар,4 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 49380 |  |  | 29м.п
24 | ул.Фрунзе,74 кв.14 | Ремонт балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | 20606 |  |  | 1шт
25 | пер.Облачный,64 п.1-7 | Ремонт крылец | ООО"Водрем-Сервис" | 186726 |  |  | 7шт
26 | ул.Волочаевская,122 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 360684 |  |  | 974,2м2
27 | ул.Волочаевская,122 п.1 | Укладка плитки в МОП | ООО"ОВНК" | 37276 |  |  | 18,6м2
28 | ул.Гамарника,15 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 183617 |  |  | 426,77м2
29 | пер.Гражданский,15 п.1,2 | Электромонтажные работы | ООО"ОВНК" | 104340 |  |  | 335м.п
30 | ул.Запарина,15 | Ремонт цоколя | ООО"ОВНК" | 39144 |  |  | 60,1м2
31 | ул.Ленина,28 | Ремонт розлива ХВС | ООО"ОВНК" | 62758 |  |  | 25м.п
32 | ул.Фрунзе,34 п.1,2,4 | Частичная окраска стен | ООО"ОВНК" | 33335 |  |  | 172м.п
33 | пер.Ростовский,7 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 258511 |  |  | 18шт
34 | ул.Дикопольцева,11 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 96616 |  |  | 296,95м2
35 | ул.Дикопольцева,45 п.1-3 | Замена ливневых труб в МОП | ООО"Рассвет" | 89540 |  |  | 91,5м.п
36 | ул.Дикопольцева,64 п.1-3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 655801 |  |  | 2841,2м2
37 | ул.Ким-Ю-Чена,22 п.1-5 | Замена сборок верхнего розлива отопления | ООО"Рассвет" | 88152
38 | ул.Кооперативная,5 п.3 кв.80 | Утепление стены | ООО"Рассвет" | 14260 |  |  | 4м2
39 | ул.Панькова,31 п.5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 131946 |  |  | 404,4м2
40 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.2 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 91000 |  |  | 1шт
41 | ул.Калинина,10 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"ОВНК" | 196300 |  |  | 9шт
42 | Амурский б-р,36 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 13088 |  |  | 11,95м.п
43 | Амурский б-р,38 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15064 |  |  | 13,76м.п
44 | ул.Волочаевская,176 п.4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 13131 |  |  | 12м.п
45 | ул.Истомина,34 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14023 |  |  | 12,8м.п
46 | ул.Калинина,38 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14063 |  |  | 12,85м.п
47 | ул.Ленина,8 п.4 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15097 |  |  | 13,8м.п
48 | ул.М.Амурского,13 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15054 |  |  | 13,75м.п
49 | Уссурийский бульвар,15 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14119 |  |  | 12,9м.п
50 | Уссурийский бульвар,20 п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 15161 |  |  | 13,85м.п
51 | ул.Шевченко,4 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14023 |  |  | 12,8м.п
52 | ул.Калинина,71 кв.30 | Обследование квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 9800 |  |  | 1усл.
53 | ул.Комсомольская,28 п.2,3 | Разработка проектной документации на "Реконструкцию крылец" | ООО"Дальмонтажсервис" | 31000 |  |  | 1усл.
54 | ул.Комсомольская,52 | Обследование фасада | ООО"Дальмонтажсервис" | 9800 |  |  | 1усл.
55 | ул.Ленина,11 | Обследование фасада жилого дома | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
56 | ул.Фрунзе,3 кв.71 | Обследование козырька над лоджией квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
57 | ул.Фрунзе,74 кв.14 | Обследование балкона | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
58 | ул.Гамарника,15 кв.6 | Обследование квартиры | ООО"ОВНК" | 9800 |  |  | 1усл.
59 | ул.Лермонтова,32 | Обследование балкона | ООО"Водрем ДВ" | 9800 |  |  | 1усл.
60 | ул.Синельникова,3,5 | Обследование технического состояния домов | ООО"Водрем ДВ" | 10500 |  |  | 1усл.
61 | ул.Комсомольская,28 п.2 | Устройство деформоционного шва входного тамбура | ООО"Дальмонтажсервис" | 150543.23
62 | Ул.Комсомольская,28 п.3 | Устройство деформоционного шва входного тамбура | ООО"Дальмонтажсервис" | 150543.26
63 | ул.Фрунзе,3 кв.71 | Устройство козырька над лоджией | ООО"Дальмонтажсервис" | 57668.96
64 | ул.Калинина,10 кв.40 | Устройство козырька над лоджией | ООО"ОВНК" | 57668.96
65 | ул.Даниловского,14"а" | Ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | 225386 |  |  | 597м2
66 | ул.Запарина,55 | Полная проверка счётчика расходомера РМ-5-Т Ду 32 | ООО"Дальмонтажсервис" | 7210 |  |  | 1усл.
67 | ул.Ленинградская,3 | Полная проверка счётчика расходомера РМ-5-Т Ду 50 | ООО"Водрем-Сервис" | 8780 |  |  | 1усл.
68 | ул.Дзержинского,19 п.1 | Ремонт лебёдки лифта Л-5174 | ООО"ОВНК" | 81690.56 |  |  | 1шт
69 | ул.Калинина,12 п.2 | Ремонт лебёдки лифта Л-2463 | ООО"ОВНК" | 81242.23 |  |  | 1шт
70 | пер.Донской,3 п.1 | Замена тяговых канатов лифта | ООО"Водрем-Сервис" | 50964.81
71 | пер.Ростовский,5 п.1 | Замена тяговых канатов лифта | ООО"Водрем-Сервис" | 50964.81
72 | ул.Калинина,10 п.3,5 | Установка видеонаблюдения | ООО"ОВНК" | 103299.94 |  |  | 1усл.
73 | ул.Карла Маркса,57 | Установка дополнительного освещения придомовой территории | ООО"Водрем-Сервис" | 29000
74 | ул.Панькова,31 п.1-6 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Рассвет" | 150000 |  |  | 12шт
75 | ул.Панькова,31 п.6 | Услуги по монтажу металлопластиковых конструкций | ООО"Рассвет" | 6500 |  |  | 2шт
76 | Амурский б-р,6 | Выполнение пуско-наладочных работ | ООО"Дальмонтажсервис" | 22265.54 |  |  | 1усл.
77 | пер.Гражданский,15 | Снос,формирования и санитарная обрезка деревьев | ООО"ОВНК" | 32000 |  |  | 1усл.
78 | ул.Фрунзе 74 | Замена вызывной панели в калитке | ООО"Дальмонтажсервис" | 103484 |  |  | 2шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 7363827.3
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за сентябрь 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Ленинградская,3 | Полная проверка счётчика расходомера РМ-5-Т Ду 50 | ООО"Водрем-Сервис" | 8780 |  |  | 1усл.
2 | ул.Дикопольцева,35 | Устройство пункта учёта тепла и ГВС общедомовым прибором учёта КМ-5-4 Ду 80 | ООО"Рассвет" | 240862 |  |  | 1приб.
3 | Амурский бульвар,12 п.1-4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 472312 |  |  | 1600,4м2
4 | ул.Даниловского,16 п.1-3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 275829 |  |  | 974,9м2
5 | ул.Запарина,59 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 325730 |  |  | 1095,75м2
6 | ул.Лермонтова,5 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | 96174 |  |  | 90м.п
7 | ул.Волочаевская,153 п.9 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 29164 |  |  | 11,5м.п
8 | ул.Дзержинского,38 п.2 | Косметический ремонт фасада(крыльца) | ООО"Дальмонтажсервис" | 16319 |  |  | 27,3м2
9 | ул.Комсомольская,34 кв.37-69 | Ремонт канализации | ООО"Дальмонтажсервис" | 19079 |  |  | 23м.п
10 | ул.Комсомольская,90 | Гидроизоляция цоколя и ремонт отмостки | ООО"Дальмонтажсервис" | 53792 |  |  | 14,2м2
11 | ул.Лермонтова,32 кв.26 | Ремонт балкона | ООО"Водрем-Сервис" | 20329 |  |  | 1шт
12 | ул.Дзержинского,6 | Благоустройство | ООО"ОВНК" | 124770 |  |  | 46,7м2
13 | ул.Дзержинского,8 п.3-5 | Ремонт тамбуров | ООО"ОВНК" | 329833
14 | ул.Запарина,15 | Частичный ремонт фасада | ООО"ОВНК" | 76655 |  |  | 18,6м2
15 | ул.Ленина,22 | Частичный ремонт кровли над аркой | ООО"ОВНК" | 26868 |  |  | 24м2
16 | ул.Гамарника,80"а" п.4,5 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 231848 |  |  | 10шт
17 | ул.Ленинградская,15 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 176656 |  |  | 359,31м2
18 | ул.Ленинградская,15 п.1-4 | Ремонт козырьков | ООО"Водрем-Сервис" | 49978 |  |  | 4шт
19 | пер.Облачный,74 | Замена ввода теплотрассы | ООО"Водрем-Сервис" | 133255 |  |  | 80м.п
20 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.5,12,19,подвал | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 27399 |  |  | 24,9м.п
21 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.5,12,19,подвал | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 19415 |  |  | 17,3м.п
22 | ул.Ленинградская,34 п.1-3 | Установка металлических решоток в МОП | ООО"Водрем ДВ" | 27037
23 | ул.Ленинградская,36 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем ДВ" | 144554 |  |  | 120м.п
24 | ул.Лермонтова,32 п.2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем ДВ" | 136551 |  |  | 281,5м2
25 | Амурский бульвар,46 п.3 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 174001 |  |  | 237,3м2
26 | ул.Войкова,6 п.2 | Замена элеваторного узла | ООО"Рассвет" | 231132 |  |  | 1шт
27 | ул.Войкова,6 п.3 | Замена элеваторного узла | ООО"Рассвет" | 222942 |  |  | 1шт
28 | ул.Войкова,6 п.5 | Замена элеваторного узла | ООО"Рассвет" | 204162 |  |  | 1шт
29 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.4 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 388994 |  |  | 800,7м2
30 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.5 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 424345 |  |  | 744,2м2
31 | ул.Панькова,20 | Электромонтажные работы | ООО"Рассвет" | 33430
32 | ул.Панькова,24 п.2 | Ремонт цоколя | ООО"Рассвет" | 184005 |  |  | 92,2м2
33 | ул.Истомина,34 п.1-4 | Отделка наружних оконных откосов в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 44800 |  |  | 16шт
34 | ул.Истомина,42 "а" п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 116400 |  |  | 2шт
35 | ул.Ленина,8 п.1,2,4 | Ремонт внутренних оконных откосов | ООО"Дальмонтажсервис" | 118300
36 | Уссурийский бульвар,20 п.4 | Установка тамбурных дверей из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 83200 |  |  | 1шт
37 | ул.Шеронова,99 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 334800 |  |  | 8шт
38 | ул.Истомина,34 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14023 |  |  | 12,8м.п
39 | ул.Фрунзе,39"а" | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 16096 |  |  | 14,7м.п
40 | ул.Владивостокская,53 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 15054 |  |  | 13,75м.п
41 | ул.Дикопольцева,64 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 16194 |  |  | 14,8м.п
42 | ул.Пушкина,47 кв.10 | Утепление наружней стены | ООО"Дальмонтажсервис" | 188374 |  |  | 37,5м2
43 | ул.Фрунзе,14 кв.225 | Утепление наружней стены | ООО"ОВНК" | 214290 |  |  | 30,8м2
44 | ул.Дикопольцева,35 | Изготовление и монтаж металлической двери в МОП | ООО"Рассвет" | 109700 |  |  | 1шт
45 | ул.Дикопольцева,35 | Отделка дверных откосов в МОП | ООО"Рассвет" | 47200
46 | ул.Волочаевская,131 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 265000 |  |  | 1530м2
47 | ул.Постышева,2 | Снос,формирования и санитарная обрезка деревьев | ООО"Водрем-Сервис" | 24000 |  |  | 1усл.
48 | ул.Войкова,6 | Ремонт ступенек | ООО"Рассвет" | 19719
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за октябрь 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  | организация |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Волочаевская,153 п.8 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Дальмонтажсервис" | 197384 |  |  | 674,8м2
2 | ул.Волочаевская,153 | Ремонт цоколя | ООО"Дальмонтажсервис" | 29861 |  |  | 27м2
3 | ул.Гоголя,16 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 303397 |  |  | 483м.п
4 | ул.Ленина,8 п.3 | Электромонтажные работы | ООО"Дальмонтажсервис" | 130980 |  |  | 125м.п
5 | ул.Калинина,65 | Ремонт розлива ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 15625 |  |  | 9м.п
6 | ул.Калинина,83 | Ремонт розлива отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 25764 |  |  | 12м.п
7 | пер.Облачный,64 п.1-7 | Ремонт козырьков | ООО"Водрем-Сервис" | 75950 |  |  | 7шт
8 | ул.Волочаевская,122 п.1 | Окраска полов лесничного марша | ООО"ОВНК" | 67841 |  |  | 162,4м2
9 | ул.Дзержинского,6 п.3,4 | Устройство наружного освещения арки | ООО"ОВНК" | 8216 |  |  | 1шт
10 | ул.Дзержинского,8 п2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 399134 |  |  | 907м2
11 | ул.Дзержинского,8 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"ОВНК" | 193818 |  |  | 264,5м2
12 | ул.Дзержинского,8 п.1,,2,5 | Ремонт подъездного отопления | ООО"ОВНК" | 57615 |  |  | 94м.п
13 | пер.Доступный 18 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 75968 |  |  | 161,6м2
14 | ул.Ленинградская,15 | Установка светодиодных светильников в МОП | ООО"Водрем-Сервис" | 13827 |  |  | 12шт
15 | ул.Лермонтова,15 п.2 | Изготовление и установка козырька над входом | ООО"Водрем-Сервис" | 41101 |  |  | 1шт
16 | ул.Лермонтова,49 кв.36-38 | Замена розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | 24691 |  |  | 15м.п
17 | ул.Лермонтова,49 п.3 | Ремонт тамбуров | ООО"Водрем-Сервис" | 9254 |  |  | 2,9м2
18 | ул.Ленинградская,25 "а" | Замена розлива отопления | ООО"Водрем ДВ" | 195254 |  |  | 88,15м.п
19 | ул.Ленинградская,25 "а" кв.23,37,44 | Замена стояков топления | ООО"Водрем ДВ" | 71306 |  |  | 69м.п
20 | ул.Дикопольцева,45 кв.40,44,48,подвал | Замена стояково отопления | ООО"Рассвет" | 104107 |  |  | 73,5м.п
21 | ул.Дикопольцева,51 | Замена вводного щита | ООО"Рассвет" | 57102
22 | ул.Дикопольцева,70 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 291494 |  |  | 588,5м2
23 | ул.Дикопольцева,70 п.1,2 | Освещение в МОП | ООО"Рассвет" | 25224 |  |  | 14шт
24 | ул.П.Комарова,2 п.2 | Освещение в МОП | ООО"Рассвет" | 55125 |  |  | 28шт
25 | ул.Запарина,55 п.1 | Ремонт металлической кровли(мембрана) | ООО"Дальмонтажсервис" | 588000 |  |  | 525м2
26 | пер.Гражданский,5 | Ремонт шиферной кровли | ООО"ОВНК" | 128231 |  |  | 256м2
27 | пер.Ростовский,5 п.1-3 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Водрем-Сервис" | 1678110 |  |  | 870м2
28 | ул.Лермонтова,38 п.1 | Ремонт шиферной кровли | ООО"Водрем ДВ" | 387533 |  |  | 270м2
29 | ул.Войкова,18 кв.63 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Рассвет" | 57040 |  |  | 60м2
30 | ул.Панькова,20 п.1 | Ремонт мягкой кровли | ООО"Рассвет" | 387773 |  |  | 285м2
31 | ул.Лениградская,15 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 15064 |  |  | 11,9м.пе
32 | ул.Лермонтова,7 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 22022 |  |  | 18,2см.п
33 | ул.Дикопольцева,35 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 17084 |  |  | 12,75м.п
34 | ул.Войкова,6 п.5 | Устройство дренажной системы | ООО"Рассвет" | 253692.92 |  |  | 21,21м.п
35 | ул.Дикопольцева,35 | Замена канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 183987 |  |  | 10м.п
36 | ул.Дикопольцева,64 | Замена канализационного выпуска | ООО"Рассвет" | 197747 |  |  | 10м.п
37 | ул.Лермонтова,13 кв.2 | Утепление наружней стены(торец) | ООО"Водрем-Сервис" | 87837 |  |  | 20м2
38 | ул.Лермонтова,13 ка.77 | Утепление наружней стены | ООО"Водрем-Сервис" | 87837 |  |  | 20м2
39 | Уссурийский бульвар,4 кв.11 | Обследование балкона квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
40 | ул.Шеронова,121 кв.12 | Обследование балкона квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 8000 |  |  | 1усл.
41 | ул.Запарина,15 | Обследование балконов | ООО"ОВНК" | 8000 |  |  | 1усл.
42 | ул.Лермонтова,51 | Обследование технического состояния МКД | ООО"Водрем ДВ" | 9800 |  |  | 1усл.
43 | ул.Синельникова,2 | Обследование технического состояния МКД | ООО"Водрем ДВ" | 9800 |  |  | 1усл.
44 | ул.П.Комарова,2 кв.50 | Обследование квартиры | ООО"Рассвет" | 8000 |  |  | 1усл.
45 | ул.Фрунзе,34 кв.187 | Устройство козырька | ООО"ОВНК" | 57668.96
46 | ул.Шевченко,4 | Ремонт балконов | ООО"Дальмонтажсервис" | 220234.02 |  |  | 7шт
47 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.4 | Установка домофонной двери в МОП | ООО"Рассвет" | 28600 |  |  | 1шт
48 | ул.Ленинградская,9 | Ремонт отмостки | ООО"Водрем-Сервис" | 219075
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 7139173.9
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Номер договора | Дата договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Амурский бульвар,50 | Очистка подвального помещения | ООО"Рассвет" | 100758 | 508 | 01.11.2017г | 260м2
2 | ул.Панькова,29(1ввод) | Полная проверка счётчика расходомера РМ-5-Т Ду 40 | ООО"Рассвет" | 19628 | 509 | 01.11.2017г | 1шт
3 | ул.Даниловского,14"а" | Полная проверка счётчика расходомера РМ-5-Т Ду 50 | ООО"Дальмонтажсервис" | 7430 | 510 | 01.11.2017г | 1шт
4 | Амурский бульвар,36 кв.32,36,40 | Ремонт стояков отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 45813 | 511 | 01.11.2017г | 43,5м.п
5 | ул.Калинина,5 п.2 | Изготовление и установка металлической лестницы выхода на кровлю | ООО"Дальмонтажсервис" | 12264 | 512 | 01.11.2017г | 1шт
6 | ул.Калинина,38"а" | Ремонт системы отопления | ООО"Дальмонтажсервис" | 49251 | 513 | 01.11.2017г | 2м.п
7 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт розлива и стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 163107 | 514 | 01.11.2017г | 106м.п
8 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт розлива и стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 92707 | 515 | 01.11.2017г | 32,5м.п
9 | ул.М.Амурского,50 | Ремонт элеваторного узла | ООО"Дальмонтажсервис" | 50546 | 516 | 01.11.2017г | 1шт
10 | ул.Фрунзе,39"а" | Ремонт стояков ГВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 13942 | 517 | 01.11.2017г | 14м.п
11 | ул.Фрунзе,39"а" | Ремонт стояков ХВС | ООО"Дальмонтажсервис" | 29285 | 518 | 01.11.2017г | 30м.п
12 | ул.Запарина,30 п.4 | Ремонт электрощитовой | ООО"ОВНК" | 90207 | 519 | 01.11.2017г | 63,4м2
13 | ул.Запарина,32 | Ремонт розлива ХВС | ООО"ОВНК" | 313118 | 520 | 01.11.2017г | 175м.п
14 | ул.Фрунзе,34 кв.193-213 | Замена трубопровода канализации,ХГВС | ООО"ОВНК" | 117736 | 521 | 01.11.2017г | 12/83,8
15 | ул.Ленинградская,32 | Замена электросети от ВРУ до квартиры | ООО"Водрем ДВ" | 87846 | 522 | 01.11.2017г | 81м.п
16 | ул.Ленинградская,33 | Установка балансировочного клапана | ООО"Водрем ДВ" | 65155 | 523 | 01.11.2017г | 1шт
17 | ул.Ленинградская,33 | Замена канализации | ООО"Водрем ДВ" | 14546 | 524 | 01.11.2017г | 8м.п
18 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Рассвет" | 319190 | 525 | 01.11.2017г | 793,2м2
19 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" п.1 | Благоустройство тамбура | ООО"Дальмонтажсервис" | 19000 | 526 | 01.11.2017г
20 | ул.Шеронова,95 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | ООО"Дальмонтажсервис" | 314000 | 527 | 01.11.2017г | 10шт
21 | Амурский бульвар,36 п.3 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14192 | 30 | 18.11.2017г | 12,9м.п
22 | ул.Волочаевская,153 п.1,10 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Дальмонтажсервис" | 27064 | 27 | 11.11.2017г | 24,6м.п
23 | ул.Дзержинского,62 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 14094 | 24 | 01.11.2017г | 12,8м.п
24 | ул.Калинина,50 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 13198 | 26 | 07.11.2017г | 12м.п
25 | ул.Комсомольская,38 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 12117 | 28 | 14.11.2017г | 11м.п
26 | ул.М.Амурского,29 п.1,2 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Дальмонтажсервис" | 26081 | 25 | 04.11.2017г | 23,7м.п
27 | ул.Шевченко,4 п.1 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 13089 | 29 | 15.11.2017г | 11,9м.п
28 | ул.Фрунзе,39"а" п.2 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 12117 | 31 | 21.11.2017г | 11м.п
29 | ул.Ленина,61 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Водрем-Сервис" | 20022 | 32 | 25.11.2017г | 18,2м.п
30 | ул.Лермонтова,13 кв.2 | Утепление наружней стены | ООО"Водрем-Сервис" | 159288 | 537 | 01.11.2017г | 35м2
31 | ул.Тургенева,68 кв.27 | Герметизация покрытия балкона квартиры | ООО"Дальмонтажсервис" | 13262.35 | 4 | 01.11.2017г | 21м.п
32 | пер.Ростовский,7 п.5 | Ремонт кровли и внутренней отделки тамбура | ООО"Водрем-Сервис" | 74992 | 3 | 30.10.2017г | 32м2
33 | ул.Волочаевская,131 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | ООО"ОВНК" | 145830 | 539 | 25.10.2017г | 40м2
34 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Окраска дверей шахты 2-х лифтов | ООО"Дальмонтажсервис" | 17568.18 | В7Тf-0444¦0444 | 16.09.2017г | 28,8м2
35 | ул.Комсомольская,34 п.1,2 | Ремонт купе лифтов | ООО"Дальмонтажсервис" | 40629.278 | В7ТF-0418¦0419 | 12/09/2017г | 2шт
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 2529072.81
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за декабрь 2017 года
|  | Наименование работ | Основная | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физич. объем
№ | АДРЕС |  | подрядная | Платежи | Номер договора | Дата договора
п/п |  |  | организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.П.Комарова,2 п.1 | Ремонт купе лифтов | ООО"Рассвет" | 21589.03 | В7ТF-0460/0460 | 15.11.2017г | 1купе
2 | ул.Войкова,6 п.1 | Установка входной двери и межэтажных тамбурных дверей в МОП | ООО"Рассвет" | 245143 | 543 | 01.12.2017г | 7шт
3 | ул.Гайдара,12 п.2,4,5,6 | Установка входной двери в МОП | ООО"Рассвет" | 178956 | 544 | 01.12.2017г | 4шт
4 | ул.Истомина,34 | Ремонт входа в подвал | ООО"Дальмонтажсервис" | 23001 | 545 | 01.12.2017г | 1шт
5 | ул.Запарина,1"а" | Ремонт электрощитовой | ООО"ОВНК" | 48749 | 546 | 01.12.2017г | 1шт
6 | ул.Ленина,61 п.1 | Косметический ремонт подъезда | ООО"Водрем-Сервис" | 85573 | 547 | 01.12.2017г | 53,6м2
7 | ул.Ленина,61 п.1 | Электромонтажные работы | ООО"Водрем-Сервис" | 93046 | 548 | 01.12.2017г | 133,2м.п
8 | ул.Постышева,2 кв.2 | Ремонт розлива отопления | ООО"Водрем-Сервис" | 40475 | 549 | 01.12.2017г | 35м.п
9 | ул.Ленинградская,35 кв.9,16,23 | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | 51131 | 550 | 01.12.2017г | 50м.п
10 | ул.Ленинградская,35 кв.9,16,23,37 | Замена стояков ГВС | ООО"Водрем ДВ" | 12520 | 551 | 01.12.2017г | 12м.п
11 | ул.Ленинградская,35 кв.9,16,23,37 | Замена стояков ХВС | ООО"Водрем ДВ" | 12622 | 552 | 01.12.2017г | 12м.п
12 | ул.Ленинградская,37 кв.62,69,76 | Замена стояков отопления | ООО"Водрем ДВ" | 32126 | 553 | 01.12.2017г | 28,4м.п
13 | ул.Ленина,83"г" | Ремонт подъездного освещения | ООО"Водрем ДВ" | 24082 | 554 | 01.12.2017г | 71м.п
14 | ул.Гайдара,12 п.1 | Ремонт тамбура с укладкой керамической плитки | ООО"Рассвет" | 489530 | 555 | 01.12.2017г | 63м2
15 | ул.Гайдара,12 п.3 | Ремонт тамбура с укладкой керамической плитки | ООО"Рассвет" | 457952 | 556 | 01.12.2017г | 61,7м2
16 | ул.Волочаевская,160 | Прочистка канализационного выпуска | ООО"Дальмонтажсервис" | 18155 | 33 | 13.12.2017г | 16,5м.п
17 | ул.Лермонтова,36 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | ООО"Водрем ДВ" | 19037 | 34 | 16.12.2017г | 17,3м.п
18 | ул.Ленина,8 | Монтаж системы ограничения доступа и видеонаблюдения | ООО"Дальмонтажсервис" | 128283 | 559 | 01.12.2017г
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1981970.03