## капитальный ремонт 2014г.
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за январь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Ленинградская,32 | Ремонт шиферной кровли | 100121
2 | ул.М.Амурского,50 | Электромонтажные работы | 194214
3 | ул.Шеронова,60 | Утепление чердачного перекрытия | 152288
4 | ул.Дзержинского,8 п.1 | Электромонтажные работы | 22319
5 | ул.Запарина,1"а" | Установка светильников в МОП | 19390
6 | ул.Лермонтова,1"в" | Электромонтажные работы | 64867
7 | пер.Ростовский,5 | Замена розлива ХВС | 161693
8 | пер.Ростовский,5 | Замена канализации | 73812
9 | ул.Ленинградская,35"а" | Замена стояков отопления | 189870
10 | ул.Гамарника,15"а" | Установка пластиковых окон в МОП | 290256
11 | Амурский бульвар,48 | Установка пластиковых окон в МОП | 232000
12 | ул.Ленина,69 | Устранение засоров и ТВ диагностика 2-х канализационных выпусков | 60029
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 1560859
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за февраль 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Калинина,65 | Ремонт розлива отопления | 38821
2 | ул.Ленинградская,37 | Замена стояков ГВС | 159002
3 | Амурский бульвар,56 | Замена стояков отопления | 168762
4 | ул.Ленина,69 | Замена канализационного выпуска | 42094.14
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 408679.14
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за март 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1-3,5-8 | Устройство козырьков | 54350
2 | ул.Волочаевская,122 п.1-2 | Электромонтажные работы | 127216
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 181566
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за апрель 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Истомина,42"а" | Электромонтажные работы | 21252
2 | ул.Войкова,5 п.1,2 | Ремонт шиферной кровли | 179837
3 | ул.Калинина,10 кв.209,229,233,237,239,231,219,215,204,203,207,201,205,213,227,223,235 | Замена стояков отопления | 234883
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 435972
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за май 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Дзержинского,38 | Утепление чердачного перекрытия | 39529
2 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт шиферной кровли | 50945
3 | ул.Владивостокская,24 п4 | Замена стояков ГВС | 35220
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 125694
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за июнь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Ленинградская,33 | Ремонт ВРУ | 54298
2 | ул.Некрасова,41 | Электромонтажные работы | 63495
3 | ул.Петра Комарова,12 п.1 | Ремонт проводки слаботочки | 98328
4 | ул.Дикопольцева,21 | Ремонт мягкой кровли гаражей | 700507
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 916628
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за июль 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Комсомольская,34 кв.36,64 | Ремонт м/п швов | 47469
2 | ул.Ленина,25 | Устройство металлического ограждения проезда | 36389
3 | ул.Ленинградская,5 кв.7-91 | Замена стояков ХВС | 57009
4 | ул.Постышева,8 | Ремонт спуска в подвал | 138215
5 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт мягкой кровли | 101463
6 | ул.Лермонтова,35 | Ремонт мягкой кровли | 78475
7 | ул.Гамарника,49 п.1-4 | Установка пластиковых окон в МОП | 312892
8 | ул.Ленина,61 | Установка противопожарных металлических люков а МОП | 84000
9 | ул.Ленинградская,36 п.1 | Установка пластиковых окон в МОП | 83796
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 939708
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за август 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Денинградская,25"а" | Ремонт электрощитков | 99924
2 | ул.Комсомольская,85 | Ремонт верхнего розлива отопления | 70087
3 | ул.Тургенева,66 | Ремонт розлива ХВС | 17916
4 | Уссурийский бульвар,20 | Ремонт цоколя | 39751
5 | ул.Ленинградская,34 | Замена розлива ГВС | 50396
6 | ул.Ленинградская,25 | Косметический ремонт лестничной клетки | 46895
7 | ул.Лермонтова,1"в" кв.19 | Ремонт мягкой кровли | 17869
8 | ул.Лермонтова,1"г" кв.20 | Ремонт мягкой кровли | 40272
9 | ул.Лермонтова,13 п.2,4 | Ремонт мягкой кровли | 56585
10 | ул.Ленинградская,10 п.3,4 | Косметический ремонт подъезда | 229666
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 669361
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за сентябрь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Даниловского,18"г" кв.49,50 | Ремонт мягкой кровли | 90314
2 | ул.Дзержинского,45"а" | Ремонт вентканалов | 33852
3 | ул.Калинина,80 | Ремонт розлива ХВС | 12510
4 | ул.Волочаевская,122 | Установка дверей выходо на кровлю | 60999
5 | ул.Дикопольцева,70 п.1-4 | Установка подъездных окон из ПВХ | 107975
6 | пер.Облачный,64 п.7,8 | Ремонт мягкой кровли | 79064
7 | пер.Ростовский,5 п.3 | Ремонт мягкой кровли | 144137
8 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.1 | Косметический ремонт подъезда | 275921
9 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.1(доп.) | Косметический ремонт подъезда | 53518
10 | ул.Фрунзе,34 п.1,2,3,4 | Установка лебедок | 1100000
11 | Уссурийский бульвар,15 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 55000
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 2013290
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за октябрь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Ремонт фасада и посадочной площадки лифта | 70105
2 | ул.Ленинградская,25"а" | Электромонтажные работы | 138233
3 | ул.Комсомольская,34 кв.1-33 | Ремонт стояков ХВС | 39826
4 | ул.Волочаевская,122 | Частичный ремонт цоколя | 65059
5 | ул.Гамарника,80 | Изоляция розлива отопления | 7612
6 | Амурский бульвар,52 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 29617
7 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.2 | Косметический ремонт подъезда | 306897
8 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.3 | Косметический ремонт подъезда | 311565
9 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.4 | Косметический ремонт подъезда | 90835
10 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт цоколя | 39755
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 1099504
РЕЕСТР
выполнения работ по капитальному ремонту за счет средств, поступающих от собственников жилых помещений в многоквартирном доме за ноябрь 2014 года ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма (руб)
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул.Ленина,63 п.3 | Косметический ремонт подъезда | 139895
2 | ул.Карла Маркса,88 п.1 | Установка пластиковых окон | 116038
3 | ул.Ленинградская,35 | Установка светодиодных светильников | 62499
4 | ул.Лермонтова,38 | Установка светодиодных светильников | 14724
5 | ул.Панькова,20 п.1,2 | Установка пластиковых окон | 69411
6 | ул.Карла Маркса,43 | Ремонт кровли | 61405
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 463972

## текущий ремонт 2014
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Ленинградская,32 | Ремонт шиферной кров | 292478
2 | ул.Ленина, 83"Г" | Ремонт шиферной кров | 164937
3 | ул.М.Амурского,13 п.2 | Электромонтажные работы | 41307
4 | ул.Шеронова,60 | Утепление чердачного перекрытия | 51008
5 | ул.Лермонтова,1"б" | Электромонтажные работы | 27657
6 | ул.Лермонтова,16 | Ремонт ВРУ | 25128
7 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт освещения в МОП | 23598
8 | ул.Ленинградская,25"а" | Замена розлива ГВС | 53029
9 | ул.Ленинградская,25"а" | Замена розлива ХВС | 51826
10 | ул.Гамарника,80"а" | Устранение засора канализ.выпуска | 14586
11 | ул.Синельникова,2 п.6 | Косметический ремонт подъезда | 93133
12 | ул.Постышева,8 | Ремонт канализационного выпуска | 100962
13 | Амурский бульвар,48 | Замена Оконных блоков на ПВХ в МОП | 108058
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 1047707
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Калинина,10 | Электромонтажные работы | 225338
2 | ул.Калинина,90 | Ремонт шиферной кровли | 210873
3 | Амурский бульвар,16 | Электромонтажные работы | 428203
4 | ул.Гоголя,14 | Электромонтажные работы | 50234
5 | ул.Калинина,65 | Ремонт розлива отопления | 40802
6 | пер.Гражданский,5 | Ремонт канализационных стояков кв.1,6 | 75743
7 | ул.Калинина,10 | Ремонт выходов на кровлю(дверей) п.1-7 | 133907
8 | ул.Калинина,12 | Замена розлива ХВС | 234731
9 | ул.Ленина,22"а" | Ремонт входа в подвал п.1 | 99103
10 | ул.Ленинградская,3 | Замена ливневой канализации | 142707
11 | ул.Постышева,10 | Электромонтажные работы | 63343
12 | Амурский бульвар,56 | Замена стояков отопления | 86538
13 | ул.Ленинградская,25 | Устранение засора канализ.выпуска | 14016
14 | ул.Ленинградская,34 | Устранение засора канализ.выпуска | 15272
15 | ул.М.Амурского,11 | Устранение засора внутреней канализации | 20087
16 | ул.Гамарника,15"а" п.3,4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 143971
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 1984868
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Волочаевская,153 п.4"а" | Установка светильников в МОП | 39698 | 39698
2 | Амурский бульвар,16 | Электромонтажные работы | 110596
3 | ул.Тургенева,68 | Электромонтажные работы | 184652
4 | ул.Шеронова,121 п.2 | Электромонтажные работы | 131692
5 | ул.Дзержинско,8 п.1-5 | Установка светильников в МОП | 103749
6 | ул.Калинина,10 | Изоляция розлива отопления | 287093
7 | ул.Калинина,10 кв.77,73,65,61,57,53,49,55,47,42,44,52,56,60,51,43,74,78,13,17,21 | Замена стояков отопления | 347987
8 | ул.Калинина,10 кв.100,96,155,160,159, 101,97,93,86,82,83,157,123,127 | Замена стояков отопления | 180399
9 | ул.Ленина, 22"а" | Изоляция розлива отопления | 231495
10 | ул.Ленина, 22"а" | Косметический ремонт подвала | 36498
11 | ул.Ленина,26 кв.9,21,12,17,20,4,5,16,8 | Замена стояков ГВС | 36758
12 | ул.Ленина,26 кв.9,21,12,17,20,4,5,16,8 | Замена стояков ХВС | 42392
13 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт ливневой канализации | 29119
14 | ул.Ленинградская,37 | Замена стояков ХВС | 166065
15 | ул.Шабадина,16 | Ремонт ВРУ | 19236 | 19236
16 | ул.Ким-Ю-Чена,30 п.1,2 | Электромонтажные работы | 270408
17 | ул.Ленинградская,9 | Разработка проекта "Ремонт деформационного шва жилого дома" | 24000
18 | ул.Карла Маркса,45 | Разработка проекта капитального ремонта крыльца жилого дома | 36000
19 | Амурский бульвар,36 | Устранение засоров 2-х канализационных выпусков | 18471
20 | ул.Гоголя,17 | Устранение засора канализационного выпуска | 16157
21 | ул.Шеронов,63 п.3 | Устранение засора канализационного выпуска | 16157
22 | ул.Ленинградская,32 | Устранение засоров 3-х канализационных выпусков | 48351
23 | ул.Запарина,32 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 313366
24 | ул.Войкова,6 п,6,7 | Ремонт мягкой кровли | 607755
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 3298094 | 58934
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Амурский бульвар,8 | Замена задвижек | 9452
2 | ул.Истомина,42"а" | Электромонтажные работы | 126025
3 | ул.Калинина,38"а" | Электромонтажные работы | 10399
4 | ул.Ленина,13 | Электромонтажные работы | 28368
5 | Уссурийский бульвар,20 | Электромонтажные работы | 125128
6 | ул.Шеронова,99 п.1 | Электромонтажные работы | 55484
7 | ул.Дзержинского,8 | Установка светильников в МОП | 95776
8 | ул.Ленина,26 кв.34,29,30,33,14,10,28,32,36,40,27,31 | Замена стояков ГВС | 33437
9 | ул.Ленина,26 кв.34,29,30,33,14,10,28,32,36,40,27,31 | Замена стояков ХВС | 34614
10 | ул.Калинина,10 кв.1,5,9,40,36,32,28,8,12,4 | Замена стояков отопления | 175248
11 | ул.Гамарника,80"а" | Замена розлива ГВС | 19979
12 | ул.Гамарника,80"а" | Замена розлива ХВС | 43099
13 | ул.Ленина,72 кв.9 | Замена стояков отопления | 29646
14 | ул.Лермонтова,15 кв.33-43 | Замена стояков ГВС | 20241
15 | ул.Лермонтова,15 кв.33-43 | Замена стояков ХВС | 12690
16 | ул.Постышева,8 | Замена стояков ХВС по подвалу | 28667
17 | ул.Постышева,8 | Смена этажных щитков | 7796
18 | ул.Карла Маркса,94 | Замена розлива ГВС | 24661
19 | ул.Карла Маркса,94 | Замена розлива ХВС | 17246
20 | ул.Ленинградская,35"а" | Замена стояков отопления | 131615
21 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ГВС | 26264
22 | ул.Шабадина,16 | Замена стояков ХВС | 29061
23 | ул.Войкова,5 п.1,2 | Ремонт шиферной кровли | 485737
24 | ул.Войкова,18 п.6 | Замена стояков ГВС | 7709
25 | ул.Войкова,18 п.6 | Замена стояков ХВС | 12217
26 | ул.Дикопольцева,45 п.2,3 | Косметический ремонт подъезда | 315669
27 | ул.Дзержинского,38 | Обследование квартиры № 12 | 8000
28 | ул.Комсомольская,34 | Обследование кровли | 6000
29 | ул.Тургенева,66 | Обследование квартиры № 21 | 8000
30 | ул.Фрунзе,34 | Обследование квартиры № 232 | 8000
31 | ул.Лермонтова,13 | Обследование квартиры № 77 | 8000
32 | ул.Карла Маркса,78 | Обследование квартиры № 31 | 8000
33 | Амурский бульвар,36 | Устранение засора канализационного выпуска | 14416
34 | М.Амурского,13 | Устранение засора канализационного выпуска | 14082
35 | ул.Дикопольцева,7 | Устранение засора канализационного выпуска | 15001
36 | ул.Дзержинского,6 п.4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 141610
37 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1 | Ремонт мягкой кровли | 639680
38 | ул.Комсомольская,38 | Установка узла учета на ХВС | 115914
39 | ул.Комсомольская,90 | Установка узла учета на ХВС | 111953
40 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.6,10,11,14,18,22,26, 30,34,63,126,148,151, 152,156,160,164,168, 172,180 | Ремонт м/п швов | 296171
41 | ул.Дзержинского,6 кв.157 | Ремонт м/п швов | 22215
42 | ул.Волочаевская,120 | Электромонтажные работы | 47747
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 3371017
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта по домам ТСЖ, ЖСК ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр"
за апрель 2014год
№ |  | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС |  | с НДС
Платежи
1 | 2 | 3 | 4
| ул.Владивостокская,49 | Устранение засора канализационного выпуска | 15001
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 15001
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Дзержинского,6 кв.86,90,96,98,106 | Ремонт м/п швов | 178363
2 | Амурский бульвар,6 кв.1-18 | Ремонт стояков отопления | 169407
3 | Амурский бульвар,6 п.2 кв.24,28,32,36,40, подвал | Замена стояков ГВС | 51659
4 | Амурский бульвар,6 п.1 кв.6,7,10,14,15,18,19 | Замена стояков ХВС | 19888
5 | Амурский бульвар,6 п.2 кв.24,28,32,36,40, подвал | Замена стояков ХВС | 26603
6 | ул.Даниловского,18"г" | Ремонт розлива ХВС | 217676
7 | ул.Дзержинского,38 | Утепление чердачного перекрытия | 83078
8 | ул.Калинина,83 | Ремонт кровли над балконами | 45566
9 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт шиферной кровли | 98582
10 | ул.Комсомольская,90 | Ремонт канализации | 12155
11 | ул.Комсомольская,90 | Изменение уровня пола в подвале | 169063
12 | ул.М.Амурского,31 | Ремонт канализации | 25087
13 | ул.Волочаевская,120 | Ремонт отмостки | 138905
14 | ул.Гамарника,15 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 72124
15 | ул.Дзержинского,6 | Ремонт отмостки | 165335
16 | ул.Запарина,32 | Ремонт отмостки | 106806
17 | ул.Ленина,22"а" п.1,2 | Устройство подпорной стены входа в подвал | 34000
18 | ул.Ленина,22"а" п.1-4 | Электромонтажные работы | 96260
19 | ул.Гамарника,80 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 75022
20 | ул.Гамарника,86 | Косметический ремонт подъезда | 90289
21 | ул.Ленинградская,10 кв.4-36 | Замена стояков ГВС | 52739
22 | ул.Ленинградская,10 кв.4-36 | Замена стояков ХВС | 45573
23 | ул.Лермонтова,35 | Замена стояков ГВС | 37884
24 | ул.Лермонтова,35 | Замена стояков ХВС | 34743
25 | ул.Лермонтова,49 кв.41-47 | Замена стояков отопления | 42789
26 | пер.Ростовский,7 кв.83-103 | Замена стояков ГВС | 28010
27 | пер.Ростовский,7 кв.83-103 | Замена стояков ХВС | 21128
28 | пер.Ростовский,7 п.3-5 | Замена розлива ХВС | 103914
29 | ул.Дикопольцева,6"а" п.2 кв.11,14,15,16,17,18,19,20,подвал | Замена стояков отопления | 121570
30 | ул.Ленинградская,35 "а" | Замена стояков отопления | 138897
31 | ул.Владивостокская,24 п.4 | Замена стояков ХВС | 67320
32 | ул.Владивостокская,24 п.4 | Косметический ремонт подъезда | 103946
33 | ул.Дикопольцева,45 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 144551
34 | ул.Карла Маркса,43 п.1-3 | Косметический ремонт подъезда | 249842
35 | ул.Ленина,10 | Устранение засора внутренней канализации | 13410
36 | ул.Фрунзе,39"а" | Устранение засора внутренней канализации | 16312
37 | ул.Гамарника,80 | Устранение засоров 2-х канализационных выпусков | 30313
38 | ул.Лермонтова,38 | Устранение засора внутренней канализации и водоотлива из подвала | 36001
39 | ул.Синельникова,2 | Устранение засоров 2-х канализационных выпусков | 31458
40 | ул.Гамарника,80 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 79748
41 | пер,Донской,3 п.2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 107395
42 | ул.Войкова,18 п.5,6 | Ремонт мягкой кровли | 199730
43 | ул.Кооперативная,1 п.1,4 | Ремонт мягкой кровли | 319566
44 | ул.Некрасова,12 п.2-4 | Ремонт мягкой кровли | 714715
45 | ул.Ленинградская,36 п.3,4 | Установка пластиковых окон в МОП | 166683
46 | ул.Лермонтова,32 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 82203
47 | ул.Фрунзе,3 | Облицовка фасадной стены | 422001
48 | ул.Калинина,10 | Установка тамбурных дверей | 94000
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 5382309
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Дзержинского,8 кв.26,42,72,80,84,123, 131 | Ремонт м/п швов | 138992
2 | ул.Дзержинского,8 кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71 | Ремонт м/п швов | 209116
3 | ул.Ленинградская,25"а" кв.1,8,15,22,29 | Ремонт м/п швов | 70747
4 | ул.Кооперативная,5 кв.44,84,97,100,102, 117 | Ремонт м/п швов | 105773
5 | ул.Волочаевская,166 | Ремонт фасада | 71192
6 | ул.Гоголя,15 | Ремонт фасада | 144047
7 | ул.Гоголя,17 п.3 кв.74,78,82,86,90,94,98,102,106 | Ремонт стояков отопления | 108267
8 | ул.Даниловского,14"а" | Электромонтажные работы | 12040
9 | ул.Запарина,66 п.1 | Установка пластиковых окон в МОП | 121257
10 | ул.Истомина,35 | Ремонт канализационных труб над крышей | 21509
11 | ул.Калинина,5 | Ремонт мягкой кровли | 414315
12 | ул.Калинина,38 | Ремонт элеваторного узла | 12731
13 | ул.Комсомольская,28 | Ремонт козырьков и крылец | 332909
14 | ул.Комсомольская,38 | Ремонт элеваторного узла | 61820
15 | ул.Тургенева,66 | Ремонт козырьков | 23309
16 | ул.Дзержинского,6 п.4,5 | Ремонт отмостки | 29396
17 | ул.Калинина,12 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 176380
18 | ул.Калинина,12,п.4 | Косметический ремонт подъезда | 188710
19 | ул.Калинина,12 | Смена сборок отопления | 125356
20 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Замена дверей в мусорокамерах | 151557
21 | ул.Шеронова,63 п.4 | Ремонт лестничных маршей | 37491
22 | ул.Гамарника,49 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 111995
23 | ул.Гамарника,86 | Замена стояков ГВС | 14473
24 | ул.Гамарника,86 | Замена стояков ХВС | 13306
25 | ул.Гамарника,86 | Замена стояков канализации | 10176
26 | ул.Ленина,56"а" | Установка светильников | 170906
27 | ул.Ленина,74 | Замена стояков отопления | 155951
28 | пер.Облачный,74 кв.68,69 | Ремонт мягкой кровли | 149604
29 | пер.Ростовский,5 п.1,4 | Замена перил лестничных маршей | 19048
30 | пер.Ростовский,7 | Замена розлива отопления | 229404
31 | ул.Войкова,18 | Ремонт цоколя | 77108
32 | ул.Даниловского,14"а" п.1 | Косметический ремонт подъезда | 99401
33 | ул.Гайдара,12 п.3 | Косметический ремонт подъезда | 262354
34 | ул.Карла Маркса,43 п.4-6 | Косметический ремонт подъезда | 287239
35 | ул.Карла Маркса,43 п.7,8 | Косметический ремонт подъезда | 170579
36 | ул.Ким-Ю-Чена,43 п.1-5 | Замена ливневой канализации | 255156
37 | ул.Некрасова,41 | Электромонтажные работы | 70112
38 | ул.Петра Комарова,12 п.1 | Ремонт слаботочки | 105234
39 | Амурский бульвар,36 | Замена канализационного выпуска | 137424
40 | ул.Гамарника,80 | Замена канализационного выпуска | 141993
41 | ул.Шеронова,63 | Замена канализационного выпуска | 144137
42 | ул.Ленинградская,33 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 180002
43 | ул.Лермонтова,35 п.3,4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 158347
44 | ул.Дикопольцева,21 | Ремонт мягкой кровли гаражей | 347257
45 | ул.Дикопольцева,35 п.2 | Ремонт мягкой кровли | 668221
46 | ул.Дикопольцева,64 п.2 | Ремонт мягкой кровли | 257127
47 | ул.Волочаевская,119 | Ремонт купе кабины лифта | 27874
48 | ул.М.Амурского,11 | Ремонт балконов | 247135.66
49 | ул.Запарина,30 | Косметический ремонт подъезда | 46553.36
50 | ул.Запарина,30 | Косметический ремонт подъезд (бетоннирование полов в МОП) | 31719.58
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 7146750.6
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июль 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Лермонтова,13 кв.5,10,16,76,79,82,85 | Ремонт м/п швов | 119889
2 | ул.Фрунзе,14 кв.20 | Ремонт м/п швов | 22486
3 | ул.Фрунзе,3 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 134483
4 | ул.Гоголя,15 | Ремонт металлических дверей | 16534
5 | ул.Гоголя,17 кв.75,79,83,87,91,99, 103,107 | Ремонт стояков отопления | 72583
6 | ул.Гоголя,17 | Ремонт металлических дверей | 25672
7 | ул.Истомина,34 п.1,2 | Ремонт розлива ХВС | 54494
8 | ул.Истомина,59"а" п,1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 117368
9 | ул.Калинина,5 | Ремонт металлических дверей | 18058
10 | ул.Калинина,65"а" | Ремонт ввода ХВС | 49043
11 | ул.М.Амурского,,31 | Ремонт фасада | 254449
12 | ул.М.Амурского,,31 | Электромонтажные работы | 44028
13 | Уссурийский б-р,4 | Ремонт канализационных труб на кровле | 89760
14 | ул.Калинина,12 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 194836
15 | ул.Гамарника,49 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 93071
16 | пер.Донской,3 п.4 | Ремонт мягкой кровли | 281083
17 | пер.Донской,3 п.2,3 | Ремонт перил в МОП | 29983
18 | ул.Ленинградская,3 | Ремонт мусорокамеры | 53750
19 | ул.Ленинградская,5 кв.8,15,22,29,36,43,57,64,71,92 | Замена стояков ГВС | 99368
20 | ул.Лермонтова,15 | Ремонт мягкой кровли | 116205
21 | пер.Ростовский,5 п.1-4 | Установка светильников на движение | 50351
22 | пер.Ростовский,7 п.1 | Ремонт перил в МОП | 8561
23 | ул.Дикопольцева,6"а" | Ремонт стояков отопления | 144955
24 | ул.Дикопольцева,7 кв.15 | Ремонт мягкой кровли | 53683
25 | ул.Ленинградская,25 | Установка балансировочного клапана на элеваторный узел | 55726
26 | Амурский бульвар,46 п.1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 223641
27 | ул.Гайдара,12 п.4 | Косметический ремонт подъезда | 253840
28 | ул.Дикопольцева,7 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 85198
29 | ул.Лермонтова,1"в" п.1 | Косметический ремонт подъезда | 99170
30 | ул.Ленина,50"а" п.1 | Косметический ремонт подъезда | 95101
31 | ул.Ленина,61 п.4 | Косметический ремонт подъезда | 133863
32 | ул.Ленина,63 п.4 | Косметический ремонт подъезда | 134542
33 | ул.Мухина,23 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 112368
34 | ул.Панькова,29 | Разборка кирпичной трубы | 224714
35 | ул.Дзержинского,8 п.4 | Ремонт мягкой кровли | 207590
36 | ул.Фрунзе,14 п.3,6 | Ремонт мягкой кровли | 340680
37 | ул.Гамарника,80"а" | Ремонт мягкой кровли | 124076
38 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт мягкой кровли | 260507
39 | ул.П.Комарова,2 п.2 | Ремонт мягкой кровли | 476414
40 | ул.Калинина,5 | Разработка проекта восстановление плит покрытия на кровле | 8000
41 | ул.Дзержинского,8 | Разработка проекта восстановления панели цоколя жилого дома | 10000
42 | ул.Ленина,22"а" | Обследование балкона квартиры №40 | 8000
43 | ул.Ленина,31 | Обследование балкона квартиры № 60 | 8000
44 | ул.Ленина,35 | Обследование квартиры № 7 | 8000
45 | ул.Мухина,14 | Обследование балкона квартиры № 33 | 6000
46 | ул.Дикопольцева,30 | Обследование квартиры № 2 | 8000
47 | ул.Ленинградская,9 п.1,2,3 | Косметический ремонт подъезда | 210003
48 | Амурский б-р,36 | Прочистка и устранения засора канализационного выпуска | 14217
49 | ул.М.Амурского,50 | Прочистка 2-х канализационных выпусков | 29148
50 | Уссурийский б-р,4 | Прочистка канализационного выпуска | 14217
51 | Уссурийский б-р,15 | Прочистка и устранения засора канализационного выпуска | 15144 |  | Резерв
52 | ул.Дикопольцева,7 | Прочистка и устранения засора канализационного выпуска | 16072 |  | 7%
53 | ул.Волочаевская,131 п.1,2 | Закуп и установка 2-х лебедок лифта | 520000 |  | 6
54 | ул.Запарина,30 | Установка малых архитектурных форм | 87021
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 5933945
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за август 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви-
п/п |  |  |  | денные
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ул.Калинина,10 кв.1,25,33,40,69 | Ремонт м/п швов | 55576
2 | ул.Кооперативная,5 кв.5,9,12,13,16,17,21 29,33,37 | Ремонт м/п швов | 137372
3 | ул.Фрунзе,14 кв.157,165,173,181,189,194 | Ремонт м/п швов | 128633
4 | ул.Волочаевская,153 п.13,14 | Ремонт розлива отопления | 170174
5 | ул.Даниловского,16 | Ремонт мягкой кровли | 574474
6 | ул.Даниловского,18"г" кв.84,88,92,96 | Ремонт стояков ГВС | 24559
7 | ул.Даниловского,18"г" кв.84,88,92,96 | Ремонт стояков ХВС | 38875
8 | ул.Запарина,55 | Ремонт водосточных труб | 57827
9 | ул.Запарина,59 п.2 | Ремонт балконных козырьков | 34296
10 | ул.Запарина,66 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 127634
11 | ул.Комсомольская,85 | Ремонт верхнего розлива отопления | 50085
12 | ул.Комсомольская,85 | Ремонт верхнего розлива отопления | 44014
13 | ул.Тургенева,66 п.2 | Ремонт подъездного отопления | 31328
14 | ул.Тургенева,66 | Ремонт розлива ХВС | 2810
15 | ул.Фрунзе,58"а" | Электромонтажные работы | 31268
16 | пер.Гражданский,11 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 52193
17 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Установка светильников | 104556
18 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Ремонт входов в подъезды | 76741
19 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" | Благоустройство пешеходной дорожки | 298581
20 | ул.Ленина,25 | Благоустройство дворовой тер-и | 139515
21 | ул.Гамарника,49 п.3,4 | Косметический ремонт подъезда | 196809
22 | ул.Ленина,50 | Ремонт шиферной кровли | 39082
23 | ул.Ленинградская,3 | Установка почтовых ящиков | 31741
24 | ул.Лермонтова,17 | Замена стояков ГВС | 32721
25 | ул.Лермонтова,17 | Замена стояков ХВС | 19195
26 | ул.Лермонтова,18 | Ремонт вентиляционных шахт на кровле | 33843
27 | ул.Ленинградская,3 | Электромонтажные работы | 93427
28 | ул.Постышева,10 кв.13-17 | Замена стояков отопления | 12037
29 | ул.Дикопольцева,6 | Замена стояков отопления | 155609
30 | ул.Дикопольцева,23 | Замена розлива центрального отопления | 79201
31 | ул.Дикопольцева,23 | Замена розлива ГВС | 27846
32 | ул.Дикопольцева,23 | Замена розлива ХВС | 26456
33 | ул.Ленинградская,34 | Замена розлива ГВС(циркуляция) | 53158
34 | Амурский б-р,44 п.1,2 | Электромонтажные работы | 108586
35 | ул.Дикопольцева,62 кв.14,19,40,44,45,58,62,66,70,74,118,122,128 | Замена стояков ГВС | 74506
36 | ул.Дикопольцева,62 кв.14,19,40,44,45,58,62,66,70,74,118,122,128 | Замена стояков ХВС | 92153
37 | ул.Ленинградская,3 | Ремонт спуска в подвал | 60461
38 | ул.П.Комарова,5 п.1,2,3 | Электромонтажные работы | 232302
39 | ул.Карла Маркса,61 п.4 | Установка пластиковых окон в МОП | 113301
40 | ул.Ленинградская,10 п,3,4 | Косметический ремонт подъезда | 168267
41 | ул.Ленинградская,25 "а" | Ремонт тамбура в МОП | 114736
42 | ул.Гамарника,82 п.5,6 | Ремонт мягкой кровли | 376132
43 | ул.Лермонтова,1"в" кв.19 | Ремонт мягкой кровли | 48841
44 | ул.Лермонтова,1"ж" п.1 | Ремонт мягкой кровли | 204483
45 | ул.Лермонтова,13 п.2,4 | Ремонт мягкой кровли | 206663
46 | ул.Ленинградская,10 кв.108 | Ремонт мягкой кровли | 91284
47 | пер.Ростовский,7 п.1,4 | Ремонт мягкой кровли | 666189
48 | ул.Волочаевская,153 | Устранение засора 2-х канализационных выпусков | 26049
49 | ул.Ленина,8 | Устранение засора канализационного выпуска | 14016
50 | ул.М.Амурского,40 | Устранение засора канализационного выпуска | 17078
51 | ул.Карла Маркса,88 | Устранение засора канализационного выпуска | 13555
52 | ул.Нагишкина,11 | Устранение засора канализационного выпуска | 16029
| ул.Ленинградская,9 п.6 | Косметический ремонт подъезда | 85978
54 | ул.Ленинградская,25 "а" | Замена прибора учета ГВС | 15806
55 | ул.Фрунзе,34 кв.232 | Облицовка фасадной стены | 215167
56 | ул.Калинина,12 | Установка тамбурной двери в МОП | 37260 |  | Резерв
57 | ул.Дзержинского,19 | Установка пластиковых окон в МОП | 260000 |  | 7%
58 | ул.Дикопольцева,62 п.1-4 | Косметический ремонт подъезда | 847144 |  | 6
59 | ул.Дикопольцева,62 п.1-4 | Установка пластиковых окон в МОП | 446955
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 7534577
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за сентябрь 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви-
п/п |  |  |  | денные
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ул.Ким-Ю-Чена,9"а" кв.150 | Ремонт м\п швов | 13107
2 | ул.Фрунзе,3 кв.43,104,125 | Ремонт м\п швов | 63682
3 | ул.Шеронова,121 кв.10,44 | Ремонт м\п швов | 45585
4 | ул.Фрунзе,14 п.1,6 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 289904
5 | ул.Ленинградская,3 | Установка тамбурных дверей | 120000
6 | ул.Дикопольцева,64 кв.40,44,48,56 | Ремонт м\п швов | 62447
7 | ул.Панькова,31 кв.31,41 | Ремонт м\п швов | 19983
8 | ул.Волочаевская,160 | Ремонт крыльца | 32337
9 | ул.Волочаевская,163 | Ремонт крыльца,фасада | 158344
10 | ул.Волочаевская,176 | Устройство ограждения | 18580
11 | ул.Гоголя,17 | Ремонт розлива отопления | 56151
12 | ул.Даниловского,18"г" кв.,35 | Ремонт мягкой кровли | 76698
13 | ул.Калинина,50 п.1 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 91118
14 | ул.Калинина,80 | Ремонт канализации | 39629
15 | ул.Пушкина,47 | Ремонт мягкой кровли | 184590
16 | Уссурийский бульвар,15 кв.4,17,18,19,20,33,36 | Ремонт стояков ГВС | 75526
17 | Уссурийский бульвар,15 кв.4,17,18,19,20,33,36 | Ремонт стояков ХВС | 51364
18 | Уссурийский бульвар,15 | Ремонт канализации | 77802
19 | ул.Шевченко,4 | Ремонт вентканалов | 112085
20 | ул.Дзержинского,6 п.1-6 | Замена дверей в мусорокамере | 111199
21 | ул.Запарина,30 | Установка жалюзийных решоток | 64542
22 | ул.Запарина,32 | Благоустройство дворовой тер-и | 679560
23 | ул.Калинина,12 | Ремонт цоколя | 90041
24 | ул.Ленина,22 п.1,2 | Ремонт входа в подвал | 285216
25 | ул.Фрунзе,14 п.2-6 | Замена светильников | 133314
26 | пер.Донской,3 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 398579
27 | ул.Ленина,56"а" | Замена главного стояка и розлива отопления | 91304
28 | ул.Ленина,72 п.2 | Установка козырька | 17247
29 | ул.Ленина,72 п.1,3,4 | Установка козырька | 50239
30 | пер.Ростовский,5 | Электромонтажные работы | 121221
31 | пер.Ростовский,7 | Установка светильников | 17930
32 | пер.Ростовский,7 | Установка дверей на выход на кровлю | 38695
33 | ул.Ленинградская,25 | Замена канализации в подвале | 36989
34 | ул.Лермонтова,51 п.1 | Замена окон в МОП | 112595
354 | ул.Дикопольцева,70 п.1-4 | Установка пластиковых окон в МОП | 227076
36 | ул.Панькова,22 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 86433
37 | ул.Панькова,22 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 72802
38 | ул.Дикопольцева,70 п.1-4 | Установка пластиковых окон в МОП | 103452
39 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" | Устройство выкаточных путей | 69873
40 | ул.Лермонтова,11 кв.29 | Ремонт мягкой кровли | 80730
41 | ул.Лермонтова,17 кв.60 | Ремонт мягкой кровли | 25607
42 | пер.Облачный,64 п.7,8 | Ремонт мягкой кровли | 329530
43 | пер.Ростовский,5 п.1 | Ремонт мягкой кровли | 329979
44 | пер.Ростовский,5 п.3 | Ремонт мягкой кровли | 152591
45 | ул.Панькова,15 п.1,5 | Ремонт мягкой кровли | 507756
46 | ул.Панькова,31 п.6 | Ремонт мягкой кровли | 247185
47 | ул.Ленинградская,34 | Устранение засора канализационного выпуска | 12010
48 | ул.Ким-Ю-Чена,43 | Устранение засора канализационного выпуска | 16029
49 | ул.Лермонтова,15 кв.48 | Облицовка фасадной стены | 198256
50 | Уссурийский бульвар,15 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 145000
51 | ул.Запарина,30 | Устройство контейнерной площадки | 22015.26
52 | Амурский бульвар,36 | Ремонт мягкой кровли | 350194.2
53 | ул.Лермонтова,18 | Благоустройство дворовой тер-и | 502391
54 | ул.Комсомольская,28 | Благоустройство дворовой тер-и | 500481
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 7816993.46
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за октябрь 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви- | Резерв
п/п |  |  |  | денные | 7%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул.Калинина,65 п.1 | Косметический ремонт подъезда | 75878
2 | ул.Дикопольцева,23 | Смена светильников в МОП | 37028
3 | ул.Волочаевская,160 | Ремонт козырька | 9412
4 | ул.Гоголя,15 | Ремонт розлива отопления | 79937
5 | ул.Гоголя,17 | Ремонт системы отопления | 21685
6 | ул.Калинина,50 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 90866
О | ул.Калинина,83 | Ремонт мягкой кровли | 111086
8 | ул.Комсомольская,30 | Ремонт мягкой кровли | 50791
9 | ул.Волочаевская,176 | Благоустройство дворовой тер-и | 85475
10 | ул.Запарина,1"а" | Благоустройство дворовой тер-и | 194697
11 | ул.Калинина,12 | Ограждение дворовой тер-и | 121758
12 | ул.Калинина,12 п.1-7 | Ремонт крылец ,въездов в мусорокамеры | 23302
13 | ул.Гамарника,84 | Замена розлива отопления | 20284
14 | ул.Ленина,56"а" | Обшивка стояка отопления в МОП | 8687
15 | ул.Ленина,56"а" | Замена розлива ХВС | 19387
16 | ул.Ленина,69 | Замена розлива отопления | 31294
17 | ул.Ленина,72 | Замена сборок верхнего розлива | 47585
18 | ул.Ленина,74 | Замена сборок верхнего розлива | 43105
19 | ул.Ленина,74 | Ремонт стены фасада | 24405
20 | ул.Лермонтова,47 | Замена элеваторного узла | 73768
21 | ул.Лермонтова,49 | Ремонт элеваторного узла | 74561
22 | пер.Облачный ,64 | Ремонт крыльца | 7397
23 | ул.Дикопольцева,44 п.2 | Ремонт крыльца | 21608
24 | ул.Карла Маркса,88 п.2,3,4 | Ремонт крыльца | 23006
25 | ул.Лермонтова,36 п.2 | Ремонт крыльца | 19959
26 | Амурский бульвар,52 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 28729
27 | Амурский бульвар,52 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 49116
28 | ул.Дикопольцева,49 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 106744
29 | ул.Ленинградская,35 | Ремонт мягкой кровли | 355875
30 | ул.Ленина,74 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 92112
31 | пер.Ростовский,5 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | 314234
32 | Амурский бульвар,36 | Устранение засора канализационного выпуска | 14016
33 | Амурский бульвар,38 | Устранение засора канализационного выпуска | 14500
34 | ул.Волочаевская,153 | Устранение засора канализационного выпуска | 13078
35 | ул.Истомина,34 | Устранение засора канализационного выпуска | 14127
36 | ул.Ленина,8 | Устранение засора 3-х канализационного выпуска | 42054
37 | ул.Дикопольцева,7 | Устранение засора канализационного выпуска | 11196
38 | ул.Калинина,12 | Установка тамбурной двери в МОП | 226640
39 | ул.Волочаевская,176 п.3 | Установка ящиков из ПВХ | 38005.62
40 | ул.Фрунзе,34 п.1-6 | Замена купе кабины лифта | 582000
41 | ул.Ким-Ю-Чена,45"а" п.4 | Косметический ремонт подъезда | 220730
42 | ул.Комсомольская,53 | Ремонт цоколя | 60246
42 | ул.Калинина,10 | Разработка кадастрового плана | 30000
43 | ул.Фрунзе,3 | Заключение по экспертизе | 1620.02
44 | ул.Волочаевская,176 | Установка ящиков из ПВХ | 57000
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 3588983.64
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта по домам ТСЖ, ЖСК ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр"
за октябрь 2014год
№ |  | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС |  | с НДС
Платежи
1 | 2 | 3 | 4
| ул.Владивостокская,49 п.1-4 | Электромонтажные работы | 444244
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 444244
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта по домам ТСЖ, ЖСК ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр"
за ноябрь 2014год
№ |  | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС |  | с НДС
Платежи
1 | 2 | 3 | 4
| ул.Владивостокская,53 | Устранение засора канализационного выпуска | 14081
| Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  | 14081
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за ноябрь 2014 года
|  | Наименование работ | Сумма с НДС в руб.
№ | АДРЕС |  | Платежи | Непредви-
п/п |  |  |  | денные
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ул.Калинина,80 | Демонтаж и прокладка кабеля в чердачном помещении | 19155
2 | ул.Ленина,63 п.2 | Косметический ремонт подъезда | 139996
3 | ул.Дикопольцева,23 п.3 | Установка пластиковых окон в МОП | 38780
4 | ул.Карла Маркса,88 п.2 | Установка пластиковых окон в МОП | 116038
5 | ул.Волочаевская,153 | Электромонтажные работы | 115198 | 115198
6 | ул.Волочаевская,160 | Замена стояков ГВС | 9839
7 | ул.Волочаевская,160 | Замена стояков ХВС | 9898
8 | ул.Волочаевская,160 | Ремонт канализации | 8222
9 | ул.Даниловского,16 п.1 кв.4,8,12,16,20 | Замена стояков ГВС | 32254 | 32254
10 | ул.Даниловского,16 п.1 кв.4,8,12,16,20 | Замена стояков ХВС | 37756 | 37756
11 | ул.Даниловского,16 п.5 кв.53,56,59,62,65 | Замена стояков ГВС | 31801 | 31801
12 | ул.Комсомольская,28 | Ремонт канализации | 55361
13 | ул.М.Амурского,40 | Электромонтажные работы | 164957
14 | ул.Шевченко,4 кв.38 | Ремонт квартиры | 2309
15 | ул.Волочаевская,115 | Ремонт элеваторного узла | 239594
16 | ул.Фрунзе,3 п.1,2 | Ремонт крылец | 89055
17 | ул.Лермонтова,1"в" | Замена розлива отопления | 20175
18 | пер.Облачный,74 | Замена стояков отопления | 66226
19 | пер.Ростовский,7 кв.43 | Замена стояков отопления | 34110
20 | ул.Ленинградская, 35"а" | Замена стояков отопления | 158228
21 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ГВС | 109400
22 | ул.Мухина,14 | Замена стояков ХВС | 126872
23 | ул.Дикопольцева,78 | Ремонт подъездного освещения | 52937
24 | ул.Панькова,20 п.1,2 | Установка пластиковых окон в МОП | 174186
25 | ул.Дикопольцева,9 | Ремонт мягкой кровли | 345281
26 | пер.Ростовский,5 п.1,2 | Косметический ремонт подъезда | 51267
27 | ул.Владивостокская,24 | Устранение засора канализационного выпуска | 14081
28 | ул.Синельникова,2 | Ремонт канализационного выпуска | 60051
29 | ул.Волочаевская,160 | Обследование квартиры № 6 | 7000
30 | ул.Гоголя,12 | Обследование квартиры № 5 | 7000
31 | ул.Калинина,80 | Обследование здания | 17000
32 | ул.Комсомольская,38 | Обследование здания | 9000
33 | ул.Ленина,11 | Обследование здания | 7000
34 | ул.М.Амурского,29 | Обследование квартиры № 5 | 12000
35 | ул.Фрунзе,3 | Обследование квартиры № 104 | 9000
36 | ул.Фрунзе,58 | Обследование кровли | 7000
37 | ул.Ленина,22 | Обследование здания | 7000
38 | ул.Фрунзе,14 | Обследование квартиры № 137 | 9000
39 | ул.Ленина,50"а" | Обследование квартиры № 13 | 7000
40 | ул.Ленинградская, 35"а" | Обследование здания | 7000
41 | ул.Ленинградская,33 | Обследование квартиры № 29 | 7000
42 | ул.Истомина,34 п.1-4 | Установка оконных блоков из ПВХ в МОП | 192000
43 | ул.Дзержинского,8 | Установка пункта учета тепла с собщедомовыми приборами учета | 240831
44 | ул.Волочаевская,176 | Установка ящиков из ПВХ | 106133.1
| ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр": |  | 2973991.1 | 217009

## в счет т.о. 2014
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
__________Н.П.Миненко.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за январь 2014 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 2014-01-31 | Жилмассив | Муницип.фонд | Формовочная , омолаживающая обрезка и снос деревьев | 128000
2 | 2014-01-31 | Жилмассив | Муницип.фонд | Формовочная , омолаживающая обрезка и снос деревьев | 69000
3 | 2014-01-31 | Жилмассив | Муницип.фонд | Формовочная , омолаживающая обрезка и снос деревьев | 132983
329983
1 | 2014-01-31 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 291315
291315
1 | 2014-01-31 | ул.Гамарника,49,ул.Тургенева,62,ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Вывоз,перегрузка,транспортировка и захоронение ТБО | 4534.19
4534.19
1 | 2014-01-31 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Замена главного двигателя п.1 | 19537.4
2 | 2014-01-31 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Замена каната ограничителя скорости на лифте рег.№927 | 7615.35
27152.75
1 | 2014-01-31 | ул.Владивостокская,24 | Муницип.фонд | Составление акта границ раздела на теплосетях | 819.09
819.09
|  | ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 653804.03
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за февраль 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Владивостокская,24 | Муницип.фонд | Контейнер-мусоросборник | 8800
8800
1 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Ремонт купе 2-х пассажирских лифтов | 17090.05
2 | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Ремонт пассажирского лифта № 06009 | 58019.25
75109.3
1 | ул.Гамарника,15,ул.Нагишкина,2,ул.Ленина,11 | Муницип.фонд | Снос и омолаживание зеленых насаждений | 34178
2 | ул.Запарина,6 | Муницип.фонд | Снос и омолаживание зеленых насаждений | 27866
3 | ул.Ленина,28 | Муницип.фонд | Снос и омолаживание зеленых насаждений | 27593
89637
1 | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 565658
565658
1 | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Обследование технического состояния здания | 50000
50000
1 | ул.Владивостокская,49 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 169220
169220
1 | ул.Калинина,65 | Муницип.фонд | Аншлаг улицы | 1410
1410
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 959834.3
УТВЕРЖДАЮ:
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за март 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Монтаж двери противопожарной металлической ДМП 01/60, люка противопожарного ЛМП 01/60 | 60100
2 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Монтаж двери противопожарной металлической ДМП 01/60, люка противопожарного ЛМП 01/60 | 61500
3 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Монтаж двери противопожарной металлической ДМП 01/60, люка противопожарного ЛМП 01/60 | 35300
4 | ул.Ленинградская,25а | Муницип.фонд | Монтаж двери противопожарной металлической ДМП 01/60, люка противопожарного ЛМП 01/60 | 41400
5 | ул.Ким Ю Чена,47 | Муницип.фонд | Монтаж двери противопожарной металлической ДМП 01/60, люка противопожарного ЛМП 01/60 | 38000
6 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Монтаж двери противопожарной металлической ДМП 01/60, люка противопожарного ЛМП 01/60 | 35300
271600
1 | ул.Ленина,7-8 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 95386
95386
1 | ул.Волочаевскаяя,122 | Муницип.фонд | Установка светильников в подъездах 1-5, наружное освещение в 1,3,5пп. | 180724
180724
1 | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Очистка подвального помещения с вывозом мусора | 180082
2 | ул.Волочаевская,153,ул.Фрунзе,3,ул.Калинина,5,ул.Комсомольская,28,34,ул.Ленина,10,ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Очистка территории от снега с помощью спецтехники | 32902
212984
1 | ул.Волочаевская,131,ул.Фрунзе,34,ул.Гоголя,16 | Муницип.фонд | Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки | 90000
90000
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 850694
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за апрель 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | Жилмассив | Муницип.фонд | Работы по сносу , обрезке и вывозу деревьев | 192939
192939
1 | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний , электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 46985
2 | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний , электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 75863
3 | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний , электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 36699
4 | ул.Муравьева-Амурского,40 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний , электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 43595
203142
1 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 368733
2 | ул.Дикопольцева,7 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 118237
3 | ул.Дикопольцева,9 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 157774
644744
1 | ул.Калинина,12 п.1,2,3,4,5,6,7 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 59188.85
2 | ул.Калинина,10 п. 1,2,3,4,5,6,7 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 59188.85
3 | ул.Волочаевская,131 -1,2п-ды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911.1
4 | ул.Дзержинского,6 1,2,3,4,5 п | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75
5 | ул.Дзержинского,8 2,3,5 п | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 25366.65
6 | пер.Ростовский,7 1,2,3,4,5 п-ды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75
7 | пер.Ростовский,5 1,2,3,4 подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
87 | ул.Запарина,8 1,2,3,4 подъезды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
9 | ул.Запарина,32 1,2,3,4,5,6 подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 50733.3
10 | ул.Ким Ю Чена,9а 1,2,3,4,5подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75
11 | ул.Дикопольцева,45 1,2,3 подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 25366.65
12 | ул.Войкова,6 1,2,3,4,5,6,7 подъезды, | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 59188.85
13 | ул.Калинина,5 1,2подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911
14 | ул.Комсомольская,28 2,3,4 подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 25366.65
15 | ул.Кооперативная,5 1,2,3,4 подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
16 | ул.Волочаевская,122 1,2,3,4,5 подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75
17 | ул.Ким Ю Чена,43 1,2,3,4,5 подъезды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 42277.75
18 | ул.Ким Ю Чена,45а 1,2,3,4подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
19 | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
20 | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
21 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
710266.1
1 | ул.Запарина,30кв13 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 27791
2 | ул.Калинина,12 кв.240 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 25915
53706
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1804797.1
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за май 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Муравьева-Амурского,29 | Муницип.фонд | Обследование квартиры №18 | 18160
18160
1 | ул.Гайдара,12 1подъезд | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
2 | ул.Дикопольцева,62 1,2,3,4подъезды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
3 | ул.Петра Комарова,2 1,2подъезды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911.1
4 | ул.Ким Ю Чена,47 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
5 | ул.Некрасова,12 1,2,3,4подъезды | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
6 | ул.Постышева,22 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
7 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
8 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 8455.55
9 | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 16911.1
10 | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
11 | ул.Фрунзе,34 ( 1,2,5,6 подъезды ) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов , мусороприёмных клапанов и камер (бункеров) | 33822.2
211388.75
1 | ул.Ким Ю Чена,45а п.2 | Муницип.фонд | Замена каната граничителя скорости пассажирского лифта | 9792.82
9792.82
1 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 22149
2 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 307529
3 | ул.Калинина,12 кв 13,67 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 35683
4 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.5,10,15,20,25,30,35,40,45,46,50,54,58,62 | 217699
5 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.245,249,253,257,261,269,273,277,281,202,206,214,218,222 | 227578
6 | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.27,31 | 22149
832787
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1072128.57
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июнь 2014года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.70,73,112 | 66443
2 | ул.Владивостокская,49,51,53 | Муницип.фонд | Установка МАФ | 262291.99
3 | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.57,58,59,72 | 78732
4 | ул.Лермонтва,18 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 285448
692914.99
1 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Замена каната ограничителя скорости подъезд 2 | 9844.74
2 | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Ремонт пас.лифта п.3 | 29864.86
3 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Ремонт пассажирского лифта п.5 | 21342.78
4 | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Замена светильников в кабине лифта | 12041.3
73093.68
1 | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ХВС | 113612.76
113612.76
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 879621.43
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июль 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Волочаевская,131,ул.Муравьева-Амурского,50,ул.Калинина,80 | Муницип.фонд | Предосавление копии документа | 300
2 | ул.Волочаевская,122,163,ул.Запарина,30,ул.Ленина,11,ул.Лермонтова,18,ул.Комсомольская,28,ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Предосавление копии документа | 700
1000
1 | ул.Карла Маркса,94 | Муницип.фонд | Смена светильников | 14247
14247
1 | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Ремонт ограждения контейнерной площадки | 27731.4
27731.4
1 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Замена двигателя главного привода на пассажирском лифте п.3 | 19666.06
19666.06
1 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Замена оконных блоков в помещении лифтерной | 43778
43778
1 | Уссурийский бульвар,15 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 45752
2 | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 35391
3 | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 36699
4 | ул.Ленина,13 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 45752
5 | ул.Ленина,11 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 35391
6 | ул.Запарина,86 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилого дома | 31484
230469
1 | ул.Синельникова,2 | Муницип.фонд | Изготовление контейнерной площадки | 19297
19297
1 | ул.Петра Комарова,5 | Муницип.фонд | Строительно-техническое исследование помещения | 48400
48400
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 404588.46
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за август 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Изготовление справки на объект | 2198.58
2198.58
1 | ул.Фрунзе,3,ул.Тургенева,80а | Муницип.фонд | Предоставление копии документа | 200
200
1 | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 66,134,139,152,155,164,167,176 | 166098
2 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 34,60,97,146,147,150,188,204 | 185443
3 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 49,53,57,61,65,66,69,70,74,78,81,82 | 202323
4 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 10,9,13,17,21 | 59945
5 | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 174 | 19983
6 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Установка дверей из аллюминиевого профиля 1п-д | 51000
684792
1 | ул.Лермонтова,38 | Муницип.фонд | Анализ воды | 7364.4
2 | ул.Калинина,80 | Муницип.фонд | Анализ воды | 7364.4
3 | ул.Калинина,80 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
19883.04
1 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Дезинсекция ос | 2242
2242
1 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Межевые работы | 30000
30000
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 739315.62
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июль 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Составление акта границы раздела на теплосетях | 819.09
| Итого по МУП ГХ "Тепловые сети": |  |  | 819.09
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 819.09
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за сентябрь 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Ремонт купе кабины лифта п.5 | 20973.82
20973.82
1 | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
2 | ул.Комсомольская,34 ( 1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1
3 | ул.Ким Ю Чена,43 ( 1,2,3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75
4 | ул.Дикопольцева,45 ( 1,2,3пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65
5 | ул.Ким Ю Чена,9а (1,2,3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75
| ул.Калинина,5 ( 1,2 подъезд) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1
| ул.Дикопольцева,62 ( 1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
| ул.Войкова,6 ( 1,2,3,4,5,6,7пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 59188.85
| ул.Ким Ю Чена,47(1п) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
| ул.Ким Ю Чена,45а( 2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65
| ул.Комсомольская,28 (3,4,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65
| ул.Запарина,32 ( 1,2,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 50733.3
| ул.Запарина,8 ( 1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
| ул.Волочаевская,131(1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911
| ул.Дзержинского,6 ( 1,3,4,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75
473510.7
1 | ул.Панькова,31,21,24,20ул.Войкова,18,ул.Гайдара,12,ул.Тургенева,62,ул.Волочаевская,176,ул.Кооперативная,1,ул.Дикопольцева,64,74а | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 288002
2 | ул.Фрунзе,14,ул.Калинина,5,ул.Ленина,,35,ул.Гамарника,80а,ул.Ленинградская,37,35,ул.Запарина,15,ул.Лермонтова,38,ул.Даниловского,14а,ул.Комсомольская,28,ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 212050.04
500052.04
1 | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Устройство контейнерной площадки | 66997
66997
1 | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Устройство забора | 300000
300000
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1361533.56
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за октябрь 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Гамарника,15 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилых домов | 48016
2 | Уссурийский бульвар,4 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний,электрических измерений электроустановок электрооборудования жилых домов | 70033
118049
1 | ул.Владивостокская,24 | Муницип.фонд | Предоставление копии документа | 100
100
1 | ул.Дикопольцева,64 п№2 | Муницип.фонд | Ремонт пассажирского лифта | 25125.89
2 | ул.Калинина,10 п№5 | Муницип.фонд | Ремонт лифта | 19247
3 | ул.Гайдара,12 п№3 | Муницип.фонд | Ремонт купе кабины пассажирского лифта | 22735
67107.89
1 | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Вынос в натуру поворотных точек границ участка | 31000
31000
1 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Вынос в натуру границы земельного участка | 4000
2 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Вынос в натуру границы земельного участка | 16000
20000
1 | ул.Волочаевская,122(1,2,3,4,5 пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 42277.75
2 | ул.Петра Комарова,2(1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1
3 | ул.Дзержинского,8(2,3,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65
4 | ул.Некрасова,12(1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
5 | ул.Калинина,10(1,2,3,4,5,6,7пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 59188.85
6 | ул.Фрунзе,34(1,2,3,5пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
7 | ул.Фрунзе,14(1,2,5,6пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
8 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
9 | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
10 | ул.Ленинградская,10(1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
11 | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
12 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
13 | ул.Фрунзе,58а(1,2пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 16911.1
14 | пер.Ростовский,5(1,2,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 25366.65
15 | ул.Постышева,22 | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
16 | пер.Ростовский,5(3п) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 8455.55
17 | пер.Ростовский,7(1,2,3,4пп) | Муницип.фонд | Прочистка и промывка стволов мусоропроводов, мусороприемных клапанов и камер | 33822.2
405866.4
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 642123.29
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за ноябрь 2014 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 28.11.2014г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений электроустановок до 1000В | 92898
92898
1 | 28.11.2014г | ул.Лермонтова,38 | Муницип.фонд | Изготовление копии поэтажного плана объекта | 2052.82
2052.82
1 | 28.11.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Выполнение ремонтных работ (демонтаж, перенос и установка входных дверей 5п-д) | 19122.95
2 | 28.11.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка дверей и окон в МОП | 523339.01
3 | 28.11.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка дверей и окон в МОП | 363984.29
906446.25
1 | 28.11.2014г | пер.Ростовский,7 , ул.Ленина,26,ул.Калинина,71,ул.Муравьева-Амурского,50,ул.Дзержинского,8,ул.Запарина,32,8,ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 248063.31
2 | 28.11.2014г | ул.Фрунзе,3,ул.Ленина,22а,ул.Мухина,12,ул.Гамарника,80,86,ул.Дикопольцева,64,49,ул.Панькова,15,ул.Нагишкина,7,ул.Даниловского,16,ул.Дзержинского,8,6,Амурский бульвар,16,ул.Лермонтова,51,ул.Калинина,12,пер.Гражданский,5,ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 244020
492083.31
1 | 28.11.2014г | ул.Дикопольцева,35 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт купе лифта | 8580.36
2 | 28.11.2014г |  | Муницип.фонд | Ремонт купе лифта | 8664.45
17244.81
1 | 28.11.2014г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Предоставление копии документа | 100
100
1 | 28.11.2014г | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Аншлаг | 2030
2 | 28.11.2014г | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Аншлаг | 3510
5540
1 | 28.11.2014г | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Топографо-геодезические работы(вынос точек ) | 14000
14000
|  | ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1530365.19
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за декабрь 2014 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.12.2014г | ул.Ленинградская,9 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений электроустановок до 1000В | 82335
82335
1 | 31.12.2014г | ул.Запарина,8,ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Изготовление справок о техническом состоянии объекта | 7930.12
7930.12
1 | 31.12.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка доводчиков,дверей и окон | 128302.9
2 | 31.12.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Внутренняя отделка окон и дверей | 528400
3 | 31.12.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка дверей и окон в МОП | 380281.42
1036984.32
|  | ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1127249.44
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.

## в счет аренды 2014
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
__________Н.П.Миненко.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за январь 2014 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.01.2014г | ул.Панькова,22 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 70379
70379
1 | 31.01.2014г | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Ремонт кровли (двор-2-йп) | 155528
155528
1 | 31.01.2014г | ул.Ленинградская,15 | Муницип.фонд | Замена окон 1 подъезда | 30576
30576
|  | Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 256483
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за февраль 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | Жилмассив | Муницип.фонд | Очистка территории от снега с помощъю спец.техники | 15452
15452
1 | ул.Волочаевская,160 | Муницип.фонд | Ремонт подвального помещения | 109297
109297
1 | ул.Запарина,86 | Муницип.фонд | Замена окон в МОП на пластиковые | 58027.92
58027.92
1 | ул.Муравьева-Амурского,15 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 9652
2 | ул.Калинина,65 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 16791
3 | ул.Карла Маркса,43 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 30936
4 | ул.Карла Маркса,45 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 28823
5 | ул.Карла Маркса,49 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 7403
6 | ул.Запарина,55 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 21285
7 | ул.Гоголя,16 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 22342
8 | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 15072
9 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 12427
10 | ул.Калинина,65а | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 16791
11 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 74700
12 | ул.Панькова,21 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 31600
13 | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 15203
14 | ул.Петра Комарова,8 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 10313
15 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 41118
16 | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 12163
366619
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 549395.92
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за март 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Даниловского,16,18г | Муницип.фонд | Очистка территории от снега с помощъю спец.техники | 14850
14850
1 | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 77423
77423
1 | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 57540
3 |  |  |  | 57540
1 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Ремонт входов в 2,3,4 подъезды ( штампнастил) | 121096
2 | ул.Ленина,63-8 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 140099
261195
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 411008
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за апрель 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Запарина,90 | Муницип.фонд | Ремонт розливов ХВС,ГВС,отопления | 108364
108364
1 | ул.Фрунзе,58 | Муницип.фонд | Устройство узла учета протребления холодного водоснабжения | 125491.82
125491.82
1 | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Модернизация элеваторного узла | 94113
94113
1 | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в 1,2 подъездах | 139961
139961
1 | ул.Тургенева,62 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 10011
2 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя (арка) | 12276
3 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв. 5,39,77,149,200,240,281 | 157522
4 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.242,246,250,254,258,262,266,270,274,278 | 290326
5 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ в подъезде №4а | 206190
676325
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 1144254.82
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр"
за апрель2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 187280
187280
Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр":
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за май 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Ремонт кровли-1п-д кв.13,14 | 148022
148022
1 | ул.Дикопольцева,30 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 14665
2 | ул.Ленина,69 | Муницип.фонд | Ремонт входа во 2-ой подъезд | 9621
3 | ул.Муравьева-Амурского,40 | Муницип.фонд | Ремонт желобов ,отливов ,свесов на кровле | 9676
4 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда ( черная лестница) | 202805
5 | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 8157
6 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв№№ 178,182,190,193,201,206,213 | 132849
7 | ул.Калинина,76 | Муницип.фонд | Очистка подвала | 100071
8 | ул.Дикопольцева,7 кв60 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 18465
9 | ул.Дзержинского,62 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков в МОП на блоки из ПВХ ( 2-й п-д) | 73698
10 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.10,154,158,162,166,170 | 153776
723783
1 | ул.Лермонтова,47 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | 13763
2 | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | 35281
3 | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Замена розлива ГВС | 35281
84325
1 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей(2,4пп) | 188000
188000
1 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Ремонт системы отопления,розлива ХВС,ГВС | 222688
222688
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 1366818
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июнь 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Муравьева-Амурского,29 | Муницип.фонд | Ремонт фасада и балконной плиты | 88487
2 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Ремонт канализации в подвале | 149913
3 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Установка пластиковых окон в МОП | 153894
392294
1 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 7 | 201253.72
2 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 6 | 233301.34
3 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 5 | 226084.46
4 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 4 | 205498.18
5 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 3 | 226248.48
6 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 2 | 226248.48
7 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Установка ОДПУ ГВС на базе счетчика расходомера КМ-4, ввод 1 | 231949.06
1550583.72
1 | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Ремонт кровли ГСК | 329103
329103
1 | ул.Волочаевская,160 | Муницип.фонд | Изготовление и установка окна из ПВХ | 23650.55
23650.55
1 | ул.Муравьева-Амурского,40 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций | 100342
2 | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций | 165516
265858
1 | ул.Комсомольская,38 | Муницип.фонд | Ремонт подъездов | 255038
2 | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №4 | 276691
3 | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.20,46,73,89,111,116 | 115627
4 | ул.Ленина,3 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 53552
5 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 244595
6 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы (подвал) | 291375
7 | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.36,76,88,92 | 75050
8 | ул.Ким Ю Чена,22 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 282613.87
9 | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 26194.17
1620736.04
1 | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Замена стояка ГВС в магазине "Кухни" через перекрытие кв.67,подвал | 11414
11414
1 | ул.Ленина,26,ул.Волочаевская,153,ул.Ким Ю Чена,9а,ул.Войкова,18,ул.Панькова,22, ул.Ленинградская,10,ул.Истомина,34,ул.Ленинградская,36,25а,ул.Дзержинского,38,ул.Калинина,5,ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 229000
229000
1 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 473113
2 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Изоляция трубопроводов | 633567
1106680
1 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Ремонт полов 1 подъезда | 81271
2 | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Замена светильников в п№1-4 | 78321
3 | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №1-4 | 241450
401042
1 | ул.Муравьева-Амурского,11 | Муницип.фонд | Ремонт балконов кв13,34,41,42 | 479973.26
2 | ул.Ленинградская,9 | Муницип.фонд | Ремонт деформационного шва | 132872
612845.26
1 | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1 | 421904
421904
1 | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Ремонт разводки отопления и ГВС | 247865
247865
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 7212975.57
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр"
за июнь 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленина,56а кв 137 | Муницип.фонд | Ремонт квартиры после затопления | 39718.8
39718.8
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 39718.8
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июль 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Мухина,12 | Муницип.фонд | Ремонт полов коридора | 36540
2 | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №" | 72969
109509
1 | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Смена светильников | 39287
2 | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.9,36 | 32457
3 | ул.Ленина,13 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда№1 | 90082
161826
1 | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ в подъездах | 168016
168016
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 439351
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за август 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Косметический ремонт поъездов №№1-4 | 317505
317505
1 | ул.Муравьева-Амурского,15 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 95462
2 | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в 1,2 подъездах | 206383
3 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 161,169,177,185,190,198 | 68687
4 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 243290
5 | ул.Лермонтова,11 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 29 | 9976
6 | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 15,16 | 21218
645016
1 | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Монтаж видеонаблюдения в п.5 | 100440
100440
1 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций стропильной системы | 182343
2 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций хозяйственных кладовок ( 2,3подъезды) | 188074
370417
1 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 162460
162460
1 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Устройство козырька п№13 | 16000
2 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Монтаж системы ограничения доступа в подъезде №13 | 118870
134870
1 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Замена оконных блоков на блоки из ПВХ во втором подъезде | 139938
139938
1 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Межевые работы | 30000
30000
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 1900646
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за сентябрь 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 129811
2 | ул.Муравьева-Амурского,29 | Муницип.фонд | Ремонт розливов отопления,ГВС,канализации в помещении элеваторного узла | 27149
3 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Ремонт балконных козырьков | 92516
4 | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Ремонт козырьков | 38671
5 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 116766
6 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Услуги промышленного альпинизма по ремонту водосточной системы | 24851
429764
1 | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 579113
2 | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №№1,2 | 458269
3 | ул.Петра Комарова,5 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей п.1,2,3 | 163475
4 | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Установка тамбурных дверей п.1,2,3 | 145338
1346195
1 | ул.Калинина,90-3п-д | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 96889
2 | ул.Муравьева-Амурского,15 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 140667
3 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 89582
4 | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №1,2 | 186752
5 | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.131,132,135 | 42466
6 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.170,180,198,233 | 113654
7 | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.97,110,171,213,278 | 93671
8 | ул.Лермонтова,13 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.61,88 | 25591
9 | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.21,26,45,70 | 72423
10 | ул.Дикопольцева,23 | Муницип.фонд | Смена деревянных блоков на блоки из ПВХ | 321954
11 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ (2,5пп) | 284582
12 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт фасада при входе в подъезды и мусорокамеры | 77872
13 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда№5 | 218528
14 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№2 | 185877
15 | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№4 | 136154
16 | ул.Постышева,10 | Муницип.фонд | Косметический ремонтп№№2,3 | 117235
17 | ул.Ленина,72 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№№1,2 | 185020
18 | ул.Фрунзе,34 кв 142 | Муницип.фонд | Ремонт примыкания козырька балкона к стене | 5004
19 | ул.Запарина,32 кв 231 | Муницип.фонд | Ремонт примыкания козырька балкона к стене | 5004
20 | ул.Калинина,12 кв 189 | Муницип.фонд | Ремонт примыкания козырька балкона к стене | 5606
21 | ул.Шеронова,123 | Муницип.фонд | Ремонт температурного шва | 13310
2417841
1 | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Капитальный ремонт крылец и входных групп подъездов № 1-5 | 271067
2 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Благоустройство дворовой территории | 222299
3 | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов | 241198
734564
1 | Уссурийский бульвар,15 | Муницип.фонд | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ | 90603.1
90603.1
1 | ул.Карла Маркса,43 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций | 333449
2 |  | Муницип.фонд
333449
1 | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Замена выпуска | 140896
140896
1 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Вынос в натуру поворотных точек границ участка | 18000
18000
1 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ 3п | 145764
2 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ 5п | 145581
3 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ 4п | 139779
431124
1 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Благоустройство территории | 192111.08
192111.08
1 | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Устройство забора | 100000
100000
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 6134547.18
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за октябрь 2014 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленинградская,15 | Муницип.фонд | Очистка подвала | 17081
2 | ул.Ленина,72 | Муницип.фонд | Очистка подвала | 9603
3 | ул.Ленина,50а | Муницип.фонд | Очистка подвала | 12710
4 | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Очистка подвала | 3781
5 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Очистка подвала | 15281
6 | ул.Постышева,10 | Муницип.фонд | Смена деревянных оконных блоков на блоки их ПВХ во 2,3пп | 179513
237969
1 | ул.Гайдара,12 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя-облицовка | 88349
88349
1 | ул.Муравьева-Амурского,15 | Муницип.фонд | Уборка подвального помещения | 100044
100044
1 | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов № 3,4 | 182733
182733
1 | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Косметический ремонт 2подъезда | 90255
2 | ул.Дикопольцева,23 | Муницип.фонд | Косметический ремонт 2,3пп | 298000
3 | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№2 | 90194
4 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Ремонт фасада у входа в 5подъезд | 16133
5 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№14 | 120007
614589
| Итого ро ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  | 1223684
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за ноябрь 2014 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 28.11.2014г | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений электроустановок до 1000В | 92898
92898
1 | 28.11.2014г | ул.Лермонтова,38 | Муницип.фонд | Изготовление копии поэтажного плана объекта | 2052.82
2052.82
1 | 28.11.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Выполнение ремонтных работ (демонтаж, перенос и установка входных дверей 5п-д) | 19122.95
2 | 28.11.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка дверей и окон в МОП | 523339.01
3 | 28.11.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка дверей и окон в МОП | 363984.29
906446.25
1 | 28.11.2014г | пер.Ростовский,7 , ул.Ленина,26,ул.Калинина,71,ул.Муравьева-Амурского,50,ул.Дзержинского,8,ул.Запарина,32,8,ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 248063.31
2 | 28.11.2014г | ул.Фрунзе,3,ул.Ленина,22а,ул.Мухина,12,ул.Гамарника,80,86,ул.Дикопольцева,64,49,ул.Панькова,15,ул.Нагишкина,7,ул.Даниловского,16,ул.Дзержинского,8,6,Амурский бульвар,16,ул.Лермонтова,51,ул.Калинина,12,пер.Гражданский,5,ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Снос,омолаживание и санитарная обрезка деревьев | 244020
492083.31
1 | 28.11.2014г | ул.Дикопольцева,35 п.2 | Муницип.фонд | Ремонт купе лифта | 8580.36
2 | 28.11.2014г |  | Муницип.фонд | Ремонт купе лифта | 8664.45
17244.81
1 | 28.11.2014г | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Предоставление копии документа | 100
100
1 | 28.11.2014г | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Аншлаг | 2030
2 | 28.11.2014г | пер.Облачный,64 | Муницип.фонд | Аншлаг | 3510
5540
1 | 28.11.2014г | ул.Фрунзе,58а | Муницип.фонд | Топографо-геодезические работы(вынос точек ) | 14000
14000
|  | ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1530365.19
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за декабрь 2014 года.
№ | Дата |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | составлен. | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
| акта |  |  |  | Платежи
1 | 31.12.2014г | ул.Ленинградская,9 | Муницип.фонд | Проведение профилактических испытаний и электрических измерений электроустановок до 1000В | 82335
82335
1 | 31.12.2014г | ул.Запарина,8,ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Изготовление справок о техническом состоянии объекта | 7930.12
7930.12
1 | 31.12.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка доводчиков,дверей и окон | 128302.9
2 | 31.12.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Внутренняя отделка окон и дверей | 528400
3 | 31.12.2014г | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Установка дверей и окон в МОП | 380281.42
1036984.32
|  | ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1127249.44
Главный инженер ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая.