Приложение  № 3

договору управления МКД

2. ПЕРЕЧЕНЬ

работ, по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

| Вид конструктивных элементов общего имущества МКД | Перечень работ, предусмотренных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г №170 | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. | По мере необходимости |
| 2. Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | По мере необходимости |
| 3. Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. | По мере необходимости |
| 4. Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | По мере необходимости |
| 5. Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | По мере необходимости |
| 6. Межквартирные перегородки | Усиление, смена, заделка отдельных участков. | По мере необходимости |
| 7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | По мере необходимости |
| 8. Полы | Замена, восстановление отдельных участков. | По мере необходимости |
| 9. Печи и очаги | Работы по устранению неисправностей. | По мере необходимости |
| 10. Внутренняя отделка | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. | 1 раз в 5 лет |
| 11. Центральное отопление | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные | По мере необходимости |
| 12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. | По мере необходимости |
| 13. Электроснабжение и электротехнические устройства | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. | По мере необходимости |
| 14. Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы. | По мере необходимости |
| 15. Мусоропроводы | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. | По мере необходимости |
| 16. Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. | По мере необходимости |

Примечание:

1.Таблица заполняется управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома, размеров финансирования собственниками. При заполнении использованы правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда , утвержденные (Постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003г №170)

2. В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются пользователями помещений.