## УК, аренда, тех. обсл.
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за январь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 425665
2 | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 549847
3 | ул.Некрасова,41 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 4470
4 | ул.Войкова,18 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 9725
5 | ул.Дикопольцева,70 | Муницип.фонд | Разработка проекта усиления здания | 73500
6 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Обследование здания | 7500
7 | ул.Дикопольцева,30 | Муницип.фонд | Обследование здания | 7500
8 | ул.Муравьева-Амурского,27 | Муницип.фонд | Обследование здания | 11200
9 | ул.Амурский бульвар,52 | Муницип.фонд | Закрытие ввода ХВС | 6748.42
10 | ул.Панькова,29 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 4470
11 | ул.Амурский бульвар,48 | Муницип.фонд | Закрытие ввода ХВС | 6748.42
12 | ул.Даниловского,14а | Муницип.фонд | Замена почтовых ящиков | 45335
13 | ул.Карла Маркса,49 | Муницип.фонд | Замена водосточных труб | 49007
14 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 320241
15 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 320241
16 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Замена почтовых ящиков | 31735
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1873932.84
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет содержания УК
за январь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ул.Дикопольцева,70 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 153967
2 | ул.Амурский бульвар,48 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 157804
3 | ул.Амурский бульвар,52 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 158030
| ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 469801
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за январь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 146703
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 146703
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за февраль 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Некрасова,41 | Муницип.фонд | Замена почтовых ящиков | 20766
2 | ул.Ленинградская,7 | Муницип.фонд | Замена почтовых ящиков | 13844
3 | ул.Даниловского,14а | Муницип.фонд | Замена почтовых ящиков | 9230
4 | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП | 349992
5 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП | 353109
6 | ул.Мухина,12 | ТСЖ | Акт границ обслуживания | 609.4
7 | ул.Уссурийский бульвар,4 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
8 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
9 | ул.Калинина,5 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
10 | ул.Войкова,18 Некрасова,41 Панькова,29 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов ,оборудованных расходомерами | 3026.7
11 | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
12 | ул.Гамарника,80 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
13 | ул.Запарина,66 | Муницип.фонд | Промывка и теледиагностика канализационного выпуска, устранение засора | 21725
14 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Замена канатоведущего шкива и тяговых канатов на грузопассажирском лифте | 69624.79
15 | ул.Дикопольцева,70 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 5027
16 | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 9788
17 | ул.Гамарника,80 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 9725
18 | ул.Дикопольцева,72 | Муницип.фонд | Установка металлических дверей на помещение водомерного узла | 5027
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 905235.99
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за февраль 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 174027
2 | ул.Ленинградская,15 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 140022
3 | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 140022
4 | ул.Ленина,63 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 155020
5 | ул.Уссурийский бульвар,15 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 150037
6 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Ремонт стояков отопления и подъездного отопления | 354149
7 | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Ремонт подъездного отопления | 53317
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1166594
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за март 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ким-Ю-Чена,45а | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОВ п№№1,2 | 333543
2 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОВ п№№1,2 | 386414
3 | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОВ п№№3,5 | 264697
4 | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОВ п№№1,2 | 269116
5 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 501993
6 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 353109
7 | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Снос и омоложение деревьев | 14015
8 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Снос и омоложение деревьев | 18031
9 | ул.Владивостокская,26 | Муницип.фонд | Снос и омоложение деревьев | 11996
10 | ул.Ленина,74 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
11 | ул.Гамарника,80а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
12 | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
13 | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Обследование квартиры №12 | 8000
14 | ул.Дикопольцева,49 | Муницип.фонд | Обследование дома | 8500
15 | Жилмассив- К.Маркса,61-54 ул.Синельникова,5-2 | Муницип.фонд | Осмотр,ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 2782
16 | Жилмассив - Ленина,52а-65,72 Гамарника,80-12,17 ростовский,7-168 Донской,3-147 Облачный,64-33 | Муницип.фонд | Осмотр,ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 8684
17 | Жилмассив-Дикопольцева,45-78, дикопольцева,49-30, некрасова,12-55, Кооперативная,5-105 | Муницип.фонд | Осмотр,ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 5968
18 | Жилмассив-Муравьева-Амурского,13-52 Калинина,83-52, Комсомольская,28-8,10,13,16,22,23 | Муницип.фонд | Осмотр,ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 9707
19 | Жилмассив - Дзержинского,8-129, ,Калинина,12-69, Ленина,22а-62, Ленина,31-53 | Муницип.фонд | Осмотр,ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 12692
20 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине пп 1-7 | 70970
21 | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 2 | 10159
22 | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1-4 | 40528
23 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1-6 | 60848
24 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1-6 | 60848
25 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1-5 | 50692
26 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1-3 | 30413
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2553950.26
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за март 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 145000
2 | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 150008
3 | ул.Гамарника,80а | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета ХВС | 149511
4 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета ХВС | 129998
5 | ул.Ленина,22 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета ХВС | 144996
6 | ул.Фрунзе,76 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета ХВС | 149989
7 | ул.Ленина,11 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета ХВС | 149992
8 | ул.Амурский бульвар,40 | Муницип.фонд | Ремонт электрощитков, замена электропроводки | 142167
9 | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Ремонт электрощитков, замена электропроводки | 142896
10 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 559981
11 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ГВС | 40027
12 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | 12421
13 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 60804
14 | ул.Запарина,87 | Муницип.фонд | Устройство ливневой канализации | 53643
15 | ул.Запарина,87 | Муницип.фонд | Ремонт подъездного отопления | 36956
16 | ул.Запарина,87 | Муницип.фонд | Изоляция ливневой канализации | 13395
17 | ул.Истомина,35 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 63364
18 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 131604
19 | ул.Калинина,71 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 194353
20 | ул.Муравьева-Амурского,13 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 269931
21 | ул.Фрунзе,56 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 196164
22 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ГВС | 38037
23 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Ремонт стояков ХВС | 25859
24 | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Изготовление и устройство грязевиков | 20613
25 | ул.Ленина,28 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 66517
26 | ул.Синельникова,3 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 691815
27 | ул.Амурский бульвар,40 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1 | 10159
28 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1,2 | 20300
29 | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1 | 10159
30 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Устройство ограждений вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на лифтовой кабине п № 1 | 10159
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3830818
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет содержания УК
за март 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы пп№№4,5,6 | 386176
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 386176
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за апрель 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП 3,4,5пп | 452338
2 | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП 1,2,3,4пп | 529999
3 | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Акт границ обслуживания | 609.4
4 | ул.Пушкина,47,49, Калинина,5 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 3026.7
5 | ул.Дикопольцева,70,72, Амурский бульвар,48,52 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 4035.6
6 | ул.Владивостокская,26 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 1008.9
7 | ул.Ленина,28 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
8 | ул.Ленина,22 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
9 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
10 | ул.Запарина,59,Ленина,74,Ленинградская,15,уссурийский бульвар,4 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 4035.6
11 | ул.Ленинградская,32-55 | Муницип.фонд | Обследование квартиры №55 | 8500
12 | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Обследование межквартирной перегородки м-у квартирами 36 и 37 | 8500
13 | ул.Синельникова,3,5, ул.Даниловского,16 | Муницип.фонд | Обследование домов Обследование квартиры | 26000
14 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 30342
15 | Амурский бульвар,18 п№2 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 10116
16 | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 10116
17 | ул.Запарина,87 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 30342
18 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20250
19 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 40459
20 | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Устройство ограждения врвщающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 30342
21 | ул.Фрунзе,74 | Муницип.фонд | Установка кранов "NAVAL" на водомерный узел | 22103
22 | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Замена канатоведущего шкива на пассажирском лифте | 14672.01
23 | ул.Ким-Ю-Чена,45 | Муницип.фонд | Замена лифтовых блоков на лифтах пп№№1,3 | 26732.97
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1293773.44
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за апрель 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Комсомольская,28 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 109581
2 | ул.Комсомольская,53 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 101360
3 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №№ 6,7,8,11 | 491695
4 | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления | 45000
5 | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | 25484
6 | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 146109
7 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 160203
8 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт элеваторного узла - п№5 | 36093
9 | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления пп №№1,2 | 225234
10 | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Ремонт розлива отопления п№4 | 71969
11 | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ХВС | 65282
12 | ул.Запарина,8 | Муницип.фонд | Ремонт розлива ГВС | 48843
13 | ул.Лермонтова,32 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления | 45270
14 | ул.Тургенева,68 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20250
15 | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№5 | 59236
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1651609
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за май 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Синельникова,3 | Муницип.фонд | Замена водосточных труб | 36518
2 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 580046
3 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Отключение т/трассы | 6481.2
4 | ул.Фрунзе,3,ул.Ленина,63,Панькова,31,п.Ростовский,7,Комсомольская,28,П.Комарова,2 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
5 | ул.Истомина,42а,Фрунзе,74,76,Ленинградская,10,Уссурийский бульвар,15,Гамарника,80 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
6 | Уссурийский бульвар,4 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
7 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
8 | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
9 | ул.Ленина,22 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
10 | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
11 | ул.Ленина,22а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
12 | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
13 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
14 | п.Ростовский,5-3п,4п | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20011
15 | ул.Ленина,52а | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 10638
16 | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 10638
17 | ул.Ленинградская,37 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 10638
18 | ул.Лермонтова,18 п№№ 1,2,3 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 31925
19 | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20011
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 781841.1
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за май 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 142343
2 | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 129988
3 | ул.Ленина,26 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 133090
4 | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 128973
5 | ул.Шеронова,63 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел ( система диспетчеризации) | 20627
6 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Ремонт арки | 47276
7 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 113929
8 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Замена окон на ПВХ | 125074
9 | ул.Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Косметический ремонт пп№№ 1,2,3 | 277701
10 | ул.Истомина,44 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов | 80012
11 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда | 130063
12 | ул.Калинина,96 | Муницип.фонд | Косметический ремонт п№1 | 69999
13 | п.Донской,3 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 44264
14 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20011
15 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 10638
16 | ул.Ленинградская,25а | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20011
17 | ул.Лермонтова,16 п№1,2 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 20011
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1514010
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет содержания УК
за май 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Комсомольская,34 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №2 | 120139
2 | ул.Даниловского,16 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда №6 | 77020
3 | ул.Тургенева,62 | Муницип.фонд | Ремонт цоколя | 29570
Всего по ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  |  | 226729
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июнь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Шеронова,121 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №№ 1,2,3 | 175272
2 | ул.Ленинградская,7 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 543480
3 | Лермонтова,16 1п | Муницип.фонд | Замена канатоведущего шкива на пассажирском лифте | 16983.96
4 | пер.Ростовский,7 п.1 | Муницип.фонд | Замена канатоведущего шкива на пассажирском лифте | 16649.09
5 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Замена главного двигателя на пассажирском лифте п.3 | 17251.2
6 | ул.Ленинградская,9,Ленина,22,26,Комсомольская,53,Шеронова,63,ул.Панькова,20 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
7 | ул.Ленина,11,22а,35,Запарина,32 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 4035.6
8 | ул.Ленинградская,32,36 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 10308.48
9 | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
10 | ул.Панькова,24 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
11 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
12 | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
13 | ул.Дикопольцева,62 п 2,3 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 22125
14 | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 33211
15 | ул.Ленинградская,25 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 11053
16 | ул.Ленинградская,25а | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 22125
17 | ул.Ленина,52а | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 11053
18 | пер.Ростовский,7 1,2,3,4пп | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 44264
19 | ул.Калинина,10 п 1,3,6,7 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 44264
20 | пер.Ростовский,5 п 1,2,3,4 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 44264
21 | ул.Шеронова,95 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 97914
22 | ул.Панькова,21 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 97914
23 | ул.Калинина,38 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 101062
24 | ул.Мухина,23 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 106018
25 | ул.Петра Комарова,8 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 104436
26 | ул.Калинина,50 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 100031
27 | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 108547
28 | ул.Постышева,10 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 105206
29 | ул.Постышева,20 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 104096
30 | ул.Постышева,22 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 102123
31 | ул.Панькова,20 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 103636
32 | ул.Запарина,55 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 100307
33 | ул.Панькова,24 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на водомерный узел | 100870
34 | ул.Дикопольцева,7,11 | Муницип.фонд | Обследование козырьков входов в подъезд | 8500
35 | ул.Комсомольская,90 | Муницип.фонд | Обследование трубы котельной | 7500
36 | ул.Дикопольцева,11-45 | Муницип.фонд | Обследование балкона | 7500
37 | ул.Муравьева-Амурского,29-5 | Муницип.фонд | Обследование перекрытия | 8500
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2407169.69
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июнь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Муравьева-Амурского,11 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 102309
2 | ул.Ленинградская,36 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 107410
3 | ул.Ленинградская,32 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 107780
4 | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 100371
5 | ул.Дикопольцева,6А | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 105414
6 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Установка пункта учета тепла | 260902
7 | ул.Калинина,90 | Муницип.фонд | Установка общедомового прибора учета на водомерный узел | 97914
8 | ул.Шеронова,123 | Муницип.фонд | Косметический ремонт пп№№1,2,3 | 212656
9 | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Косметический ремонт пп№№1,2,3,4,5 | 353273
10 | ул.Волочаевская,176 | Муницип.фонд | Замена оконных блоков из ПВХ | 550012
11 | ул.Тургенева,66 | Муницип.фонд | Смена водосточных труб | 44203
12 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Ремонт водосточных труб | 30000
13 | ул.Калинина,50 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 13343
14 | ул.Тургенева,78 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 32897
15 | ул.Волочаевская,153 пп№№ 1,2,3,4,5,6,7,8 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 88539
16 | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | 49789
17 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Изготовление и установка металлических ворот | 30000
18 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Сварочные работы по изменению конструкции ворот | 8000
19 | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 50000
20 | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли кв 28 | 23654
21 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Замена розлива ХВС | 28104
22 | ул.Ким-Ю-Чена,47 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 54877
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2451447
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июнь 2011 года в счет капитального ремонта
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | 72457
2 | ул.Ленина,35 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | 24683
3 | ул.Ленина,22 | Муницип.фонд | Освещение подъездов | 45011
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 142151
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за июль 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Дикопольцева,64 кв 17,22,36 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 81896
2 | ул.Кооперативная,5 кв 89,101,108,109,131,134,137,146,147 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 239387
3 | ул.Некрасова,12 кв 12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 28350
4 | ул.Дикопольцева,62 кв 12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 29922
5 | ул.Ким-Ю-Чена,9а кв 1,2 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 50398
6 | пер.Ростовский,7 | Муницип.фонд | Замена моноблока диспетчерской связи | 19438.81
7 | ул.Фрунзе,14 п.2,3,5 | Муницип.фонд | Замена лифтовых блоков на пассажирских лифтах | 45009.31
8 | ул.Ленинградская,37,33,31,Комсомольская,34 Запарина,30 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
9 | ул.Постышева,20,22,Панькова,24,Дикопольцева,78,Ким-Ю-Чена,9а,45а | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
10 | ул.Ленинградская,32,36,Калинина,38,50,Мухина,23,Петра Комарова,8,Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
11 | ул.Ленинградская,35 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
12 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
13 | ул.Кооперативная,1 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
14 | Амурский бульвар,40 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
15 | Амурский бульвар,46 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
16 | ул.Ленинградская,25а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
17 | ул.Карла Маркса,61 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
18 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
19 | ул.Муравьева-Амурского,11 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
20 | ул.Постышева,20 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
21 | ул.Дикопольцева,78 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
22 | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
23 | ул.Дзержинского,24 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
24 | ул.Дзержинского,19 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
25 | ул.Дзержинского,8 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
26 | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
27 | ул.Волочаевская,122 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
28 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 11113
29 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 66767
30 | ул.Фрунзе,34 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 66767
31 | ул.Волочаевская,131 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 22244
32 | ул.Дзержинского,19 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине лифта | 22244
33 | ул.Ленинградская,7-191 | Муницип.фонд | Обследование лоджии | 7000
34 | ул.Некрасова,12-69 | Муницип.фонд | Обследование лоджии | 7000
35 | ул.Карла Маркса,45 | Муницип.фонд | Обследование системы канализации и тех.состояния перекрытий | 67200
36 | ул.Волочаевская160-8 | Муницип.фонд | Обследование балкона | 8500
37 | ул.Ким-Ю-Чена,30-31 | Муницип.фонд | Обследование причин затопления | 8500
38 | Жилимассив | Муницип.фонд | Изготовление ПСД на работы по установке общедомовых комплексов учета холлодной воды | 1482720
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2371247.3
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за июль 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Дикопольцева,21 | Муницип.фонд | Замена розлива отопления | 50000
2 | ул.Карла Маркса,88 | Муницип.фонд | Замена стояков отопления по ст кв.3 | 71439
3 | ул.Калинина,10 кв 85 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 26774
4 | ул.Фрунзе,14 кв 20,66,70 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 48823
5 | ул.Дзержинского,62 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №№ 1,2 | 150574
6 | ул.Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв 13,138 | 84285
7 | ул.Запарина,30 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.111,112,115 | 68672
8 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв.34,46,82 | 37439
9 | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда ( черная лестница ) | 372135
10 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Ремонт перил и замена поручней | 17043
11 | ул.Калинина,98 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 59844
12 | ул.Запарина,66 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 47699
13 | ул.Истомина,59а | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 29344
14 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 77884
15 | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 44501
16 | ул.Дикопольцева,35 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 33390
17 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 55615
18 | ул.Запарина,59 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 33390
19 | Амурский бульвар,18 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
20 | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
21 | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
22 | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
23 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
24 | Амурский бульвар,40 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
25 | ул.Запарина,87 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 22244
26 | ул.Волочаевская,153 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 100138
27 | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Устройство ограждения вращающихся частей грузового лифта в машинном отделении и страховочного щита на кабине грузового лифта | 11113
28 | ул.Карла Маркса,45 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 38935
29 | ул.Муравьева-Амурского,29 | Муницип.фонд | Замена перекрытия в кв№ 16 | 99980
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1647939
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за август 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Дзержинского,24 кв 36,90,96 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 85837
2 | ул.Петра Комарова,2 кв№ 55,71,74 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов | 175591
3 | ул.Мухина,12 | Муницип.фонд | Ремонт элеваторного узла | 40393
4 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Ремонт главного двигателяна пассажирском лифте | 17414.49
5 | ул.Ленина,52а | Муницип.фонд | Замена тяговых канатов на пассажирском лифте Л-2003 | 47451.47
6 | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Замена двигателя привода дверей кабины | 7371.63
7 | ул.Шеронова,123,Лермонтова,1б,Дикопольцева,11,76,Гоголя,15,Амурский бульвар,16,44,6,П.Комарова,5,Калинина,10,Кооперативная,1 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 11097.9
8 | ул.Дикопольцева,64,Лермонтова,13,Калинина,90,Ленинградская,35,Запарина,55 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 5044.5
9 | ул.Дзержинского,8,Волочаевская,131,122,Лермонтова,51,,Ленинградская,3,К.Маркса,61,Амурский бульвар,46 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
10 | ул.Лермонтова,1г | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
11 | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
12 | ул.Ким Ю Чена,63 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
13 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
14 | Амурский бульвар,6 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
15 | Дзержинского,6 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
16 | ул.Петра Комарова,5 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
17 | ул.Дикопольцева,11 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
18 | Амурский бульвар,44 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
19 | Амурский бульвар,16 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
20 | ул.Дикопольцева,76 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
21 | ул.Лермонтова,1б | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
22 | ул.Лермонтова,1ж | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
23 | Амурский бульвар,56 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
24 | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
25 | ул.Дикопольцева,64 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
26 | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Автоуслуги ЗИЛ-130 п/м | 4129.99
27 | Жилмассив согласно приложения №1 | Муницип.фонд | Изготовление ПСД на работы по установке общедомовых комплнксов учета холодной воды | 973035
28 | ул.Мухина,12 | Муницип.фонд | Отключение теплотрассы | 3969.93
29 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Отключение теплотрассы | 3839.65
30 | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Отключение теплотрассы | 3824.27
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1468529.97
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за август 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Панькова,20 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 60000
2 | ул.Калинина,83 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъезда с 4-9эт | 140439
3 | ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Косметический ремонт подъездов №№ 1,2,4 | 225335
4 | ул.Петра Комарова,2 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП | 139979
5 | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Замена электрического стояка питающей линии , 4 п-д | 12888
6 | ул.Пушкина,47 | Муницип.фонд | Устройство пункта учета тепла с общедомовыми приборами учета | 238407
7 | ул.Пушкина,49 | Муницип.фонд | Устройство пункта учета тепла с общедомовыми приборами учета | 238407
8 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Ремонт фасада | 500527
9 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Ключ Эльбор-14 | 2197
10 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Лампа энергосберегающая | 2475
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 1560654
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за сентябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | Амурский бульвар,50,54,ул.Ким Ю Чена,47,ул.Калинина,83,ул.Постышева,10,ул.Шеронова,121,ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
2 | ул.Дзержинского,24,Амурский бульвар,40,ул.Ленинградская,25а,ул.Войкова,5,ул.Гайдара,12,ул.Нагишкина,2,ул.Волочаевская,120 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
3 |  | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами
4 | ул.Карла Маркса,88 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
5 | ул.Лермонтова,34 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
6 | ул.Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
7 | ул.Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
8 | ул.Владивостокская,53 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
9 | ул.Владивостокская,49 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
10 | ул.Ким Ю Чена,30 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
11 | ул.Дикопольцева,62 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
12 | ул.Тургенева,66 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
13 | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
14 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
15 | Амурский бульвар,50 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
16 | ул.Ленина,10 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
17 | ул.Дзержинского,24 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на тепловой узел (2 ввод) | 191953
18 | ул.Дзержинского,24 | Муницип.фонд | Установка приборов учета на тепловой узел (1 ввод) | 191953
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 465035.72
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет содержания УК
за сентябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Ленина,3 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 246516.64
Всего по ООО "УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  |  | 246516.64
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за сентябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Петра Комарова,8 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 39679
2 | ул.Ким Ю Чена,22 | Муницип.фонд | Устройство козырьков подъездов 1-5 | 23890
3 | ул.Дикопольцева,45 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли | 149984
4 | ул.Гоголя,17 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 598704
5 | ул.Дзержинского,38 | Муницип.фонд | Косметический ремонт пп№1,2 | 189082
6 | ул.Лермонтова,9 | Муницип.фонд | Ремонт крылец | 46334
7 | ул.Лермонтова,11 | Муницип.фонд | Ремонт крылец | 48136
8 | ул.Дикопольцева,44 | Муницип.фонд | Ремонт кровли | 51635.62
9 | ул.Муравьева-Амурского,15 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 91878
10 | ул.Комсомольская,53 | Муницип.фонд | Ремонт шиферной кровли | 85277
11 | ул.Тургенева,66 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 23193
12 | ул.Муравьева-Амурского,26 | Муницип.фонд | Ремонт элеваторного узла | 17653
13 | Амурский бульвар,46 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 170183
14 | Амурский бульвар,44 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 85687
15 | ул.Ленина,31 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 129269
16 | ул.Ленина,25 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 140160
17 | ул.Ленина,21 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 71644
18 | Уссурийский бульвар,4 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 338939
19 | ул.Постышева,10 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 106136
20 | ул.Ленина,72 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 149981
21 | ул.Ленинградская,15 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 109086
22 | ул.Ленина,61 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 139867
23 | ул.Ленинградская,33 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 169891
24 | ул.Карла Маркса,61 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 143286
25 | ул.Дикопольцева,23 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 143286
26 | ул.Карла Маркса,78 | Муницип.фонд | Огнезащита деревянных конструкций кровли | 171355
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 3434215.62
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за октябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Даниловского,14а,16,18г | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 3026.7
2 | Амурский бульвар,8,Войкова,6,Лермонтова,35,Запарина,1а,Калинина,96,Фрунзе,14,Ленинградская,35а,К.Маркса,49,Красина,5 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 9080.1
3 | ул.Нагишкина,7,Дикопольцева,45,Ким Ю Чена,30,Амурский бульвар,12,Калинина,12,Амурский бульвар,56,Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
4 | Карла маркса,78,82,88,Панькова,15,Красина,5а,Ленина,56а | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
5 | ул.Тургенева,66,Лермонтова,34,Ленина,52а,Дикопольцева,62,Кооперативная,5 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 5044.5
6 | ул.Дикопольцева,21,Лермонтова,1г,1ж,Ленинградская,5,7,Дикопольцева,6,пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
7 | ул.Владивостокская,49,51,53 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 3026.7
8 | ул.Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
9 | ул.Калинина,96 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
10 | ул.Войкова,6 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
11 | ул.Волочаевская,163 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
12 | ул.Карла Маркса,49 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
13 | ул.Лермонтова,35 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
14 | ул.Фрунзе,14 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
15 | Амурский бульвар,8 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
16 | Даниловского,16 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
17 | Даниловского,14а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
18 | Нагишкина,7 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
19 | ул.Ленинградская,35а | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 5154.24
20 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Ремонт главного двигателя на пас. лифте | 7860.77
21 | ул.Ленинградская,7 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв№№ 37,40,44,53,69,134,145,169 | 204430
22 | ул.Некрасова,12 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв№№ 120 | 30928
23 | ул.Запарина,32 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв№№ 167 | 11391
24 | ул.Калинина,10 | Муницип.фонд | Ремонт межпанельных швов кв№№36 | 30928
25 | ул.Калинина,12 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП | 503837
26 | Амурский бульвар,52,54,ул.Войкова,18,5,ул.Дикопольцева,70,72,74,74а,ул.Ким Ю Чена,43,47,6,45а,ул.Нагишкина,2,7,11,ул.панькова,11,15,20,21,22,24,29,31 | Муницип.фонд | Профилактические испытания и электрические измерения электроустановок электрооборудования до 1000В | 322451
27 | ул.Дзержинского,8,19,24,ул.Запарина,32,15,ул.Ленина,22,25,26,28,31,35,22а,ул.Волочаевская,119 | Муницип.фонд | Профилактические испытания и электрические измерения электроустановок электрооборудования до 1000В | 242315
| ИТОГО ПО ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  | 1456347.65
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за октябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Муравьева-Амурского,40 | Муницип.фонд | Косметический ремонт пп№№ 1,2 | 175498
2 | ул.Запарина,90 | Муницип.фонд | Косметический ремонт пп№№ 1,2,3 | 299956
3 | ул.Панькова,22 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП | 140729
4 | ул.Панькова,24 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы в МОП | 140729
5 | ул.Постышева,8 | Муницип.фонд | Ремонт мягкой кровли кв№№ 36,37,61,62 | 100203
6 | пер.Ростовский,5 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ | 46106
7 | ул.Дзержинского,45а | Муницип.фонд | Ремонт козырька | 8667
8 | ул.Истомина,34 | Муницип.фонд | Электромонтажные работы | 40142
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 952030
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет аренды, возмещения доли эксплуатационных расходов
за ноябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Замена канализационной сети | 23160
2 | ул.Гамарника,80 | Муницип.фонд | Ремонт этажных щитков | 55000
3 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Ремонт освещения МОП подъезда | 60000
4 | ул.Ленина,50а | Муницип.фонд | Ремонт этажных щитков | 50000
5 | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Ремонт этажных щитков | 59314
6 | Амурский бульвар,36 | Муницип.фонд | Благоустройство дворовых территорий | 96939
7 | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Устройство навесов над входами в подвал | 15148
8 | Амурский бульвар,40 | Муницип.фонд | Ремонт отмостки | 40664
9 | ул.Ким Ю Чена,47 | Муницип.фонд | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | 160000
10 | ул.Гамарника,49 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-50мм | 92715
11 | ул.Ким Ю Чена,43 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-80мм | 115140
12 | ул.Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-50мм | 101302
13 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-40мм | 99879
14 | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-40мм | 99998
15 | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-40мм | 98479
16 | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-40мм | 107232
17 | Уссурийский бульвар,20 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-40мм | 109741
18 | ул.Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Устройство узла учета потребления холодного водоснабжения с общедомовым прибором учета д-40мм | 92472
19 | ул.Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ этажных щитков | 39247
20 | ул.Лермонтова,51 | Муницип.фонд | Ремонт ВРУ этажных щитков | 50658
21 | ул.Панькова,11 |  | Ремонт мягкой кровли | 59614
Итого по ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр": |  |  |  | 557443
РЕЕСТР
выполнения ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" в счет программы УК на техническое обслуживание за ноябрь 2011 года.
№ |  | Принадлежность | Наименование работ | Сумма
акта | АДРЕС | жилфонда |  | с НДС
Платежи
1 | ул.Шеронова,95, Гамарника,80а, Калинина,10, панькова,21, Амурский бульвар,38, Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 6053.4
2 | ул.Лермонтова,16,18, Ленинградская,25, Дзержинского,6,фрунзе,34, Ким Ю Чена,63, некрасова,12 | Муницип.фонд | Приемка водомерных узлов , оборудованных расходомерами | 7062.3
3 | ул..Муравьева-Амурского,31 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
4 | ул.Гамарника,49 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
5 | ул.Лермонтова,5 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
6 | ул.Шевченко,4 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
7 | ул.Лермонтова,36 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
8 | Амурский бульвар,38 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
9 | ул.Калинина,71 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
10 | ул.Петра Комарова,12 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
11 | Уссурийский бульвар,20 | Муницип.фонд | Закрытие ввода | 6748.42
12 | ул.Ленинградская,10 | Муницип.фонд | Ремонт этажных электрощитков | 310674
13 | ул.Фрунзе,3 | Муницип.фонд | Ремонт этажных электрощитков | 413491
14 | ул.Дзержинского,24 | Муницип.фонд | Замена почтовфых ящиков | 19122
15 | ул.Дикопольцева,72 | Муницип.фонд | Замена водосточных труб | 81761
16 | ул.Муравьева-Амурского,50 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 19068
17 | ул.Тургенева,78 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 48389
18 | ул.Калинина,65 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 22136
19 | ул.Калинина,65а | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 22136
20 | ул.Муравьева-Амурского,29 | Муницип.фонд | Очистка кровли от снега | 21560
21 | ул.Ким Ю Чена,9а | Муницип.фонд | Ремонт этажных электрощитков | 596055
22 | ул.Запарина,87 | Муницип.фонд | Ремонт этажных электрощитков | 457260
23 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Ремонт этажных электрощитков | 522147
24 | ул.Ленинградская,3 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 18225
25 | ул.Ленинградская,5 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 18225
26 | ул.Ленинградская,7 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 9417
27 | ул.Лермонтова,1б | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 12580
28 | ул.Лермонтова,1в | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 15405
29 | ул.Лермонтова,1г | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 15405
30 | ул.Лермонтова,1ж | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 7577
31 | ул.Лермонтова,16 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 9331
32 | ул.Лермонтова,18 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 11980
33 | ул.Ленина,56а | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 21405
34 | пер.Донской,3 | Муницип.фонд | Изготовление и установка ограждающей решетки для приборов учета ХВс | 14697
ИТОГО по ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр": |  |  |  | 2761897.48